## PROPUESTA TECNICA
ANEXO II
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA CODIGO PROCESO CB-CM-BCI-07A-2021
INSTRUCTIVO DE LLENADO En la columna "PROPUESTA", el proponente debe manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento e indicando si cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
ITEM Nº | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MANEJO | PROPUESTA (MANIFESTAR EXPRESAMENTE LAS CONDICIONES DE SU PROPUESTA CON REFERENCIA A CADA REQUERIMIENTO) | PARA SER LLENADO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1.1 | CABEZAL PARA COMPRESORA | 1 | PIEZA
1.1.1 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS: Cabezal para compresor de aire, libre de aceite, construido en hierro fundido. Cigüeñal de hierro ductil para una operación fluida y homogenea extendiendo la vida util del cabezal. Velocidades bajas de operación para reducir el desgaste y extender la vida de los componentes. Valvulas de acero inoxidable que ofrezcan menos opocision al flujo de aire, y otroguen una mejor eficiencia volumetrica a temperaturas mas bajas de operacion y una vida mas larga par la valvula. | 1 | PIEZA
1.1.2 | Modelo: CSV-20 Odontologico (Compatible con compresor Schulz)
1.2 | Requerimientos basicos
1.2.1 | Peso aproximado 450 Lb
1.2.2 | Libre de aceite
1.2.3 | Dimenciones Aproximadas 66x21x40 in
1.2.4 | Numero de etapas: 2
1.2.5 | Numero y configuracion de pistones: 2 en "V"
1.2.6 | Presion de operación Maxima: 120 PSI
1.2.7 | Presion de operación Minima: 80 PSI
1.2.8 | RPM de cabezal: 1050
1.2.9 | Potencia: 5,0 HP
1.2.10 | Diametro de Volante: 420mm
1.2.11 | Diametro de la Polea: 156mm
1.2.12 | Nivel maximo de ruido: 89Db
1.3 | ACCESORIOS
1.3.1 | Correa | 1 | PIEZA
1.3.2 | Filtro de aire | 1 | PIEZA
1.4 | Otros
1.4.1 | Catalogo: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo, con el fin de corroborar el cumplimiento de las especificaicones tecnicas.
1.4.2 | Garantia comercial: Minimamente 1 año contra defectos de fabricacion
1.4.3 | Lugar de entrega: El proponente debera entregar el item adjudicado en los ambientes de la CSBP Regional Cochabamba, instalado y funcionando a entera satisfaccion de la comision de recepcion designada para este fin.
1.4.4 | Plazo de entrega: Tiempo no mayor a 30 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato.
1.4.5 | Instalacion: El proveedor correra con todos los gastos de instalacion, puesta en marcha y prueba de funcionamiento, dejando el dispositivo en optimas condiciones de funcionamiento.
_____________________________________
| Cochabamba _______de _______________ de 2021 |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPONSABLE ELABORACION DE PROPUESTA