## detalle inicial
ANEXO II
FORMULARIO PROPUESTA TÉCNICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO En la columna "PROPUESTA", el proponente debe Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento. La comisión de calificación verificará el mismo de acuerdo al método "CUMPLE" o "NO CUMPLE", según corresponda en cada punto de las especificaciones técnicas.
ITEM Nº | REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD CONVOCANTE
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple
|  |  | SI | NO
I | SERVICIO DE HEMODIALISIS
1 | DETALLE DEL SERVICIO (OBJETO) Contratación del servicio de HEMODIALISIS para atención de la población asegurada de la CSBP de acuerdo a requerimiento
II | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
2 | EQUIPAMIENTO DE LA ESPECIALIDAD a)Máquinas de Hemodiálisis convencionales:para tratamiento de pacientes que requieren sustitución de la función renal (casos agudos o crónicos) y otras terapias de purificación sanguínea extracorpórea. b)Camilla –sillón de hemodiálisis. c)Máquinas de hemodiálisis (OSMOSIS)
3 | Tratamiento de Aguas:En lo que se refiere a los tanques de tratamiento de aguas, el oferente deberá contar con las siguientes características:Poseer tanques construidos de acuerdo a normativa que imposibilite la contaminación química y microbiológica del agua, facilite los procedimientos de limpieza y desinfección. Los tanques deben ser cerrados, de forma que impidan la contaminación provenientedel exterior.Estar dotado de sistema de recirculación continuo de agua.Estar al abrigo de la incidencia directa de la luz solar.Realizar exámenes microbiológicos y fisicoquímicos semestrales del agua, que demuestre su calidad. Una copia de los resultados debe ser remitida a la CSBP
4 | Equipamiento de apoyo: •Electrocardiógrafo. •Equipo de reanimación, laringoscopio, tubos endotraqueales para intubación y desfibrilador cardíaco disponible. •Oxígeno y su medio de administración. •Aspirador portátil
5 | Material descartable y/o reutilizable: Los oferentes no podrán reutilizar ningún material entre sesiones
6 | Mobiliario acorde a un Centro de la especialidad:Los equipos deben estar ubicados en ambientes apropiados, con espacio suficiente que permita una adecuada movilización del paciente; asimismo, debe contar con silla de ruedas
7 | Infraestructura:Sala(s) de diálisis (Detallar superficie de ambiente y numerarlos si cuenta con más de uno).El proveedor del servicio deberá contar mínimamente con los siguientes ambientes auxiliares: ·Área de recepción ·Sala de espera ·Baños ·Vestidores El centro oferente debe contar con un ambiente (consultorio médico) destinado a la evaluación y otorgación de indicaciones al paciente. Los ambientes en general deben ser acordes para la realización del procedimiento, con iluminación natural y artificial suficientes
8 | Horarios designados para atención de pacientes:Los horarios de atención deben ser, de preferencia, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 y los días sábados de 08:00 a 12:00.En caso de emergencias el centro deberá brindar atención las 24 horas del día, incluyendo sábados, domingos, feriados, paros cívicos, etc. sin costo adicional
9 | Ubicación.El Centro debe encontrarse ubicado lo más próximo posible alcentro contratadopor la CSBP (clínicaINTEGRAMEDICA)a efecto de supervisión y control
10 | Accesibilidad peatonal y vehicular.Debe contar con buena accesibilidad peatonal y vehicular, de preferencia, con guardia de seguridad, a objeto de velar por la integridad de las movilidades de los usuarios
11 | Personal asignado al servicio.El Centro debe contar como mínimo con el siguiente personal: a) Un Médico especialista en Nefrología b) Una Licenciada en Enfermería c) Auxiliares de Enfermería d) personal técnico operativo calificado. El personal del servicio debe contar con preparación académica demostrada y experiencia práctica en servicios similares, respaldando su formación con los certificados correspondientes.
12 | Casos de emergencias y otros: Cuando los pacientes ambulatorios presenten complicaciones durante la sesión de hemodiálisis (hipotensión, hipersensibilidad, choque anafiláctico, angor hemodinámica, disfunción del catéter, coagulación del sistema de líneas y filtro u otras), es responsabilidad compartida entre la CSBP y el Centro atender de manera adecuada la emergencia, utilizando todos los recursos disponibles que se requieran y siguiendo los procedimientos establecidos para este fin por la CSBP, hasta conseguir la completa estabilización del paciente. En caso de que se demuestre que dicha complicación se derivó de fallas en el equipo y/o personal del Centro, este deberá asumir la responsabilidad penal, civil y/o económica y sin costo adicional para la CSBP. De lo anterior, deberán ser notificados según corresponda, a Nefrólogos o Internistas de la CSBP. La notificación deberá ser telefónica y escrita al Jefe Médico, con atención al Médico Nefrólogo tratante, donde conste un resumen del caso, el detalle de la complicación y la forma en que se atendió.En caso de disfunción o complicación de los accesos vasculares de los pacientes, los médicos de la CSBP serán los responsables del manejo, indicación de cultivos y prescripción de antibióticos y en su caso, reprogramar o suspender las sesiones de hemodiálisis, coordinando con el responsable del Centro y el médico nefrólogo o cualquier otro médico asignado por la CSBP.El Centro deberá mantener una relación de comunicación verbal y escrita con el médico nefrólogo de la CSBP a fin de dar una adecuada atención al paciente evitando complicaciones futuras, en caso de no conseguir la misma, deberá efectuar comunicación escrita a Jefatura Médica.La CSBP por situaciones necesarias o de emergencia solicitará al Centro Oferente, Consulta de la especialidad de Nefrología, como un servicio adicional la atención en consulta médica ambulatoria u hospitalaria.
13 | Informes Técnicos.Los oferentes deben presentar una muestra de informes que emiten sobre las sesiones de Hemodiálisis que realizan, con fines de seguimiento de los pacientes.
14 | Entrega de resultados.El centro deberá efectuar la entrega de informes mensuales sintetizados de la evolución de los pacientes, a objeto de que el Médico Nefrólogo de la CSBP efectúe control y seguimiento.El centro deberá efectuar la entrega de sus informes, así como el Formulario “Práctica Segura para la Hemodiálisis” con un listado adjunto para mejor control. La entrega deberá efectuarse en la Unidad de Historias Clínicasdel centro externo contratado por la CSBP (clínicaINTEGRAMEDICA)regional Cobija.El centro deberá incluir en el informe, la matrícula del titular y número de consulta, esto agilizará la transcripción y archivo
15 | Solicitud de atención.Las sesiones de Hemodiálisis serán solicitadas por personal médico contratado porla CSBP en boletas impresas
16 | Dotación de medicamentos.Los medicamentos complementarios (hierro, eritropoyetina y otros) requeridos para los procedimientos de hemodiálisis, serán proporcionados por la CSBP, acorde al requerimiento efectuado por el Centro
17 | Señalética (Letrero): El centro adjudicado deberá proporcionar una señalética de tamaño 50x50cm donde lleve EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA CSBP con la leyenda: “CENTRO DE CONVENIO DE LA CSBP”, en material acrílico u otro de mejor calidad, el costo de esta señalética Deberá serasumido por la empresa adjudicada
18 | MULTAS: La CSBP aplicara las siguientes multas:1. En caso de incumplimiento por parte del CENTRO de algún servicio ofertado y adjudicado, la CSBP podrá llevar a sus asegurados a otro centro de similar categoría y cobrar al CENTRO la diferencia existente entre el monto pagado por la CSBP y el monto adjudicado. De continuar la falencia, aún sin requerirse el servicio, la CSBP penalizará con el descuento del 0.3% del pago mensual promedio de los últimos 3 meses, declarando el CENTRO su total consentimiento con la aplicación de la sanción, sin perjuicio para la CSBP pueda rescindir el Contrato unilateralmente, bajo apercibimiento de daños y perjuicios.2. En caso de incumplimiento a los plazos establecidos en la presentación de reporte de resultados en físico y digital, se penalizará con el descuento del 0.3% del pago mensual promedio de los últimos 3 meses
19 | Pago del Servicio: Para que la CSBP proceda con el pago del servicio, el Centro debe presentar en forma mensual, hasta el 20 cada mes, la factura correspondiente adjuntando las órdenes de atención de la CSBP, así como fotocopia del informe de los procedimientos realizados
20 | Plazo: VIGENCIA DE CONTRATO 2 AÑOS
21 | DOCUMENTACIÓN LEGAL ADMINISTRATIVA: El proponente debe adjuntar a su propuesta: • Fotocopia simple de la Resolución de Autorización de funcionamiento emitido por el SEDES vigente. • En caso de no contar con Certificado de Autorización de Funcionamiento emitido por el SEDES, el oferente podrá presentar una nota escrita comprometiéndose a realizar el trámite correspondiente, en caso de adjudicación. La CSBP incluirá una cláusula en el contrato otorgando 90 días calendario al centro adjudicado para que efectúe el trámite correspondiente.
| _________________________________ | ________________________________________________
| SELLO | NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA