## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA | CB-CP-58-25
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
NOMBRE EMPRESA: | [5 empty] | CORREO ELECTRONICO:
DIRECCIÓN: | [5 empty] | TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 8 MESES COMO MINIMO, A EXCEPCION DE LO ESPECIFICADO EN CADA ITEM.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON ESTANDAR, CONTROLES, CALIBRADORES SI CORRESPONDE, PARA SU USO SIN NECESIDAD DE OTROS ADICIONALES.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER LISTOS PARA UTILIZAR, SIN NECESIDAD DE ADITIVOS EXTRAS PARA SU PROCESO, A EXCEPCIÓN DE AGUA DESTILADA.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA EN FISICO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS POR SET INDIVIDUAL. DE ACUERDO A DETERMINACIONES SOLICITADAS.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total
1 | FRASCO | 1 | AMILASA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación cinética de amilasa.
Que emplee cantidad de muestra mínimo 25 Ul.
Para 50 determinaciones como mínimo.
2 | FRASCO | 1 | ALBUMINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a determinar albúmina.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 10uL .
Con tiempo de incubación de 2 minutos
Para 250 determinaciones.
3 | SET | 2 | BILIRRUBINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación de bilirrubina en suero y plasma.
Método colorimétrico, con preparación de diazoreactivo 1/21.
Para 200 determinaciones como mínimo.
4 | SET | 6 | CALCIO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación de calcio sérico en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 20 uL.
De lectura inmediata
Para 120 determinaciones como mínimo.
5 | SET | 1 | CK-MB SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa. Fracción MB.
Que contenga buffer 40mL y sustrato 10mL
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 5 y 7 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
6 | PIEZA | 1 | CONTROL DE CALIDAD ISE (NIVEL 1-2-3-) PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
El Set debe contar con los tres niveles 1-2-3.
Control para analizador de electrolitos Easylyte de Medica. (Na,K,Cl,Ca,Li).
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
7 | SET | 1 | CK-NAC SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa. FRACCIÓN NAC.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 5 y 7 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
8 | SET | 1 | CREATININA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Tiempo de prelectura 30 seg y tiempo de lectura 90 seg.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Reactivo preparado estable por 15 días.
Con estándar de concentración 2.0 mg/dl
Mínimo de 1000 determinaciones.
9 | SET | 2 | DESHIDROGENASA LACTICA (DHL) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo que cuente con buffer 10x8mL y substrato 2x10mL.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
10 | SET | 1 | FOSFATASA ALCALINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero .
Con muestra de 20 Ul, como mínimo.
Para 250 determinaciones como mínimo.
11 | SET | 1 | FOSFORO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método UV punto final, listo para usar.
Para muestras en suero y orina.
12 | SET | 3 | GAMA GLUTAMIL TRANPEPTIDASA (GGT) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo con factor, para un volumen de muestra de 100 uL.
Para 100 determinaciones como mínimo.
13 | SET | 4 | GLUCOSA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set que permita realizar 1000 determinaciones como mínimo.
Para un volumen 10 microlitros.
Glucosa solución lista para usar.
Tiempo de incubación solo 5 minutos.
14 | SET | 2 | GOT UV AA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
Los items 14 y 15 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir. CON MISMO VOLUMEN.
15 | SET | 2 | GPT UV AA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
Los items 14 y 15 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir. CON MISMO VOLUMEN.
16 | SET | 1 | HDL-COLESTEROL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo precipitante de HDL, listo para utilizar.
Compatible con reactivo colesterol Human.
Reactivo para 200 determinaciones como mínimo.
17 | SET | 1 | HIERRO SERICO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación de hierro sérico sin desproteinización, de punto final.
Compatible con el reactivo para la determinación de transferrina.
Para 80 determinaciones como mínimo.
Los items 17 y 26 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
18 | KIT | 1 | KIT DE AUTOPRUEBA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Kit de autoprueba para equipo Chemwell T.
19 | SET | 1 | MAGNESIO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método colorimétrico, listo para usar en suero , plasma y orina.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 10 microlitros.
Tiempo de incubación durante 10 min.
Para 200 determinaciones como mínimo.
20 | SET | 1 | PAQUETE DE FLUIDOS FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica. (CODIGO REF 2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
21 | SET | 1 | SET CAÑERIAS ANALIZADOR DE ELECTROLITOS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.
22 | FRASCO | 1 | SOLUCION PARA LIMPIEZA DIARIA DE EQUIPO EASY LYTE FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica. (CODIGO REF -7118, Na,K,Cl,Ca,Li)
23 | SET | 1 | SUERO CONTROL CREATININA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 6 frascos de volumen de 5 ml cada uno.
Control Normal.
Que cuente con tablas de comparación.
La cantidad total a entregar deben ser de un mismo lote.
24 | SET | 3 | SUEROS CONTROLES (NORMAL)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set con 20 frascos de 5 ml.
El control debe incluir control de hormonas.
Que cuente con tablas de comparación, según lote.
La cantidad total a entregar deben ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 24 y 25 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
25 | SET | 3 | SUEROS CONTROLES (PATOLOGICO)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set con 20 frascos de 5 ml.
El control debe incluir control de hormonas.
Que cuente con tablas de comparación según lote.
La cantidad total a entregar deben ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 24 y 25 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
26 | SET | 1 | TRANSFERRINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo compatible con hierro sérico.
Reactivo de 40 determinaciones como mínimo.
Reactivo que no requiera desproteinizacion, de punto final.
Los items 17 y 26 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
27 | SET | 1 | UREA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Con un estándar de concentración de 70 mg/dL.
Mínimo de 500 determinaciones.
28 | SET | 1 | ANTIESTREPTOLISINA O ASTO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con fecha de vencimiento de 14 meses como mínimo.
29 | SET | 1 | ANTI CCP SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con calibradores para trazar curva hasta 300 u/ml.
Conjugado de 11 ml.
30 | SET | 1 | Anti DNA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con control positivo y control negativo.
31 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con control positivo y control negativo.
32 | SET | 1 | ANTIGENO CARCINO EMBRIONARIO (CEA)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
6 calibradores de 1 ml/vial con concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, y 250 ng/ml.
33 | TACO | 10 | ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida para determinación de Hepatitis B antígeno de superficie.
Prueba en Tacos.
34 | SET | 1 | C3 IRD SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método por inmunodifusión radial o Turbidimetría listo para uso, sin necesidad de adicionales.
Con fecha de vencimiento de 14 meses como mínimo.
35 | SET | 1 | C4 IRD SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método por inmunodifusión radial o Turbidimetría listo para uso, sin necesidad de adicionales.
Con fecha de vencimiento de 14 meses como mínimo.
36 | SET | 1 | CA 125 SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 15, 50, 100, 200, y 400 U/ml.
37 | SET | 4 | CHAGAS ELISA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa recombinante para 96 determinaciones.
De tercera generación.
Para un volumen de muestra ,controles positivo y negativo de 10 µL, por cada corrida.
El volumen del control positivo y negativo debe ser suficiente para ser utilizado en cada corrida hasta concluir el set.
Con tiempo de incubación total de 1 hora 30 minutos.
38 | SET | 3 | CLAMYDIA IG M / IG G CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Prueba para determinar Clamidia IG M / IG G.
Prueba semicuantitativa con control positivo , control negativo y calibrador chut-off de 500 µl.
Diluyente de 25 ml.
Con volumen de muestra de 5 al.
39 | SET | 1 | CORTISOL CLIA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con 6 calibradores de 1 ml/vial. De concentraciones 0, 1, 4, 10, 20 y 50 ug/dl
Para un volumen de muestra de 25µl.
40 | SET | 3 | ESTRADIOL CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 20, 100, 250, 500, 1500 y 3000 pg./ml.
Los items 40 y 56 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
41 | SET | 1 | FACTOR REUMATOIDEO RF LATEX SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida de aglutinación, y titulación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con placa de vidrio.
Con fecha de vencimiento de 14 meses como mínimo.
42 | SET | 2 | FERRITINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1 ml/ vial para trazar curva igual o mayor a 800 ng / ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
43 | SET | 1 | HEPATITIS B (CORE) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1 ml/ vial para trazar curva igual o mayor a 800 ng / ml.
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
44 | SET | 1 | HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con controles positivo y negativo suficientes para uso en cada corrida.
45 | CAJA | 5 | HCG CUALITATIVA CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo en taco o tira.
Con detección de 10 UI/ml.
Lectura de 5 minutos.
Caja de 50 tacos.
46 | KIT | 2 | HELICOBACTER PILORY IGG SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
47 | SET | 3 | HELICOBACTER PYLORI IGM SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
48 | PIEZA | 15 | HEPATITIS A IG G- IG M PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida para hepatitis A Ig G / Ig M
49 | PIEZA | 10 | HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida para Hepatitis C.
Prueba en taco.
50 | Pieza | 15 | HERPES TIPO II PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida para la determinación de Herpes Tipo II Ig M/Ig G.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
51 | SET | 2 | INMUNOGLOBULINA IG E SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores para trazar curva igual o mayor a 400 IU/ml.
Con muestra de 25 ul.
52 | SET | 3 | INSULINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa de 192 determinaciones.
Con calibradores de 2 ml (vial seco para reconstituir), para trazar curva de 0, 5, 25, 50, 100, 300 uIU/ml.
53 | SET | 1 | PARATOHORMONA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1ml/vial de concentraciones 0, 15, 75, 150, 500 y 1000 pg/ml.
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
54 | SET | 6 | PCR PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con placa de vidrio.
55 | PIEZA | 50 | PROCALCITONINA IF TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba en taco cuantitativa para determinación de procalcitonina.
En suero y plasma.
Compatible con equipo automático GTEIN 1160.
56 | SET | 1 | PROLACTINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa cuantitativo para 192 determinaciones.
Con calibradores de 1 ml/ vial concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml .
Para un volumen de muestra de 25µl.
Los items 40 y 56 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
57 | PIEZA | 510 | PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE VIH PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida para determinación de HIV.
Prueba en Tacos con un solo tipo de buffer.
Volumen máximo a utilizar 20 al por muestra.
Con tiempo de lectura menor a 15 min.
58 | SET | 2 | PRUEBA VITAMINA D SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa de 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml/vial.
De concentraciones 0, 5, 10, 25, 46, 85 y 150 ng/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
59 | SET | 1 | PSA LIBRE SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml/ vial de concentraciones 0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, y 10 ng/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 59 y 60 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
60 | SET | 2 | PSA TOTAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml/vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml.
Tiempo de incubación total de 45 minutos.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 59 y 60 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
61 | FRASCO | 1 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL A FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 5 ml
Los items 61, 62, 63 y 64 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
62 | FRASCO | 1 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL B FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 5 ml
Los items 61, 62, 63 y 64 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
63 | FRASCO | 1 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL H FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 5 ml
Los items 61, 62, 63 y 64 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
64 | FRASCO | 1 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 5 ml
Los items 61, 62, 63 y 64 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
65 | SET | 1 | RPR CARBON SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 500 determinaciones como mínimo.
Prueba en placa.
66 | SET | 1 | T3 TOTAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con 6 estándares de 1ml para trazar curva mayor o igual a 7.5 ng / ml.
Los items 66, 67 y 73 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
67 | SET | 1 | T4 LIBRE SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1ml/vial para trazar curva mayor o igual a 7.4 ng / dl.
Los items 66, 67 y 73 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
68 | SET | 1 | TIROGLOBULINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba de 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml /vial con niveles de 0, 2, 10, 40, 100, y 250 ng/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
69 | SET | 3 | TOXOPLASMA IGG SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Elisa para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 500 μl , control negativo de 500 μl, cuto de 500 μl.
Los items 69 y 70 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
70 | SET | 3 | TOXOPLASMA IGM SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Elisa de captura para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 1,5 ml, control negativo de 1,5 ml, cuto de 1,5 ml.
Los items 69 y 70 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
71 | TACO | 30 | TROPONINA TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba en taco.
Caja mínimo de 25 tacos.
Con buffer suficiente.
72 | SET | 1 | TSH CLIA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba CLIA para 192 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI / ml
Método CLIA.
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
73 | SET | 1 | TSH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI / ml
Los items 66, 67 y 73 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
74 | FRASCO | 1 | ACEITE DE CEDRO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Aceite de inmersión, utilizado en observación microscópica.
75 | FRASCO | 4 | ANTI AB FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo "AB".
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 75, 76 y 83 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
76 | FRASCO | 1 | Anti D FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo, factor RH Anti D.
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 75, 76 y 83 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
77 | FRASCO | 1 | AZUL DE CRESILO BRILLANTE FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 100 ml, como máximo.
Listo para utilizar.
Con fecha de vencimiento de 24 meses como mínimo.
78 | SET | 1 | CALIBRADOR PARA CURVA DE TP SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Calibrador de Tiempo de protrombina,
Set que cuente con 3 frascos de 1 ml como mínimo.
Compatible con Tromboplastina calcica.
79 | SET | 1 | CONJUNTO DE COLORACION PANOTICO RAPIDO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 3 frascos , de 500 ml cada uno.
Frasco 1 solución de triarilmetano.
Rasco 2 solución xantenos.
Frasco 3 solución tiazinas.
Listo para utilizar, sin preparación adicional.
Tiempo de tinción total, máximo 15 segundos.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
80 | SET | 2 | CONTROL HEMATOLOGICO (BAJO NORMAL ALTO) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Control de calidad con tres niveles normal-alto-bajo.
Compatible con equipo Mindray BC 3600.
Con fecha de vencimiento de 2 meses como mínimo.
81 | BIDON | 10 | DILUYENTE (M-30D ) BIDON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Diluyente para Contador Hematológico BC 3600 Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
82 | TACO | 300 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C-IF TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo de Hemoglobina glicosilada A1c en tacos por inmunofluorescencia.
Caja de 25 unidades. Compatible con equipo Getein 1160.
La cantidad total a adjudicar debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
83 | SET | 2 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 3 frascos de 10 ml cada uno.
Previsto de gotero, listo para utilizar en sangre directa.
Cada set debe estar compuesto de 1 frasco de Anti A, 1 frasco de Anti B, 1 frasco de Anti D.
Cada set para realizar 200 determinaciones como mínimo. Que cuente con envase primario y secundario por set.
Reactivo monoclonal.
Con tiempo de aglutinación máximo de 2 - 3 minutos, directamente en placa.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote por cada Antígeno (Anti A-Anti B-Anti D).
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 75, 76 y 83 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
84 | FRASCO | 3 | LAVADOR(PROBE CLEANSER M-30P ) FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Con volumen mínimo de 50 ml.
85 | FRASCO | 1 | LIQUIDO DE TURCK 500 ML FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 500 ml. como mínimo.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
86 | FRASCO | 5 | LISANTE (M-30 CFL) FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Lisante para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 500 ml.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
87 | SET | 2 | PLASMA CONTROL NORMAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Para realizar curvas de calibración en coagulómetro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 87, 88, 92 y 93 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
88 | SET | 2 | PLASMA CONTROL PATOLOGICO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Para realizar curvas de calibración en coagulómetro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 87, 88, 92 y 93 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
89 | SET | 1 | REACTIVO PARA CIANOHEMPGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de hemoglobina.
Set de 200 determinaciones como máximo.
Uso con factor y estándar.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
90 | FRASCO | 2 | RINCE (M-30R)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Rinse para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
91 | FRASCO | 1 | SUERO COOMBS (DIRECTO E INDIRECTO) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de volumen de 10 ml, listo para utilizar.
Con proceso total de 15 minutos máximo.
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
92 | SET | 2 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA APTT SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set para 200 determinaciones como mínimo. Muestra a utilizar de 100 al.
Reactivo 1 liquido, listo para utilizar, volumen máximo de 5 ml sin necesidad de reconstituir.
Reactivo 2 ( Cloruro de calcio), liquido listo para utilizar con un volumen mínimo de 10 ml.
Reactivo para la determinación de tromboplastina parcial activada.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 14 meses como mínimo.
Los items 87, 88, 92 y 93 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
93 | SET | 11 | TROMBOPLASTINA CALCICA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 10 frascos, que permita realizar 200 determinaciones.
Cada frasco componente del set deberá reconstituirse con un volumen de 4 ml.
Reactivo destinado a la determinación de Tiempo de Protrombina.
Los componentes del set deben reconstituirse en forma parcial para su uso.
Con tiempo de vida útil de 5 días , una vez reconstituido.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 14 meses como mínimo.
Los items 87, 88, 92 y 93 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
94 | FCO | 5 | CITRATO DE SODIO SOLUCION FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para TP, APTT, Fibrinógeno, anticoagulante lúpico.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
95 | FCO | 3 | EDTA SOLUCION FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero. Donde una gota sea para 2,5 ml de sangre.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para hemograma.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional .
96 | FRASCO | 15 | GLUCOSA ANHIDRA POLVO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Para ingestión vía oral, frasco de 350 gr.
Suplemento vitamínico con B1, B6 , B12 y Dextrosa csp 15 gr.
97 | PIEZA | 20 | AMEBAS (PRUEBA RAPIDA PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida en taco.
Inmunoensayo cromatográfico para detección de Entamoeba histolytica.
98 | PIEZA | 20 | GIARDIA PRUEBA RAPIDA PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida en taco.
Inmunoensayo cromatográfico para detección de Giardia lamblia.
99 | SET | 3 | PROTI-U/LCR (prueba cuantitativa)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de proteínas en orina y liquido cefalorraquídeo, listo para usar .
Con proceso no mayor a 5 minutos.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de muestra de 50uL
PARA 50 DETERMINACIONES COMO MAXIMO.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
100 | CAJA | 3 | ROTAVIRUS CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba en Taco.
Para determinación de Rotavirus o Rotavirus/Adenovirus .
Listo para utilizar.
Caja mínimo de 20 tacos.
101 | CAJA | 5 | SANGRE OCULTA EN HECES CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida en tacos.
Listo para utilizar .
Caja de 20 determinaciones como mínimo.
102 | FRASCO | 40 | TIRAS REACTIVAS PARA ORINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco con 100 tiras .
Que mida parámetros de glucosa, bilirrubinas, cetonas, densidad, sangre o hemoglobina, PH, proteínas, urobilinógeno, nitritos y leucocitos.
La totalidad a entregar debe ser de un mismo lote.
103 | FRASCO | 1 | AGAR CLED FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
104 | FRASCO | 1 | AGAR EMB FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
105 | FRASCO | 1 | AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
106 | FRASCO | 1 | AGAR MULLER HINTON FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
107 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFOTAXIMA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
108 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD CLORANFENICOL FRASC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
109 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDADA DE AMPICILINA 10 UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
110 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFAZOLINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos de 30 ug cada uno
111 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFEPIME FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
112 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIME FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 5 Ug cada uno.
113 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFOXITINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
114 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
115 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE ERTAPENEM FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
116 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE MINOCICLINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
117 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE NOVOBIOCINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 5 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
118 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE OXIDASA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos o tiras(sticks) u otra presentación.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
119 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE VANCOMICINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
120 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE IMIPENEN FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
121 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE ACIDO NALIDIXICO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
122 | FRASCO | 5 | DISCO DE SENSIBILIDAD COTRIMOXAZOL FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 25 Ug cada uno.
123 | FRASCO | 3 | DISCO DE SENSIBILIDAD GENTAMICINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
124 | FRASCO | 3 | DISCO DE SENSIBILIDAD NITROFURANTOINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 300 Ug cada uno.
125 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDAD AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 20 Ug/10 Ug. Cada uno.
126 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE BACITRACINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 0.04 Ug. Cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
127 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
128 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE OXACILINA 1 UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos de 1 ug cada uno
129 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE NORFLOXACINO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
130 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 ug. Cada uno.
131 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 5 Ug. Cada uno.
132 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CLINDAMICINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 2 ug. Cada uno.
133 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE ERITROMICINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 15 ug. Cada uno.
134 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AZTREONAN FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
135 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINO 5 UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 5 Ug cada uno.
136 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD TETRACICLINA 30UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 ug. Cada uno.
137 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA+SULBACTAN 10/10UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 10 Ug/10 Ug. Cada uno.
138 | FRASCO | 10 | HEMOCULTIVO PEDIATRICO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frascos de 9 ml cada uno listo para utilizar.
139 | FRASCO | 10 | HEMOCULTIVO ADULTO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frascos de 45 ml cada uno listo para utilizar.
140 | FRASCO | 1 | TEST PARA COLISTIN PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Test de Colistin (Epsilometria).
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 16:00 del día viernes 31 de octubre de 2025 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta: |  |  | Tiempo de entrega: |  |  | COCHABAMBA |  | de Octubre | de 2025
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter G. Díaz Alí
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION