## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA | CB-CP-58-25 (2C)
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
NOMBRE EMPRESA: | [5 empty] | CORREO ELECTRONICO:
DIRECCIÓN: | [5 empty] | TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON ESTANDAR, CONTROLES, CALIBRADORES SI CORRESPONDE, PARA SU USO SIN NECESIDAD DE OTROS ADICIONALES.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER LISTOS PARA UTILIZAR, SIN NECESIDAD DE ADITIVOS EXTRAS PARA SU PROCESO, A EXCEPCIÓN DE AGUA DESTILADA.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA EN FISICO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS POR SET INDIVIDUAL. DE ACUERDO A DETERMINACIONES SOLICITADAS.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total
5 | SET | 1 | CK-MB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
Fracción MB.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
6 | PIEZA | 1 | CONTROL DE CALIDAD ISE (NIVEL 1-2-3)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
El Set debe contar con los tres niveles 1-2-3.
Control para analizador de electrolitos Easylyte de Medica. (Na,K,Cl,Ca,Li).
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
7 | SET | 1 | CK-NAC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
FRACCIÓN NAC.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
18 | KIT | 1 | KIT DE AUTOPRUEBA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Kit de autoprueba para equipo Chemwell T.
Con fecha de vencimiento de 8 meses como mínimo.
20 | SET | 1 | PAQUETE DE FLUIDOS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica. (CODIGO REF 2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
Con fecha de vencimiento de 8 meses como mínimo.
28 | SET | 1 | ANTIESTREPTOLISINA O ASTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con fecha de vencimiento de 14 meses como mínimo.
37 | SET | 3 | CHAGAS ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa recombinante para 96 determinaciones.
De tercera generación.
Para un volumen de muestra ,controles positivo y negativo de 10 µL, por cada corrida.
El volumen del control positivo y negativo debe ser suficiente para ser utilizado en cada corrida hasta concluir el set.
Con tiempo de incubación total de 1 hora 30 minutos.
Con fecha de vencimiento de 3 meses como mínimo.
41 | SET | 1 | FACTOR REUMATOIDEO RF LATEX
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida de aglutinación y titulación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con fecha de vencimiento de 14 meses como mínimo.
43 | SET | 1 | HEPATITIS B (CORE)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con control positivo y control negativo.
Con fecha de vencimiento de 8 meses como mínimo.
53 | SET | 1 | PARATOHORMONA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1ml/vial de concentraciones 0, 15, 75, 150, 500 y 1000 pg/ml.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
72 | SET | 1 | TSH CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba CLIA para 192 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI / ml
Método CLIA.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
74 | FRASCO | 1 | ACEITE DE CEDRO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Aceite de inmersión, utilizado en observación microscópica.
Con fecha de vencimiento de 8 meses como mínimo.
75 | FRASCO | 4 | ANTI AB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo "AB".
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
76 | FRASCO | 1 | ANTI D
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo, factor RH Anti D.
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
78 | SET | 1 | CALIBRADOR PARA CURVA DE TP
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Calibrador de Tiempo de protrombina,
Set que cuente con 3 frascos de 1 ml como mínimo.
Compatible con Tromboplastina calcica.
Con fecha de vencimiento de 8 meses como mínimo.
81 | BIDON | 10 | DILUYENTE (M-30D)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Diluyente para Contador Hematológico BC 3600 Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
Con fecha de vencimiento de 8 meses como mínimo.
83 | SET | 2 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 3 frascos de 10 ml cada uno.
Previsto de gotero, listo para utilizar en sangre directa.
Cada set debe estar compuesto de 1 frasco de Anti A, 1 frasco de Anti B, 1 frasco de Anti D.
Cada set para realizar 200 determinaciones como mínimo.
Que cuente con envase primario y secundario por set.
Reactivo monoclonal.
Con tiempo de aglutinación máximo de 2 - 3 minutos, directamente en placa.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote por cada Antígeno (Anti A-Anti B-Anti D).
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
84 | FRASCO | 3 | LAVADOR(PROBE CLEANSER M-30P )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Con volumen mínimo de 50 ml.
Con fecha de vencimiento de 8 meses como mínimo.
105 | FRASCO | 1 | AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
Con fecha de vencimiento de 8 meses como mínimo.
126 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE BACITRACINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 0.04 Ug. Cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
134 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AZTREONAN
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
140 | FRASCO | 1 | TEST PARA COLISTIN
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Test de Colistin (Epsilometria).
Con fecha de vencimiento de 8 meses como mínimo.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 16:00 del día miércoles 03 de diciembre de 2025 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta: |  |  | Tiempo de entrega: |  |  | COCHABAMBA |  | de Diciembre | de 2025
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter G. Díaz Alí
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION