## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA | CB-CP-09-26
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
NOMBRE EMPRESA: |  |  |  |  | CORREO ELECTRONICO:
DIRECCIÓN: |  |  |  |  | TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 8 MESES COMO MINIMO, A EXCEPCION DE LO ESPECIFICADO EN CADA ITEM.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON ESTANDAR, CONTROLES, CALIBRADORES SI CORRESPONDE, PARA SU USO SIN NECESIDAD DE OTROS ADICIONALES.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER LISTOS PARA UTILIZAR, SIN NECESIDAD DE ADITIVOS EXTRAS PARA SU PROCESO, A EXCEPCIÓN DE AGUA DESTILADA.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA EN FISICO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS POR SET INDIVIDUAL. DE ACUERDO A DETERMINACIONES SOLICITADAS.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total
1 | SET | 1 | ACIDO URICO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a la determinación de acido úrico en suero, plasma y orina.
Listo para utilizar, sin necesidad de preparación adicional.
Concentración de estándar de 8mg/dL
Para un volumen de muestra de 20 uL.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Con 400 determinaciones como mínimo
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
2 | FRASCO | 1 | AMILASA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación cinética de amilasa.
Que emplee cantidad de muestra mínimo 25 Ul.
Para 50 determinaciones como mínimo.
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
3 | SET | 5 | BILIRRUBINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación de bilirrubina en suero y plasma.
Método colorimétrico, con preparación de diazoreactivo 1/21.
Para 200 determinaciones como mínimo.
4 | SET | 5 | CALCIO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación de calcio sérico en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 20 uL.
De lectura inmediata
Para 120 determinaciones como mínimo.
5 | SET | 1 | CK-MB SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa. Fracción MB.
6 | SET | 4 | COLESTEROL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a la determinación de colesterol en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 750 determinaciones, como mínimo.
Los reactivos Colesterol / Triglicéridos . (ITEM 6 E ITEM 21) Deben ser adquiridos de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
Vencimiento minimo de 1 año
7 | PIEZA | 1 | CONTROL DE CALIDAD ISE (NIVEL 1-2-3-) PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
El Set debe contar con los tres niveles 1-2-3.
Control para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( Na,K,Cl,Ca,Li).
Vencimiento mínimo de 12 meses a partir de la recepción.
8 | SET | 1 | CK-NAC SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfoquinasa
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
9 | SET | 5 | CREATININA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Tiempo de prelectura 30 seg y tiempo de lectura 90 seg.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Con estándar de concentración 2.0 mg/dl
Mínimo de 1000 determinaciones.
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
10 | SET | 2 | FOSFATASA ALCALINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero .
Con muestra de 20 Ul, como mínimo.
Para 250 determinaciones como mínimo.
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
11 | SET | 2 | FOSFORO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método UV punto final, listo para usar.
Para muestras en suero y orina.
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
12 | SET | 3 | GAMA GLUTAMIL TRANPEPTIDASA (GGT) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo con factor, para un volumen de muestra de 100 uL.
Para 100 determinaciones como mínimo.
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
13 | SET | 5 | GLUCOSA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set que permita realizar 1000 determinaciones como mínimo.
Para un volumen 10 microlitros.
Glucosa solución lista para usar.
Tiempo de incubación solo 5 minutos.
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
14 | SET | 1 | GOT UV AA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
La prueba GOT Y GPT (ITEM 14 E ITEM 15) deben ser adquiridas de una misma línea, debido a medición de mismos parámetros y con mismo volumen
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
15 | SET | 1 | GPT UV AA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
La prueba GOT Y GPT (ITEM 14 E ITEM 15) deben ser adquiridas de una misma línea, debido a medición de mismos parámetros y con mismo volumen
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
16 | SET | 6 | HDL-COLESTEROL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo precipitante de HDL, listo para utilizar.
Compatible con reactivo colesterol Human.
Reactivo para 200 determinaciones como mínimo.
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
17 | KIT | 1 | KIT DE AUTOPRUEBA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Kit de autoprueba para equipo Chemwell T.
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
18 | SET | 2 | PAQUETE DE FLUIDOS FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( CODIGO REF 2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
19 | SET | 1 | PROTEINAS TOTALES SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a determinar proteínas totales.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 20 uL de muestra
Para 250 determinaciones.
20 | FRASCO | 1 | SOLUCION PARA LIMPIEZA DIARIA DE EQUIPO EASY LYTE FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( CODIGO REF -7118, Na,K,Cl,Ca,Li)
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
21 | SET | 3 | TRIGLICERIDOS SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a la determinación de triglicéridos en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 750 determinaciones como mínimo.
Los reactivos Colesterol / Triglicéridos . (ITEM 6 E ITEM 21) Deben ser adquiridos de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
22 | SET | 2 | UREA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Con un estándar de concentración de 70 mg/dL.
Mínimo de 500 determinaciones.
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
23 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 25, 50,100, 250 y 500 IU/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
24 | SET | 1 | ANTIESTREPTOLISINA O ASTO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
25 | SET | 1 | ANTI CCP SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con calibradores para trazar curva.
26 | SET | 2 | Anti DNA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con controles positivo y negativo.
27 | SET | 2 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con control positivo y control negativo.
28 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 50, 125, 500, 1000 y 2000 UI/ml
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
29 | TACO | 20 | ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida para determinación de Hepatitis B antígeno de superficie.
Prueba en Tacos.
30 | SET | 1 | C3 IRD SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método por inmunodifusión radial o Turbidimetría listo para uso, sin necesidad de adicionales.
Con Vencimiento de 14 meses mínimo.
31 | SET | 1 | CA 125 SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 15, 50, 100, 200, y 400 U/ml.
32 | SET | 1 | CA 15.3 SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0,10,40,100,200 y 400 u/ml.
33 | SET | 4 | CHAGAS ELISA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa recombinante para 96 determinaciones.
De tercera generación.
Para un volumen de muestra ,controles positivo y negativo de 10 µL, por cada corrida.
El volumen del control positivo y negativo debe ser suficiente para ser utilizado en cada corrida hasta concluir el set.
con tiempo de incubación total de 1 hora 30 minutos.
34 | SET | 1 | CLAMYDIA IG M / IG G CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Prueba para determinar Clamidia IG M / IG G.
Prueba semicuantitativa con control positivo , control negativo y calibrador chut-off de 500 µl.
Diluyente de 25 ml.
Con volumen de muestra de 5 ul.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
35 | SET | 1 | CONTROL PARA REACCION DE WIDAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de control positivo y control negativo, para control de calidad del reactivo de reacción de widal.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
36 | SET | 1 | CORTISOL CLIA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con 6 calibradores de 1 ml/vial. De concentraciones 0, 1, 4, 10, 20 y 50 ug/dl
Para un volumen de muestra de 25µl.
37 | SET | 1 | ESTRADIOL CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 20, 100, 250, 500, 1500 y 3000 pg./ml.
Los items FSH, LH, PROLACTINA, ESTRADIOL CLIA (ITEMS 37, ITEM 40, ITEM 51 E ITEM 55) deben ser adquiridos de una misma línea.
38 | SET | 2 | FACTOR REUMATOIDEO RF LATEX SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida de aglutinación, y titulación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
39 | SET | 1 | FERRITINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1 ml/ vial para trazar curva igual o mayor a 800 ng / ml.
40 | SET | 1 | FSH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con 6 calibradores de volumen 1 mL/ vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, y 100 mIU / ml.
Los items FSH, LH, PROLACTINA, ESTRADIOL CLIA (ITEMS 37, ITEM 40, ITEM 51 E ITEM 55) deben ser adquiridos de una misma línea.
41 | SET | 2 | HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con controles positivo y negativo suficientes para uso en cada corrida.
42 | CAJA | 18 | HCG CUALITATIVA CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo en taco o tira.
Con detección de 10 UI/ml.
Lectura de 5 minutos. Caja de 50 unidades.
43 | SET | 1 | HCG CUANTITATIVO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Que cuente con 6 Estándares , de concentraciones 0, 5, 25, 50, 100 y 250 mIU/ml.
vencimiento mínimo de 12 meses.
44 | SET | 2 | HELICOBACTER PILORY IGG SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
45 | SET | 2 | HELICOBACTER PYLORI IGM SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
46 | PIEZA | 10 | HEPATITIS A IG G- IG M PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida para hepatitis A Ig G / Ig M
Con vencimiento de 12 meses mínimo.
47 | PIEZA | 15 | HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida para Hepatitis C.
Prueba en taco.
Con vencimiento de 12 meses mínimo.
48 | Pieza | 25 | HERPES TIPO II PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida para la determinación de Herpes Tipo II Ig M/Ig G.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
49 | SET | 2 | INMUNOGLOBULINA IG E SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores para trazar curva igual o mayor a 400 IU/ml.
Con muestra de 25 ul.
50 | SET | 4 | INSULINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa de 192 determinaciones.
Con calibradores de 2 ml ( vial seco para reconstituir), para trazar curva de 0, 5, 25, 50, 100, 300 uIU/ml.
51 | SET | 1 | LH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con 6 estándar de 1 ml./vial para trazar curva igual o mayor a 200 mlU/ml.
Los items FSH, LH, PROLACTINA, ESTRADIOL CLIA (ITEMS 37, ITEM 40, ITEM 51 E ITEM 55) deben ser adquiridos de una misma línea.
52 | SET | 1 | PARATOHORMONA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1ml/vial de concentraciones 0, 15, 75, 150, 500 y 1000 pg/ml.
Con fecha de vencimiento mínimo de 12 meses.
53 | SET | 14 | PCR PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
54 | TACO | 100 | PROCALCITONINA IF TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba en taco cuantitativa para determinación de procalcitonina.
En suero y plasma.
Compatible con equipo automático GTEIN 1160.
55 | SET | 1 | PROLACTINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativo para 192 determinaciones.
Con calibradores de 1 ml/ vial concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml .
Para un volumen de muestra de 25µl.
Los items FSH, LH, PROLACTINA, ESTRADIOL CLIA (ITEMS 37, ITEM 40, ITEM 51 E ITEM 55) deben ser adquiridos de una misma línea.
56 | PIEZA | 900 | PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE VIH PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida para determinación de HIV.
Prueba en Tacos con un solo tipo de buffer.
57 | SET | 1 | PRUEBA VITAMINA D SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa de 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml/vial.
De concentraciones 0, 5, 10, 25, 46, 85 y 150 ng/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
58 | SET | 1 | PSA LIBRE SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml/ vial de concentraciones 0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, y 10 ng/ml.
El PSA Total y PSA Libre (ITEM 58 e ITEM 59) deben ser adquiridos de una misma línea.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
59 | SET | 2 | PSA TOTAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml/vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml.
Tiempo de incubación total de 45 minutos.
El PSA Total y PSA Libre (ITEM 58 e ITEM 59) deben ser adquiridos de una misma línea.
60 | SET | 1 | RPR CARBON SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 500 determinaciones como mínimo.
Prueba en placa.
61 | SET | 2 | T3 TOTAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con 6 estándares de 1ml para trazar curva mayor o igual a 7.5 ng / ml.
El T3 total, T4 libre, TSH, (ITEM 61, ITEM 62 E ITEM 68) deben ser adquiridos de una misma línea.
62 | SET | 3 | T4 LIBRE SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1ml/vial para trazar curva mayor o igual a 7.4 ng / dl.
El T3 total, T4 libre, TSH, (ITEM 61, ITEM 62 E ITEM 68) deben ser adquiridos de una misma línea.
63 | SET | 1 | TESTOSTERONA TOTAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativo para 192 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1 ml/ vial, de concentraciones 0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, y 12.0 ng/ml
Para un volumen de muestra de 10 µl.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
64 | SET | 1 | TIROGLOBULINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
prueba de 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml /vial con niveles de 0, 2, 10, 40, 100, y 250 ng/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
65 | SET | 1 | TOXOPLASMA IGG SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Elisa para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 500 μl , control negativo de 500 μl, cuto de 500 μl.
Toxoplasma IG G y toxoplasma IG M (ITEM 65 e ITEM 66) deben ser adquiridos de una misma línea.
66 | SET | 1 | TOXOPLASMA IGM SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Elisa de captura para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 1,5 ml, control negativo de 1,5 ml, cuto de 1,5 ml.
Toxoplasma IG G y toxoplasma IG M (ITEM 65 e ITEM 66) deben ser adquiridos de una misma línea.
67 | TACO | 75 | TROPONINA TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba en taco.
Con buffer suficiente.
68 | SET | 2 | TSH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI / ml
El T3 total, T4 libre, TSH, (ITEM 61, ITEM 62 E ITEM 68) deben ser adquiridos de una misma línea.
69 | FRASCO | 1 | ACEITE DE CEDRO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Aceite de inmersión, utilizado en observación microscópica.
70 | FRASCO | 5 | ANTI AB FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo "AB".
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
71 | SET | 1 | CALIBRADOR PARA CURVA DE TP SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Calibrador de Tiempo de protrombina,
Set que cuente con 2 frascos de 1 ml como mínimo.
Compatible para equipo coagulómetro ERBA-BCL412 Y RALCLOT SP.
72 | SET | 6 | CONJUNTO DE COLORACION PANOTICO RAPIDO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 3 frascos , de 500 ml cada uno.
Frasco 1 solución de triarilmetano.
Rasco 2 solución xantenos.
Frasco 3 solución tiazinas.
Listo para utilizar, sin preparación adicional.
Tiempo de tinción total, máximo 15 segundos.
73 | SET | 2 | CONTROL HEMATOLOGICO (BAJO NORMAL ALTO) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Control de calidad con tres niveles normal-alto-bajo.
Compatible con equipo Mindray BC 3600.
vencimiento mínimo de 2 meses.
74 | FRASCO | 10 | DILUYENTE (M-30D ) BIDON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Diluyente para Contador Hematológico BC 3600 Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
75 | TACO | 175 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C-IF TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo de Hemoglobina glicosilada A1c en tacos por inmunofluorescencia.
Caja de 25 unidades. Compatible con equipo Getein 1160.
La cantidad total a adjudicar debe ser de un mismo lote.
76 | FRASCO | 5 | LAVADOR(PROBE CLEANSER M-30P ) FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Con volumen mínimo de 50 ml.
77 | SET | 2 | REACTIVO PARA CIANOHEMPGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de hemoglobina.
Set de 200 determinaciones como máximo.
Uso con factor y estándar.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
78 | FRASCO | 4 | CITRATO DE SODIO SOLUCION FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para TP, APTT, Fibrinógeno, anticoagulante lúpico.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
79 | FRASCO | 3 | EDTA SOLUCION FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero. Donde una gota sea para 2,5 ml de sangre.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para hemograma.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional .
80 | FRASCO | 20 | GLUCOSA ANHIDRA POLVO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Para ingestión vía oral, frasco de 350 gr. Suplemento vitamínico con B1, B6 , B12 y Dextrosa csp 15 gr.
81 | SET | 1 | CONTROL TIRAS REACTIVAS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Control de Uroanálisis, con volumen de 10 ml.
Que cuente con control Patológico y Normal.
Con vencimiento de 12 meses mínimo.
82 | TACO | 1200 | HELICOBACTER PILORY EN HECES TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida en taco.
Inmunoensayo cromatográfico para detección de Antígeno Pylori en heces.
83 | SET | 1 | PROTI-U/LCR (prueba cuantitativa)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de proteínas en orina y liquido cefalorraquídeo, listo para usar .
Con proceso no mayor a 5 minutos.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de muestra de 50uL
PARA 50 DETERMINACIONES COMO MAXIMO.
Con vencimiento de 12 meses mínimo.
84 | CAJA | 4 | ROTAVIRUS CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba en Taco.
Para determinación de Rotavirus o Rotavirus/Adenovirus .
Listo para utilizar.
Caja mínimo de 20 tacos.
85 | CAJA | 5 | SANGRE OCULTA EN HECES CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida en tacos.
Listo para utilizar .
Caja de 20 determinaciones como mínimo.
86 | FRASCO | 42 | TIRAS REACTIVAS PARA ORINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco con 100 tiras .
Que mida parámetros de glucosa, bilirrubinas, cetonas, densidad, sangre o hemoglobina, PH, proteínas, urobilinógeno, nitritos y leucocitos.
La totalidad a entregar debe ser de un mismo lote.
87 | FRASCO | 1 | AGAR DNASA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Con 24 meses de vencimiento mínimo.
88 | FRASCO | 1 | AGAR MULLER HINTON FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación
Frasco de 500 gr.
89 | FRASCO | 1 | AGAR STUART
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación
Frasco mínimo de 500 gr.
90 | FRASCO | 1 | AGAR SABORAUD FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación
Frasco de 500 gr.
91 | SET | 1 | COLORACION ZIEHL NEELSEN SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 3 frascos de 100 ml como mínimo.
Que contenga azul de metileno, solución decolorante y fucsina.
92 | SET | 1 | COLORACION CONJUNTO GRAM SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 4 frascos de 100 ml como mínimo.
Que contenga Violeta de genciana, Lugol, Fucsina, Solución decolorante.
93 | FRASCO | 4 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFOTAXIMA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
94 | FRASCO | 2 | DISCO DE SENSIBILIDAD CLORANFENICOL FRASC0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
95 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDADA DE AMPICILINA 10 UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
96 | FRASCO | 5 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFAZOLINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
frasco de 50 discos de 30 ug cada uno
97 | FRASCO | 4 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFEPIME FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
98 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIME FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 5 Ug cada uno.
99 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
100 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE ERTAPENEM FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
Con 10 meses de vencimiento mínimo.
101 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE NOVOBIOCINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 5 Ug cada uno.
102 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE VANCOMICINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
103 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE IMIPENEN FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
104 | FRASCO | 6 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE ACIDO NALIDIXICO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
105 | FRASCO | 8 | DISCO DE SENSIBILIDAD COTRIMOXAZOL FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 25 Ug cada uno.
106 | FRASCO | 6 | DISCO DE SENSIBILIDAD GENTAMICINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
107 | FRASCO | 7 | DISCO DE SENSIBILIDAD NITROFURANTOINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 300 Ug cada uno.
108 | FRASCO | 5 | DISCOS DE SENSIBILIDAD AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 20 Ug/10 Ug. Cada uno.
109 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE BACITRACINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 0.04 Ug. Cada uno.
110 | FRASCO | 2 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
111 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE OXACILINA 1 UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
frasco de 50 discos de 1 ug cada uno
112 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE NORFLOXACINO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
113 | FRASCO | 4 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 ug. Cada uno.
114 | FRASCO | 8 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 5 Ug. Cada uno.
115 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AZTREONAN FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
Debe contar con un vencimiento mínimo de 24 meses.
116 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINO 5 UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 5 Ug cada uno.
117 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE OPTOQUINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 5 ug. Cada uno.
118 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD MEROPEM 10UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 10 Ug. Cada uno.
119 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD TETRACICLINA 30UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 ug. Cada uno.
120 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA+SULBACTAN 10/10UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 10 Ug/10 Ug. Cada uno.
121 | FRASCO | 30 | HEMOCULTIVO PEDIATRICO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set con frascos de 9 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo.
122 | FRASCO | 20 | HEMOCULTIVO ADULTO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set con frascos de 45 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo.
123 | FRASCO | 1 | ONPG ( BETA-GALACTOSIDASA TABLETAS )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 25 discos o tabletas, como mínimo,
Con vencimiento mínimo de 24 meses.
124 | FRASCO | 1 | REACTIVO DE KOVACKS FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco liquido.
125 | FRASCO | 1 | TEST DE VANCOMICINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Test de Vancomicina concentración 0,016-256 mg/L.
126 | FRASCO | 1 | TEST PARA COLISTIN PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Test de Colistin (Epsilometria).
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 16:00 del día jueves 12 de febrero de 2026 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta: |  |  |  | Tiempo de entrega:
|  |  | COCHABAMBA |  | de | FEBRERO |  | de 2025
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Ariel Fernando Chipana Quilo
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION