## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA | CB-CP-09-26 (2C)
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
NOMBRE EMPRESA: |  |  |  |  | CORREO ELECTRONICO:
DIRECCIÓN: |  |  |  |  | TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 8 MESES COMO MINIMO, A EXCEPCION DE LO ESPECIFICADO EN CADA ITEM.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON ESTANDAR, CONTROLES, CALIBRADORES SI CORRESPONDE, PARA SU USO SIN NECESIDAD DE OTROS ADICIONALES.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER LISTOS PARA UTILIZAR, SIN NECESIDAD DE ADITIVOS EXTRAS PARA SU PROCESO, A EXCEPCIÓN DE AGUA DESTILADA.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA EN FISICO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS POR SET INDIVIDUAL. DE ACUERDO A DETERMINACIONES SOLICITADAS.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total
2 | FRASCO | 1 | AMILASA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación cinética de amilasa.
Que emplee cantidad de muestra mínimo 25 Ul.
Para 50 determinaciones como mínimo.
7 | PIEZA | 1 | CONTROL DE CALIDAD ISE (NIVEL 1-2-3-) PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
El Set debe contar con los tres niveles 1-2-3.
Control para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( Na,K,Cl,Ca,Li).
Vencimiento mínimo de 12 meses a partir de la recepción.
8 | SET | 1 | CK-NAC SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfoquinasa
11 | SET | 2 | FOSFORO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método UV punto final, listo para usar.
Para muestras en suero y orina.
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
14 | SET | 1 | GOT UV AA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
La prueba GOT Y GPT (ITEM 14 E ITEM 15) deben ser adquiridas de una misma línea, debido a medición de mismos parámetros y con mismo volumen
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
15 | SET | 1 | GPT UV AA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
La prueba GOT Y GPT (ITEM 14 E ITEM 15) deben ser adquiridas de una misma línea, debido a medición de mismos parámetros y con mismo volumen
Con 12 meses de vencimiento mínimo.
18 | SET | 2 | PAQUETE DE FLUIDOS FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( CODIGO REF 2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
26 | SET | 2 | Anti DNA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con controles positivo y negativo.
33 | SET | 3 | CHAGAS ELISA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa recombinante para 96 determinaciones.
De tercera generación.
Para un volumen de muestra ,controles positivo y negativo de 10 µL, por cada corrida.
El volumen del control positivo y negativo debe ser suficiente para ser utilizado en cada corrida hasta concluir el set.
Con tiempo de incubación total de 1 hora 30 minutos.
Con 6 meses de vencimiento mínimo.
35 | SET | 1 | CONTROL PARA REACCION DE WIDAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de control positivo y control negativo, para control de calidad del reactivo de reacción de widal.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
60 | SET | 1 | RPR CARBON SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 500 determinaciones como mínimo.
Prueba en placa.
70 | FRASCO | 5 | ANTI AB FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo "AB".
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
71 | SET | 1 | CALIBRADOR PARA CURVA DE TP SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Calibrador de Tiempo de protrombina,
Set que cuente con 2 frascos de 1 ml como mínimo.
Compatible para equipo coagulómetro ERBA-BCL412 Y RALCLOT SP.
80 | FRASCO | 20 | GLUCOSA ANHIDRA POLVO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Para ingestión vía oral, frasco de 350 gr. Suplemento vitamínico con B1, B6 , B12 y Dextrosa csp 15 gr.
81 | SET | 1 | CONTROL TIRAS REACTIVAS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Control de Uroanálisis, con volumen de 10 ml.
Que cuente con control Patológico y Normal.
Con vencimiento de 12 meses mínimo.
83 | SET | 1 | PROTI-U/LCR (prueba cuantitativa)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de proteínas en orina y liquido cefalorraquídeo, listo para usar .
Con proceso no mayor a 5 minutos.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de muestra de 20uL mínimo.
Para 50 determinaciones mínimo.
Con vencimiento de 12 meses mínimo.
84 | CAJA | 4 | ROTAVIRUS CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba en Taco.
Para determinación de Rotavirus o Rotavirus/Adenovirus .
Listo para utilizar.
Caja mínimo de 20 tacos.
89 | FRASCO | 1 | AGAR STUART
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación,
Frasco mínimo de 500 gr.
93 | FRASCO | 4 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFOTAXIMA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
100 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE ERTAPENEM FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
Con 10 meses de vencimiento mínimo.
109 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE BACITRACINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 0.04 Ug. Cada uno.
110 | FRASCO | 2 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
112 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE NORFLOXACINO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
115 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AZTREONAN FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
Debe contar con un vencimiento mínimo de 24 meses.
117 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE OPTOQUINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 5 ug. Cada uno.
118 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD MEROPEM 10UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 10 Ug. Cada uno.
123 | FRASCO | 1 | ONPG ( BETA-GALACTOSIDASA TABLETAS )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 25 discos o tabletas, como mínimo,
Con vencimiento mínimo de 24 meses.
125 | FRASCO | 1 | TEST DE VANCOMICINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Test de Vancomicina concentración 0,016-256 mg/L.
126 | FRASCO | 1 | TEST PARA COLISTIN PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Test de Colistin (Epsilometria).
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 16:00 del día jueves 12 de febrero de 2026 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta: |  |  |  | Tiempo de entrega:
|  |  | COCHABAMBA |  | de | FEBRERO |  | de 2025
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Ariel Fernando Chipana Quilo
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION