## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA | CB-CP-57-26 (2C)
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
NOMBRE EMPRESA: | [5 empty] | CORREO ELECTRONICO:
DIRECCIÓN: | [5 empty] | TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 8 MESES COMO MINIMO, A EXCEPCION DE LO ESPECIFICADO EN CADA ITEM.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON REGISTRO SANITARIO DOCUMENTO EN FISICO Y EN LA CAJA O FRASCO DE REACTIVO.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON ESTANDAR, CONTROLES, CALIBRADORES SI CORRESPONDE, PARA SU USO SIN NECESIDAD DE OTROS ADICIONALES.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER LISTOS PARA UTILIZAR, SIN NECESIDAD DE ADITIVOS EXTRAS PARA SU PROCESO, A EXCEPCIÓN DE AGUA DESTILADA.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA EN FISICO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS POR SET INDIVIDUAL. DE ACUERDO A DETERMINACIONES SOLICITADAS.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total
2 | FRASCO | 4 | ALBUMINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a determinar albúmina.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 10uL .
Con tiempo de incubación de 2 minutos
Para 250 determinaciones.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 2 y 22 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
3 | FRASCO | 6 | AMILASA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación cinética de amilasa.
Que emplee cantidad de muestra mínimo 20 Ul.
Para 50 determinaciones como mínimo.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
16 | SET | 3 | GOT UV AA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
CON MISMO VOLUMEN.
Con fecha de vencimiento de 9 meses como mínimo.
Los items 16 y 17 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
17 | SET | 3 | GPT UV AA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
CON MISMO VOLUMEN.
Con fecha de vencimiento de 9 meses como mínimo.
Los items 16 y 17 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
22 | SET | 1 | PROTEINAS TOTALES SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a determinar proteínas totales.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 20 uL de muestra
Para 250 determinaciones.
Los items 2 y 22 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
27 | SET | 3 | UREA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Con un estándar de concentración de 70 mg/dL.
Mínimo de 500 determinaciones.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
29 | SET | 1 | Anti DNA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con muestra, controles y calibradores de dilución 1 / 21.
Con muestra de 10 ul.
37 | SET | 1 | CHAGAS HAI SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba de Chagas por hemoaglutinación indirecta, con frasco de antígeno de 12 ml, diluyente de muestras 30ml, solución proteica 1,5 ml, hematíes no sensibilizados 5ml.
Control positivo 0,5 ml, control negativo 0,5 ml.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
43 | SET | 1 | ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con controles positivo y negativo suficientes para uso en cada corrida.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
69 | FRASCO | 1 | ANTI AB FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo "AB".
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
70 | FRASCO | 2 | Anti D FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo, factor RH Anti D.
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote en el anti A, Anti B, Anti D y Anti AB.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
Los items 70 y 75 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
72 | SET | 1 | CONTROL DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1 C 3 NIVELES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Control de calidad con tres niveles normal-alto-bajo.
Compatible con equipo Getein 1160.
74 | TACO | 225 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C-IF TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo de Hemoglobina glicosilada A1c en tacos por inmunofluorescencia.
Caja de 25 unidades minimo.
Compatible con equipo Getein 1160.
75 | SET | 2 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 3 frascos de 10 ml cada uno.
Previsto de gotero, listo para utilizar en sangre directa.
Cada set debe estar compuesto de 1 frasco de Anti A, 1 frasco de Anti B, 1 frasco de Anti D.
Cada set para realizar 200 determinaciones como mínimo.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
Reactivo monoclonal.
Con tiempo de aglutinación máximo de 2 - 3 minutos, directamente en placa.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote por cada Antígeno (Anti A-Anti B-Anti D).
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote en el anti A, Anti B, Anti D y Anti AB.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
Los items 70 y 75 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
80 | SET | 1 | REACTIVO PARA CIANOHEMPGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de hemoglobina.
Set de 200 determinaciones como máximo.
Uso con factor y estándar.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
112 | FRASCO | 1 | TEST PARA COLISTIN PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Test de Colistin (Epsilometria).
Con fecha de vencimiento de 14 meses como mínimo.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 16:00 del día jueves 20 de agosto de 2026 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta: |  |  | Tiempo de entrega: |  |  | COCHABAMBA |  | de Agosto | de 2026
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter G. Díaz Alí
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION