## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA | CB-CP-77-26
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
NOMBRE EMPRESA: | [5 empty] | CORREO ELECTRONICO:
DIRECCIÓN: | [5 empty] | TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 8 MESES COMO MINIMO, A EXCEPCION DE LO ESPECIFICADO EN CADA ITEM.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON REGISTRO SANITARIO DOCUMENTO EN FISICO Y EN LA CAJA O FRASCO DE REACTIVO.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON ESTANDAR, CONTROLES, CALIBRADORES SI CORRESPONDE, PARA SU USO SIN NECESIDAD DE OTROS ADICIONALES.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER LISTOS PARA UTILIZAR, SIN NECESIDAD DE ADITIVOS EXTRAS PARA SU PROCESO, A EXCEPCIÓN DE AGUA DESTILADA.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA EN FISICO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS POR SET INDIVIDUAL. DE ACUERDO A DETERMINACIONES SOLICITADAS.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total
1 | SET | 1 | ACIDO URICO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a la determinación de acido úrico en suero, plasma y orina.
Listo para utilizar, sin necesidad de preparación adicional.
Concentración de estándar de 8mg/dL
Para un volumen de muestra de 20 uL.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Con 400 determinaciones como mínimo,
2 | FRASCO | 1 | ALBUMINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a determinar albúmina.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 10uL .
Con tiempo de incubación de 2 minutos
Para 250 determinaciones.
3 | FRASCO | 2 | AMILASA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación cinética de amilasa.
Que emplee cantidad de muestra mínimo 25 Ul.
Para 50 determinaciones como mínimo.
4 | SET | 2 | BILIRRUBINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación de bilirrubina en suero y plasma.
Método colorimétrico, con preparación de diazoreactivo 1/21.
Para 200 determinaciones como mínimo.
5 | SET | 4 | CALCIO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación de calcio sérico en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 20 uL.
De lectura inmediata
Reactivo de trabajo debe ser preparado en una relacion 3 a 1.
Para 120 determinaciones como mínimo.
6 | SET | 1 | CK-MB SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
Fracción MB.
Cinetica UV
Para 50 determinaciones como mínimo.
7 | SET | 3 | COLESTEROL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a la determinación de colesterol en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 750 determinaciones, como mínimo.
Los items 7 y 21 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
8 | SET | 2 | CK-NAC SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
FRACCIÓN NAC.
9 | SET | 2 | CREATININA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Tiempo de prelectura 30 seg y tiempo de lectura 90 seg.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Con estándar de concentración 2.0 mg/dl
Mínimo de 1000 determinaciones.
10 | SET | 2 | DESHIDROGENASA LACTICA (DHL) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo que cuente con buffer 10x8mL y substrato 2x10mL.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
11 | SET | 2 | FOSFATASA ALCALINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero .
Con muestra de 20 Ul. como mínimo.
Para 250 determinaciones como mínimo.
12 | SET | 1 | FOSFORO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método UV punto final, listo para usar.
Para muestras en suero y orina.
13 | SET | 3 | GAMA GLUTAMIL TRANPEPTIDASA (GGT) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo con factor, para un volumen de muestra de 100 uL.
Para 100 determinaciones como mínimo.
14 | SET | 2 | GLUCOSA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set que permita realizar 1000 determinaciones como mínimo.
Para un volumen 10 microlitros.
Glucosa solución lista para usar.
Tiempo de incubación solo 5 minutos.
15 | SET | 1 | GOT UV AA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
CON MISMO VOLUMEN.
Los items 15 y 16 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
16 | SET | 1 | GPT UV AA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
CON MISMO VOLUMEN.
Los items 15 y 16 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
17 | SET | 1 | HDL-COLESTEROL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo precipitante de HDL, listo para utilizar.
Compatible con reactivo colesterol Human.
Reactivo para 200 determinaciones como mínimo.
18 | SET | 1 | HIERRO SERICO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación de hierro sérico sin desproteinización, de punto final.
Compatible con el reactivo para la determinación de transferrina.
Para 80 determinaciones como mínimo.
19 | SET | 3 | PAQUETE DE FLUIDOS FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica. (CODIGO REF 2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
20 | FRASCO | 1 | SOLUCION PARA LIMPIEZA DIARIA DE EQUIPO EASY LYTE FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica. (CODIGO REF -7118, Na,K,Cl,Ca,Li)
21 | SET | 6 | TRIGLICERIDOS SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a la determinación de triglicéridos en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 750 determinaciones como mínimo.
Los items 7 y 21 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
22 | SET | 2 | UREA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Con un estándar de concentración de 70 mg/dL.
Mínimo de 500 determinaciones.
23 | SET | 1 | ANTIESTREPTOLISINA O ASTO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
24 | SET | 2 | ANTI CCP SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con calibradores para trazar curva.
25 | SET | 2 | ANTI DNA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con controles o calibradores
26 | SET | 2 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con calibradores o con control positivo y control negativo.
27 | TACO | 20 | ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida para determinación de Hepatitis B antígeno de superficie.
Prueba en Tacos.
28 | SET | 3 | CHAGAS ELISA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa recombinante para 96 determinaciones.
De tercera generación.
Para un volumen de muestra,controles positivo y negativo de 10 µL, por cada corrida.
El volumen del control positivo y negativo debe ser suficiente para ser utilizado en cada corrida hasta concluir el set.
Con tiempo de incubación total de 1 hora 30 minutos.
29 | SET | 1 | CHAGAS HAI SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba de Chagas por hemoaglutinación indirecta, con frasco de antígeno de 12 ml, diluyente de muestras 30ml, solución proteica 1,5 ml, hematíes no sensibilizados 5ml.
Control positivo 0,5 ml, control negativo 0,5 ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
30 | SET | 2 | CLAMYDIA IG M / IG G CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Prueba para determinar Clamidia IG M / IG G.
Prueba semicuantitativa con control positivo, control negativo y calibrador chut-off de 500 µl.
Diluyente de 25 ml.
Con volumen de muestra de 5 ul.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
31 | SET | 4 | CONTROL DE CALIDAD ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de seis viales.
Con tablas de comparación.
La cantidad a entregar debe ser de un mismo lote.
Los items 31, 57 y 62 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
32 | SET | 1 | ESTRADIOL QUIMIOLUMINISCENCIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 20, 100, 250, 500, 1500 y 3000 pg./ml.
Los items 32, 35, 45 y 48 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
33 | SET | 2 | FACTOR REUMATOIDEO RF LATEX SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida de aglutinación, y titulación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
34 | SET | 2 | FERRITINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1 ml/ vial para trazar curva igual o mayor a 800 ng / ml.
35 | SET | 2 | FSH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con 6 calibradores de volumen 1 mL/ vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, y 100 mIU / ml.
Los items 32, 35, 45 y 48 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
36 | SET | 2 | HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con controles positivo y negativo suficientes para uso en cada corrida.
37 | CAJA | 15 | HCG CUALITATIVA CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo en taco.
Con detección de 10 UI/ml.
Lectura de 5 minutos.
Caja de 50 tiras mínimo.
38 | SET | 2 | HELICOBACTER PILORY IGG SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
39 | SET | 2 | HELICOBACTER PYLORI IGM SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
40 | PIEZA | 10 | HEPATITIS A IGG - IGM PRUEBA RAPIDA PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida para hepatitis A Ig G / Ig M
41 | PIEZA | 10 | HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida para Hepatitis C.
Prueba en taco.
42 | PIEZA | 30 | HERPES TIPO II IG M PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida para la determinación de Herpes Tipo II Ig M/Ig G.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
43 | SET | 1 | INMUNOGLOBULINA IGE SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores para trazar curva igual o mayor a 400 IU/ml.
Con muestra de 25 ul.
44 | SET | 5 | INSULINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa de 192 determinaciones.
Con calibradores de 2 ml (vial seco para reconstituir), para trazar curva de 0, 5, 25, 50, 100, 300 uIU/ml.
45 | SET | 1 | LH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con 6 estándar de 1 ml./vial para trazar curva igual o mayor a 200 mlU/ml.
Los items 32, 35, 45 y 48 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
46 | SET | 20 | PCR PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Previsto de gotero}.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
47 | TACO | 75 | PROCALCITONINA IF TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba en taco cuantitativa para determinación de procalcitonina.
En suero y plasma.
Compatible con equipo automático GTEIN 1160.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
48 | SET | 1 | PROLACTINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 192 determinaciones.
Con calibradores de 1 ml/ vial concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml .
Para un volumen de muestra de 25µl.
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
Los items 32, 35, 45 y 48 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
49 | PIEZA | 600 | PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE VIH PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida para determinación de HIV.
Prueba en Tacos o tira con un solo tipo de buffer.
50 | SET | 1 | PRUEBA VITAMINA D SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa de 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml/vial.
De concentraciones 0, 5, 10, 25, 46, 85 y 150 ng/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
51 | SET | 2 | PSA TOTAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml/vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml.
Tiempo de incubación total de 45 minutos.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
52 | FRASCO | 4 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL A FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
Los items 52, 53, 54 y 55 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
53 | FRASCO | 4 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL B FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
Los items 52, 53, 54 y 55 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
54 | FRASCO | 5 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL H FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
Los items 52, 53, 54 y 55 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
55 | FRASCO | 4 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
Los items 52, 53, 54 y 55 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
56 | SET | 2 | RPR CARBON SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 500 determinaciones como mínimo.
Con placas suficientes para la realizacion de prueba.
57 | SET | 1 | T4 LIBRE SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1ml/vial para trazar curva mayor o igual a 7.4 ng / dl.
Los items 31, 57 y 62 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
58 | SET | 1 | TESTOSTERONA TOTAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 192 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1 ml/ vial, de concentraciones 0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, y 12.0 ng/ml
Para un volumen de muestra de 10 µl.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
59 | SET | 3 | TOXOPLASMA IGG SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Elisa de captura para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 500 μl, control negativo de 500 μl, cuto de 500 μl.
Los items 59 y 60 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
60 | SET | 3 | TOXOPLASMA IGM SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Elisa de captura para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 1,5 ml, control negativo de 1,5 ml, cuto de 1,5 ml.
Los items 59 y 60 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
61 | TACO | 25 | TROPONINA TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba en taco.
Con buffer suficiente.
62 | SET | 3 | TSH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI / ml
Los items 31, 57 y 62 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
63 | FRASCO | 1 | ACEITE DE CEDRO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Aceite de inmersión, utilizado en observación microscópica.
64 | FRASCO | 6 | ANTI AB FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo "AB".
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 64 y 69 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
65 | SET | 1 | CALIBRADOR PARA CURVA DE TP SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Calibrador de Tiempo de protrombina,
Set que cuente con 6 frascos de 1 ml como mínimo.
66 | SET | 1 | CONTROL HEMATOLOGICO (BAJO NORMAL ALTO) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Control de calidad con tres niveles normal-alto-bajo.
Compatible con equipo Erba Elite 580.
Con fecha de vencimiento de 1 mes como mínimo.
67 | FRASCO | 9 | DILUYENTE HEMATOLOGICO BIDON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Diluyente para Contador Hematológico Erba Elite 580 de 5 diferenciales.
Volumen de 20 litros.
Con fecha de vencimiento de 8 meses como mínimo.
68 | TACO | 300 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1 C-IF TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo de Hemoglobina glicosilada A1c en tacos por inmunofluorescencia.
Caja de 25 unidades minimo.
Compatible con equipo Getein 1160.
La cantidad total a adjudicar debe ser de un mismo lote.
69 | SET | 4 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 3 frascos de 10 ml cada uno.
Previsto de gotero, listo para utilizar en sangre directa.
Cada set debe estar compuesto de 1 frasco de Anti A, 1 frasco de Anti B, 1 frasco de Anti D.
Cada set para realizar 200 determinaciones como mínimo.
Reactivo monoclonal.
Con tiempo de aglutinación máximo de 2 - 3 minutos, directamente en placa.
La totalidad de Anti A debe ser de un mismo lote.
La totalidad de Anti B debe ser de un mismo lote.
La totalidad de Anti D debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 64 y 69 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
70 | FRASCO | 5 | LAVADOR (PROBE CLEANSER M-30P) FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Lavador para Contador Hematológico compatible con equipo ERBA Elite 580.
Con volumen mínimo de 50 ml.
71 | FRASCO | 4 | LISANTE PARA HEMATOLOGIA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Lisante para Contador Hematológico( compatible con equipo ERBA ELITE 580 de 5 diferenciales).
Con volumen mínimo de 500 ml.
Los items 71, 72 y 73 deberán ser adquiridos de una misma linea.
72 | FRASCO | 4 | LISANTE 2 ERBA ELITE H580 FRASCO 500 ML
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Lisante para Contador Hematológico( compatible con equipo ERBA ELITE 580 de 5 diferenciales).
Con volumen mínimo de 500 ml.
Los items 71, 72 y 73 deberán ser adquiridos de una misma linea.
73 | FRASCO | 2 | LISANTE 3 ERBA ELITE H580 FRASCO 1000 ML
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Lisante para Contador Hematológico( compatible con equipo ERBA ELITE 580 de 5 diferenciales).
Con volumen mínimo de 1000 ml.
Los items 71, 72 y 73 deberán ser adquiridos de una misma linea.
74 | SET | 2 | PLASMA CONTROL NORMAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Para realizar curvas de calibración en coagulómetro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 74, 75, 78 y 79 deberán ser adquiridos de una misma linea.
75 | SET | 2 | PLASMA CONTROL PATOLOGICO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Para realizar curvas de calibración en coagulómetro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Los items 74, 75, 78 y 79 deberán ser adquiridos de una misma linea.
76 | FRASCO | 1 | REACTIVO PARA RECUENTO DE PLAQUETAS FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para recuento de plaquetas.
Listo para utilizar.
Proceso total maximo de 15 minutos.
Frasco como maximo de 100 ml.
Vencimiento de 18 meses minimo.
77 | SET | 2 | REACTIVO PARA CIANOHEMPGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de hemoglobina.
Set de 200 determinaciones como minimo.
Uso con factor y estándar.
En caso de 500 determinaciones, adquirir un solo set.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
78 | SET | 2 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA APTT SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set para 200 determinaciones como mínimo.
Muestra a utilizar de 100 ul.
Reactivo 1 liquido, listo para utilizar, Volumen máximo de 5 ml sin necesidad de reconstituir.
Reactivo 2 ( Cloruro de calcio), liquido listo para utilizar con un volumen mínimo de 10 ml.
Reactivo para la determinación de tromboplastina parcial activada.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 74, 75, 78 y 79 deberán ser adquiridos de una misma linea.
79 | SET | 9 | TROMBOPLASTINA CALCICA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 10 frascos, que permita realizar 200 determinaciones.
Cada frasco componente del set deberá reconstituirse con un volumen de 4 ml.
Reactivo destinado a la determinación de Tiempo de Protrombina.
Los componentes del set deben reconstituirse en forma parcial para su uso.
Con tiempo de vida útil de 5 días , una vez reconstituido.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 74, 75, 78 y 79 deberán ser adquiridos de una misma linea.
80 | FRASCO | 5 | CITRATO DE SODIO SOLUCION FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para TP, APTT, Fibrinógeno, anticoagulante lúpico.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
81 | FRASCO | 4 | EDTA SOLUCION FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero.
Una gota para 2,5 ml de sangre.
Anticoagulante K3, destinado a la toma de muestra sanguínea para hemograma.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional .
82 | FRASCO | 20 | GLUCOSA ANHIDRA POLVO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Para ingestión vía oral, frasco de 350 gr.minmo.
Suplemento vitamínico con B1, B6, B12 y Dextrosa csp 15 gr.
83 | PIEZA | 30 | AMEBAS PRUEBA RAPIDA PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida en taco.
Inmunoensayo cromatográfico para detección de Entamoeba histolytica.
84 | SET | 1 | CONTROL TIRAS REACTIVAS ORINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Control de Uroanálisis, con volumen de 10 ml.
Que cuente con control Patológico y Normal.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
85 | PIEZA | 30 | GIARDIA PRUEBA RAPIDA PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida en taco.
Inmunoensayo cromatográfico para detección de Giardia lamblia.
86 | TACO | 700 | HELICOBACTER PILORY EN HECES TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida en taco.
Inmunoensayo cromatográfico para detección de Antígeno Pylori en heces.
87 | SET | 5 | PROTI-U/LCR (prueba cuantitativa)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de proteínas en orina y liquido cefalorraquídeo, listo para usar .
Con proceso no mayor a 5 minutos.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de muestra de 50uL
Para 50determinaciones minimo
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
88 | CAJA | 7 | ROTAVIRUS CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba inmunocromatografia en Taco.
Para determinación de Rotavirus o Rotavirus/Adenovirus .
Listo para utilizar.
Caja mínimo de 20 tacos.
89 | CAJA | 10 | SANGRE OCULTA EN HECES CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida en taco, Inmunoensayo cromatográfico.
Listo para utilizar .
Caja de 20 determinaciones como mínimo.
90 | FRASCO | 40 | TIRAS REACTIVAS PARA ORINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco con 100 tiras .
Que mida parámetros de glucosa, bilirrubinas, cetonas, densidad, sangre o hemoglobina, PH, proteínas, urobilinógeno, nitritos y leucocitos.
La totalidad a entregar debe ser de un mismo lote.
91 | FRASCO | 1 | AGAR CLED FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
92 | FRASCO | 1 | AGAR EMB FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
93 | FRASCO | 1 | AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
94 | FRASCO | 2 | AGAR MULLER HINTON FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
95 | SET | 1 | COLORACION CONJUNTO GRAM SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 4 frascos de 100 ml como mínimo.
Que contenga Violeta de genciana, Lugol, Fucsina, Solución decolorante.
96 | FRASCO | 4 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFOTAXIMA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
97 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CLORANFENICOL FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
98 | FRASCO | 5 | DISCOS DE SENSIBILIDADA DE AMPICILINA 10 UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug. Cada uno.
99 | FRASCO | 6 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFAZOLINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
100 | FRASCO | 5 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFEPIME FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
101 | FRASCO | 5 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIME FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 5 Ug cada uno.
102 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
103 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE ERTAPENEM FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
104 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE PIPERACILINA+TAZOBACTAN FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 110 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
105 | FRASCO | 4 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE ACIDO NALIDIXICO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
106 | FRASCO | 5 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE COTRIMOXAZOL FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 25 Ug cada uno.
107 | FRASCO | 5 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
108 | FRASCO | 4 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 300 Ug cada uno.
109 | FRASCO | 5 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA+AC.CLAVULANICO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 20 Ug/10 Ug. Cada uno.
110 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE BACITRACINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 0.04 Ug. Cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
111 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
112 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE NORFLOXACINO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
113 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 ug. Cada uno.
114 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 5 Ug. Cada uno.
115 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE CLINDAMICINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 2 Ug. Cada uno.
116 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AZTREONAN FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 ug. Cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
117 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE ERITROMICINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 15 ug. Cada uno.
118 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE MEROPENEM 10 UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
119 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE PENICLINA 10 UI FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
120 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA+SULBACTAN 10/10UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug/10 Ug. Cada uno.
121 | FRASCO | 20 | HEMOCULTIVO PEDIATRICO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frascos de 9 ml cada uno listo para usar.
122 | FRASCO | 20 | HEMOCULTIVO ADULTO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frascos de 45 ml como minimo, cada uno listo para usar.
123 | FRASCO | 1 | TEST DE VANCOMICINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Test de Vancomicina concentración 0,016-256 mg/L.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
124 | FRASCO | 1 | TEST PARA COLISTIN PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Test de Colistin (Epsilometria).
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 16:00 del día miércoles 28 de octubre de 2026 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta: |  |  | Tiempo de entrega: |  |  | COCHABAMBA |  | de octubre | de 2026
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter G. Díaz Alí
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION