## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA |  | CB-CM-BCA-41-2021
FORMULARIO ÚNICO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Tiempo de Entrega | Precio Unitario | Precio Total
1 | SET | 3 | GLUCOSA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set que permita realizar 1000 determinaciones como mínimo.
Glucosa solución lista para usar.
Tiempo de incubación máximo de 5 minutos.
2 | FRASCO | 16 | GLUCOSA EN POLVO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Para ingestión vía oral
Frasco de 350 gr.
Suplemento vitamínico con B1, B6 , B12 y Dextrosa csp 15 gr.
3 | SET | 3 | CREATININA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Para un volumen de muestra de 100µL
Reactivo preparado estable por 15 dias.
Con estándar de concentración 2.0 mg/dl
Mínimo de 1000 determinaciones.
4 | SET | 2 | UREA UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Con un estandar de concentracion de 50 mg/Dl
Mínimo de 200 determinaciones.
5 | SET | 3 | BILIRRUBINA COLORIMETRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación de bilirrubina en suero y plasma.
Método colorimétrico, con preparación de diazoreactivo 1/21.
Que cuente con estándar.
Para 200 determinaciones como mínimo.
6 | SET | 2 | GOT UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Para volumen de muestra de 100µL
Para 1000 determinaciones como mínimo.
El item 6 GOT UV CINETICA y el item 7 GPT UV CINETICA deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir. CON MISMO VOLUMEN
7 | SET | 2 | GPT UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma
Para volumen de muestra de 100µL
Para 1000 determinaciones como mínimo.
El item 6 GOT UV CINETICA y el item 7 GPT UV CINETICA deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir. CON MISMO VOLUMEN
8 | SET | 4 | GGT CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo con factor para un volumen de muestra de 100uL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
9 | SET | 1 | LDH CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo que cuente con buffer 10x8mL y substrato 2x10mL.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
10 | SET | 7 | COLESTEROL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a la determinación de colesterol en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 400 determinaciones como mínimo.
LOS ITEMS 10 COLESTEROL, 11 TRIGLICERIDOS y 12 HDL-COLESTEROL deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
11 | SET | 3 | TRIGLICERIDOS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a la determinación de triglicéridos en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 400 determinaciones como mínimo.
LOS ITEMS 10 COLESTEROL, 11 TRIGLICERIDOS y 12 HDL-COLESTEROL deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
12 | SET | 1 | HDL-COLESTEROL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo precipitante de HDL. listo para utilizar.
Reactivo para 320 determinaciones como mínimo, frascos de 4x80 ml.
LOS ITEMS 10 COLESTEROL, 11 TRIGLICERIDOS y 12 HDL-COLESTEROL deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
13 | SET | 3 | AMILASA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación cinética de amilasa.
Que emplee cantidad de muestra mínimo 25 Ul.
Para 50 determinaciones como mínimo.
14 | SET | 5 | CALCIO SERICO COLORIMETRICO DIRECTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación de calcio sérico en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 20 uL.
De lectura inmediata
Para 120 determinaciones como mínimo.
15 | SET | 2 | HIERRO SERICO COLORIMETRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación de hierro sérico sin desproteinización, de punto final.
Compatible con el reactivo para la determinación de transferrina.
Para 80 determinaciones como mínimo.
EL ITEM 15 HIERRO SERICO COLORIMETRICO Y EL ITEM 16 TRANSFERRINA deben ser adquiridos de un mismo Laboratorio
16 | SET | 3 | TRANSFERRINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo compatible con hierro sérico.
Reactivo de 40 determinaciones como mínimo.
Reactivo que no requiera desproteinizacion, de punto final.
EL ITEM 15 HIERRO SERICO COLORIMETRICO Y EL ITEM 16 TRANSFERRINA deben ser adquiridos de un mismo Laboratorio
17 | SET | 1 | MAGNESIO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método colorimétrico, listo para usar en suero, plasma y orina.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para 200 determinaciones como mínimo
18 | SET | 2 | FOSFORO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método colorimétrico, listo para usar, en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Con un tiempo de incubación de 1 minuto
Para 200 determinaciones como mínimo.
19 | SET | 2 | ACIDO URICO ENZIMATICO (P/orina y suero)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a la determinación de acido úrico en suero, plasma y orina.
Listo para utilizar, sin necesidad de preparacion adicional.
Para un volumen de muestra de 20uL
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Con 400 determinaciones como mínimo.
20 | SET | 1 | FOSFATASA ALCALINA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero .
Con muestra de 20 Ul, como mínimo.
Para 200 determinaciones como mínimo.
21 | SET | 3 | PAQUETE DE FLUIDOS (ISE SNAP PACK)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( CODIGO REF 2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
22 | SET | 1 | PROTI-U/LCR (prueba cuantitativa)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de proteínas en orina y liquido cefalorraquídeo, listo para usar .
Con proceso no mayor a 5 minutos.
Para volumen de muestra de 50 µL.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
PARA 100 DETERMINACIONES COMO MAXIMO.
23 | SET | 1 | REACTIVO PARA DETERMINACION DE MICROALBUMINURIA DE 24 HORAS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de microalbuminuria en orina de 24 horas.
24 | SET | 1 | CPK - NAC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
FRACCIÓN NAC.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
EL ITEM 24 CPK - NAC Y EL ITEM 25 CK-MB deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
25 | SET | 1 | CK-MB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
Fracción MB.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
EL ITEM 24 CPK - NAC Y EL ITEM 25 CK-MB deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
26 | SET | 2 | SUEROS CONTROLES (PATOLOGICO)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set con 20 frascos de 5 ml.
El control debe incluir control de hormonas.
Que cuente con tablas de comparación.
La cantidad total a entregar deben ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
EL ITEM 26 Y EL ITEM 27 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
27 | SET | 2 | SUEROS CONTROLES (NORMAL)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set con 20 frascos de 5 ml.
El control debe incluir control de hormonas.
Que cuente con tablas de comparación.
La cantidad total a entregar deben ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
EL ITEM 26 Y EL ITEM 27 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
28 | SET | 2 | ALBUMINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a determinar albúmina.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 10uL.
Con tiempo de incubación de 2 minutos.
Para 250 determinaciones
EL ITEM 28 ALBUMINA Y EL ITEM 29 PROTEINAS TOTALES deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
29 | SET | 2 | PROTEINAS TOTALES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a determinar proteínas totales.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 20 uL de muestra.
Para 250 determinaciones
EL ITEM 28 ALBUMINA Y EL ITEM 29 PROTEINAS TOTALES deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
30 | FRASCO | 1 | SOLUCION DE LIMPIEZA SEMANAL DE EQUIPO EASY LYTE
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( Na,K,Cl,Ca,Li)
31 | FRASCO | 1 | SOLUCION DE LIMPIEZA DIARIA DE EQUIPO EASY LYTE
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( CODIGO REF -2118, Na,K,Cl,Ca,Li)
32 | SET | 15 | PCR PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida de aglutinacion en placa
Para 100 determinaciones
Con control positivo, control negativo
Con placa de vidrio.
33 | SET | 2 | ASO PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACIÓN
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida de aglutinación en placa
Para 100 determinaciones
Con control positivo, control negativo
Con placa de vidrio.
34 | SET | 3 | LATEX RF PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION.
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida de aglutinación y titulación en placa.
Para 100 determinaciones
Con control positivo, control negativo
Con placa de vidrio.
35 | SET | 3 | RPR CARBON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 500 determinaciones como mínimo.
Prueba en placa.
36 | FRASCO | 2 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 5 ml
LOS ITEMS 36 37 38 y 39 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O, H, A y B deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
37 | FRASCO | 2 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL H
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 5 ml
LOS ITEMS 36 37 38 y 39 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O, H, A y B deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
38 | FRASCO | 5 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL A
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 5 ml
LOS ITEMS 36 37 38 y 39 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O, H, A y B deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
39 | FRASCO | 5 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL B
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 5 ml
LOS ITEMS 36 37 38 y 39 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O, H, A y B deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
40 | SET | 3 | CHAGAS ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa recombinante para 96 determinaciones.
De tercera generación.
Para un volumen de muestra ,controles positivo y negativo de 10 µL, por cada corrida.
El volumen del control positivo y negativo debe ser suficiente para ser utilizado en cada corrida hasta concluir el set.
Con tiempo de incubación total de 1 hora 30 minutos.
41 | SET | 1 | CHAGAS HAI
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba de Chagas por hemoaglutinación indirecta
Con frasco de antígeno de 12 ml, diluyente de muestras 30ml, solución proteica 1,5 ml, hematíes no sensibilizados 5ml, control positivo 0,5 ml, control negativo 0,5 ml.
42 | CAJA | 15 | HCG CUALITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo en taco.
Con detección mínima de 10 UI/ml.
Lectura de 5 minutos.
Caja de 25 tacos.
Cada caja debe incluir el certificado de analisis.
La entrega de la totalidad debe ser del mismo lote.
43 | SET | 5 | INSULINA ELISA CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con calibradores de 2 ml (vial seco para reconstituir), para trazar curva de 0, 5, 25, 50, 100, 300 uIU/ml.
44 | SET | 2 | PSA TOTAL CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml/vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml.
Tiempo de incubación total de 45 minutos.
45 | SET | 2 | T4 TOTAL CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba CLIA para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1 ml/vial con concentraciones de 0, 2, 5, 10, 15, y 25 ug/dl.
EL ITEM 45, ITEM 47 Y EL ITEM 49 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
46 | SET | 1 | T4 LIBRE CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1ml/vial para trazar curva mayor o igual a 7.4 ng / dl.
EL ITEM 46 Y EL ITEM 48 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
47 | SET | 2 | T4 LIBRE CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Clia para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1ml/vial para trazar curva mayor o igual a 7.4 ng / dl.
EL ITEM 45, ITEM 47 Y EL ITEM 49 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
48 | SET | 1 | TSH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial con valores :0,.. 0,5..2,5..5,0..10..20..40.. uUI/ml, para trazar curva.
EL ITEM 46 Y EL ITEM 48 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
49 | SET | 1 | TSH CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Clia para 480 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI / ml Metodo CLIA.
EL ITEM 45, ITEM 47 Y EL ITEM 49 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
50 | SET | 1 | FSH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 calibradores de volumen 1 mL/ vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, y 100 mIU / ml.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
51 | SET | 1 | LH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml./vial para trazar curva igual o mayor a 200 mlU/ml.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
52 | SET | 5 | HELICOBACTER PYLORI IGM CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores de 1 ml /vial para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
53 | SET | 2 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Elisa de captura para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 1,5 ml, control negativo de 1,5 ml, cutoff de 1,5 ml.
EL ITEM 53 TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M y 54 IG.G, deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
54 | SET | 2 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.G
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Elisa para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 500 ul ml, control negativo de 500 ul, cutoff de 500 ul.
EL ITEM 53 TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M y 54 IG.G, deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
55 | SET | 1 | ESTRADIOL CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 20, 100, 250, 500, 1500 y 3000 pg./ml.
56 | SET | 2 | PROLACTINA CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 192 determinaciones,.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml/ vial con concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml para un volumen de muestra de 25µl.
57 | SET | 2 | HELICOBACTER PILORY IG G
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores 1ml/vial con concentraciones de 0, 10, 25, 50, 100 U/ml.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
58 | SET | 1 | CORTISOL CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con 6 calibradores de 1 ml/vial. De concentraciones 0, 1, 4, 10, 20 y 50 ug/dl
Para un volumen de muestra de 25µl.
59 | SET | 1 | FERRITINA CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/ vial de concentraciones 0, 10, 50, 150, 400 y 800 ng / ml.
60 | SET | 1 | CA 125
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con calibradores de 1ml/vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, 250 ng/ml
61 | SET | 1 | C3 IRD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método por inmunodifucion radial.
Con controles y calibradores
Con vencimiento de 10 meses como mínimo.
62 | SET | 1 | C4 IRD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método por inmunodifucion radial.
Con controles y calibradores
Con vencimiento de 10 meses como mínimo.
63 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba ELISA de 96 determinaciones.
Con muestra, calibradores y controles para realizar diluciones 1 / 41.
Con muestra de 10 ul.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
64 | SET | 1 | Anti DNA Elisa
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba ELISA de 96 determinaciones.
Con muestra, controles y calibradores de dilución 1 / 21.
Con muestra de 10 ul.
65 | SET | 1 | PARATOHORMONA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1ml/vial de concentraciones 0, 15, 75, 150, 500 y 1000 pg/ml.
Con vencimiento de 18 meses como mínimo.
66 | SET | 2 | PROFILE ENA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo Elisa para perfil autoinmune
Con diluyente de 30ml. Conjugado, sustrato y stop de 15 ml.
Con calibrador y control negativo de 0.4 ml
67 | TACO | 20 | TROPONINA PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba en taco.
Con buffer suficiente.
68 | TACO | 540 | TEST RAPIDO PARA VIH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida para determinación de HIV.
Prueba en Tacos con un solo tipo de buffer.
Volumen máximo a utiliza 50 ul por muestra.
Con tiempo de lectura de 20 min.
69 | SET | 1 | INMUNOGLOBULINA SERICA IG E
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial, de concentraciones 0, 5, 25, 50, 150, y 400 IU/ml.
Con volumen de muestra de 25 ul.
70 | SET | 1 | ANTI PCC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
ELISA cuantitativo para 96 determinaciones.
Con calibradores para trazar curva.
71 | PIEZA | 25 | HEPATITIS A IG G- IG M PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rapida para hepatitis A Ig G / Ig M .
72 | TACO | 10 | HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida para hepatitis C.
Prueba en taco.
73 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 25, 50, 100, 250 y 500 UI/ml
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
74 | SET | 1 | CONTROL REACCION WIDAL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de control positivo y control negativo, para control de calidad del reactivo de reacción de widal.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
75 | SET | 1 | PRUEBA VITAMINA D
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba elisa de 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml/vial. De concentraciones 0, 5, 10, 25, 46, 85 y 150 ng/ml.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
76 | SET | 1 | 17-HIDROXIPROGESTERONA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa de 96 determinaciones.
Con 6 viales de suero de referencia de concentraciones 0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.5 y 10 ng/ ml
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
77 | FRASCO | 10 | DILUYENTE (M-30D POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Diluyente para Contador Hematológico BC 3600
Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
78 | FRASCO | 4 | LISANTE (M-30 CFL POR 500 ML)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Lisante para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 500 ml.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
79 | FRASCO | 12 | LAVADOR(PROBE CLEANSER M-30P )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Adquirir 5 si son de volumen de 50 ml y en cantidad de 12 si son de volumen de 17 ml.
80 | FRASCO | 2 | RINSE (M-30R POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Rinse para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
81 | SET | 6 | CONJUNTO DE COLORACION PANOTICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 3 frascos, de 500 ml cada uno.
Frasco 1 solución de triarilmetano.
Frasco 2 solución xantenos.
Frasco 3 solución tiazinas.
Listo para utilizar, sin preparación adicional.
Tiempo de tinción total, máximo 15 segundos
82 | SET | 5 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 3 frascos de 10 ml cada uno.
Previsto de gotero, listo para utilizar en sangre directa.
Cada set debe estar compuesto de 1 frasco de Anti A, 1 frasco de Anti B, 1 frasco de Anti D.
Cada set para realizar 200 determinaciones como mínimo.
Que cuente con envase primario y secundario.
Reactivo monoclonal.
Con tiempo de aglutinación máximo de 2 - 3 minutos, directamente en placa.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento mínimo 15 meses.
EL ITEM 82 GRUPO SANGUINEO y 83 ANTI "AB", deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
83 | FRASCO | 4 | ANTI "AB"
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo "AB".
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario individual.
Con fecha de vencimiento mínimo 15 meses.
EL ITEM 82 GRUPO SANGUINEO y 83 ANTI "AB", deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
84 | SET | 10 | TROMBOPLASTINA CALCICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set que permita realizar 200 determinaciones.
Cada frasco componente del set deberá reconstituirse con un volumen de 4 ml.
Reactivo destinado a la determinación de Tiempo de Protrombina.
Los componentes del set deben reconstituirse en forma parcial para su uso.
Con tiempo de vida útil de 5 días, una vez reconstituido.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento mínimo 10 meses.
LOS ITEMS 84, 85, 86 y 87 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
85 | SET | 2 | APTT
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set que permita realizar 150 determinaciones como mínimo.
Con 100 ul de muestra en el proceso.
Cada frasco componente, reactivo 1 liquido, listo para utilizar, sin necesidad de reconstituir.
Reactivo 2 (Cloruro de calcio), liquido listo para utilizar.
Reactivo para la determinación de tromboplastina parcial activada.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento mínimo 10 meses.
LOS ITEMS 84, 85, 86 y 87 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
86 | SET | 2 | PLASMA CONTROL PATOLOGICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Para realizar curvas de calibración en coagulometro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 6 frascos.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento mínimo 10 meses.
LOS ITEMS 84, 85, 86 y 87 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
87 | SET | 2 | PLASMA CONTROL NORMAL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Para realizar curvas de calibración en coagulometro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 6 frascos.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento mínimo 10 meses.
LOS ITEMS 84, 85, 86 y 87 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
88 | FRASCO | 3 | EDTA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para hemograma.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
89 | FRASCO | 6 | CITRATO DE SODIO SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para TP, APTT, Fibrinógeno.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
90 | CAJA | 4 | ROTAVIRUS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba en taco
Determinación de Rotavirus o Rotavirus/Adenovirus. Listo para Utilizar.
Caja mínimo de 20 tacos.
91 | CAJA | 5 | SANGRE OCULTA EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida en tacos, listo para usar .
Caja de 20 determinaciones como mínimo.
92 | SET | 3 | ANTIGENO H. PYLORI EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa cuantitativa para 96 determinaciones .
Con control positivo, control negativo y con 6 calibradores de 1 mL para trazar curva.
93 | TUBO | 25 | TIRAS REACTIVAS PARA ORINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco con 100 tiras .
Que mida parámetros de glucosa, bilirrubinas, cetonas, densidad, sangre o hemoglobina, PH, proteínas, urobilinógeno, nitritos y leucocitos.
La totalidad a entregar debe ser de un mismo lote.
94 | SET | 1 | CONJUNTO GRAM COLORACION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 4 frascos de 100 ml como mínimo.
Que contenga Violeta de genciana, Lugol, Fucsina, Solución decolorante.
95 | FRASCO | 1 | AGAR EMB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
96 | FRASCO | 1 | AGAR MULLER HINTON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
97 | FRASCO | 4 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD AC NALIDIXICO 30 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
98 | FRASCO | 3 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD NITROFURANTOINA 300 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 300 Ug cada uno.
99 | FRASCO | 3 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD GENTAMICINA 10 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
100 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDAD CIPROFLOXACINA ( 5 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 5 Ug cada uno.
101 | FRASCO | 1 | DISCO DE / SENSIBILIDAD CLORANFENICOL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
102 | FRASCO | 3 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD COTRIMOXAZOL 25 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 25 Ug cada uno.
103 | FRASCO | 4 | DISCOS D/SENSIBILIDAD AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (20 Ug/ 10 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 20 Ug/10 Ug cada uno.
104 | FRASCO | 2 | DISCO DE / SENSIBILIDAD CEFOTAXIMA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
105 | FRASCO | 2 | DISCOS D/SENSIBILIDAD NORFLOXACINO (10Ug)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
106 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD IMIPENEM
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
107 | FRASCO | 2 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
108 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE NOVOBIOCINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 5 Ug cada uno.
109 | FRASCO | 2 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIME
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 5 Ug cada uno.
110 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDAD AMIKACINA 30UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
111 | SET | 2 | CALDO DE HEMOCULTIVO ADULTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set con frascos de 45 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo.
112 | SET | 2 | CALDO DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set con frascos de 9 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo.
113 | FRASCO | 2 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFEPIME 30 UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
114 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD TETRACICLINA 30UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
115 | FRASCO | 3 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
116 | FRASCO | 1 | AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
En polvo para preparación.
Frasco de 500 gr.
117 | FRASCO | 3 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA (30 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
118 | FRASCO | 2 | DISCOS SENSIBILIDAD AMPICILINA/SULBACTAN 10/10UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 10 Ug/10 Ug cada uno.
119 | FRASCO | 4 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFAZOLINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 15:00 del día viernes 17 de septiembre de 2021 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  | Cochabamba | de SEPTIEMBRE |  | de 2.021
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter Díaz A.
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION