## CON HP MEDICAL
PROCESO: CB-CM-SA-06-2021
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA ANEXO 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO En la columna "PROPUESTA", el proponente debe Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento. La comisión de calificación verificará el mismo de acuerdo al método "CUMPLE" o "NO CUMPLE", según corresponda en cada punto de las especificaciones técnicas.
| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD | CANTIDAD | PROPUESTA (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA COMISION DE CALIFICACION DE LA CSBP
ITEM Nº | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO RAYOS X | 1 | SERVICIO
| 1.1 | Descripción: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Rayos X, Marca: Siemens, Modelo: Iconos R100
| 1.2 | Obligaciones de la empresa proveedora del Servicio: La realización del mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a procedimientos recomendados por el fabricante, también se debe incluir todas las medidas de seguridad y control recomendadas por el mismo.
| 1.3 | Propuesta: La Empresa debera presentar junto con la propuesta, una planilla con todas las acciones que como mínimo se van a realizar en el mantenimiento preventivo del equipo. El proveedor establecerá un cronograma semestral (2 veces al año), de mantenimiento preventivo en coordinación con el Ingeniero Biomédico de la CSBP.
| 1.4 | Informe: La empresa deberá presentar un Reporte de Servicio o Informe completo detallando el trabajo de Mantenimiento Preventivo realizado (de acuerdo a recomendación del fabricante).
| 1.5 | Servicio de Diagnóstico y Mantenimiento Correctivo: El proveedor del Servicio deberá dar respuesta a los llamados de Emergencia a la brevedad posible para atender problemas existentes en el equipo y sus accesorios hasta un maximo de 24 horas
| 1.6 | Informe mantenimiento correctivo: El proveedor del Servicio deberá emitir un informe completo de los trabajos realizados en lo concerniente a los Mantenimientos Correctivos en los que deberá establecerse lo siguiente: - Remplazo de piezas - Causas de la falla - Recomendaciones para evitar futuras fallas El Informe Técnico presentado por el proveedor debe estar debidamente firmado por el personal encargado de la Unidad y el Ingeniero Biomédico de la CSBP.
| 1.7 | Servicio Mantenimiento Preventivo: El proveedor del Servicio deberá efectuar el Mantenimiento Preventivo (de acuerdo a lo programado, según cronograma aprobado en ambas partes) El Informe Técnico presentado por el proveedor debe estar debidamente firmado por el personal encargado de la Unidad y el Ingeniero Biomédico de la CSBP.
| 1.8 | Personal técnico de la empresa proponente: Personal Técnico con base en la Ciudad de Cochabamba.
| 1.9 | Experiecia acreditada del personal: El personal técnico de la empresa deberá contar minimo con 3 años de experiencia en el mantenimiento de equipos de Rayos X en centros de imagen privados, clinicas u Hospitales, para lo cual deberá adjuntar en fotocopia simple los certificados que acrediten este punto
| 1.10 | Equipamiento y tecnologia: El personal técnico de la empresa deberá contar con el software correspondiente para diagnóstico y solución de averías de Siemens, para el modelo Iconos R100.
| 1.11 | Cobertura del Contrato: El proveedor deberá contar con documentación técnica del fabricante ademas remplazar repuestos y partes nuevas y originales del equipo (cuando sea necesario)
| 1.12 | Provision de herramientas e intrumental: La empresa adjudicada deberá contar con las herramientas necesarias, medios auxiliares, aparatos de medición que permitan efectuar los trabajos de mantenimiento, calibracion y ajustes correspondientes cumpliendo con las normativas de seguridad y calidad establecidos.
| 1.13 | Remplazo de repuestos: La empresa adjudicada deberá emitir con la debida anticipacion una lista de Repuestos que deben reemplazarse en caso de falla adjuntando a este rquerimiento una proforma y respaldo tecnico a fin de que la CSBP pueda gesitonar recursos para la adquisicion de los mismos
| 1.14 | Frecuencia de mantenimientos: - Mantnimiento preventivo: semestral (2 veces al año), durante 2 años. - Mantenimiento correctivo: A requerimiento durante 2 años.
| 1.15 | Alcance del servicio. El monto ofertado deberá incluir las acciones correctivas y preventivas que se realicen al equipo durante la gestión.
_____________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA ELABORACION DE LA PROPUESTA
______________________________
SELLO DE LA EMPRESA OFERTANTE