## PROPUESTA TECNICA
ANEXO II
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA CODIGO PROCESO CB-CP-AF-01-2022
INSTRUCTIVO DE LLENADO En la columna "PROPUESTA", el proponente debe manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento e indicando si cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
ITEM Nº | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MANEJO | PROPUESTA (MANIFESTAR EXPRESAMENTE LAS CONDICIONES DE SU PROPUESTA CON REFERENCIA A CADA REQUERIMIENTO) | PARA SER LLENADO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
ESPECIFICAIONES TECNICAS (40 PUNTOS)
1 | EQUIPO LECTOR ELISA - ANALIZADOR DE ELISA | 1 | PIEZA
1.1 | Marca: (El proveedor debera indicar la marca del equipo ofertado)
1.2 | Modelo: (El proveedor debera indicar el modelo del equipo ofertado)
1.3 | Origen : (El proveedor debera indicar la procedencia del equipo ofertado)
1.4 | Año de Fabricacion: No mayor a 24 meses previos a la convocatoria
1.5 | Descripción: Espectrofotómetro especializado y diseñado para efectuar la lectura en micro placas de los resultados de una técnica que se utiliza para determinar la presencia de anticuerpos o antígenos específicos presentes en una muestra. Destinado al área de Inmunología.
1.6 | Características Fotometricas :
a) Rango de medición Lineal: 0,0 a 4,0 unidades de absorbancia (A)
b) Precisión Fotométrica: +/- 1%
c) Estabilidad: variación no mas de 0,005 A en 8 horas
d) Fuente de luz: Lámpara Halógena con ahorro de luz (incluida e instalada en la entrega del equipo)
e) Filtros: 6 seis (405, 450, 492, 545, 600, 630)
f) Tipo de filtros: IAD duro de interferencia, 10nm medi banda
g) Vasija: placa estándar de 96 pocillos en bandeja
1.7 | Características Mecanicas:
Velocidad: Capaz de leer absorbancias de 96 pozos en máximo 12 segundos
Transporte de placa: Motor paso a paso
1.8 | Características Electricas:
Alimentación: 220 Vac/50Hz o Bi-voltaje automatico
Debe incluir 1 Cable de poder grado Hospitalario y dos fusibles de recambio
1.9 | Interfaz de usuario:
Pantalla: Táctil LCD >5” interactiva y a colores
Impresora: Térmica de matriz de puntos, 20 caracteres por línea y gráficos (Incluye un rollo de papel instalado para su puesta en marcha)
Periferico: Puerto USB para conexión de mouse optico y descarga de datos
1.1 | Características del Software:
Modos de cálculo: Un solo punto de calibración, curva de ajuste punto a punto, regresión poli nómica, regresión lineal y sigmoidal (Logarítmica y Lineal), de corte de absorbancia, multipunto % absorbancia.
Sistema abierto: Programable por el usuario, permite selección del formato de la placa, denominación alfanumérica de la prueba, opción de interpretación automática de la prueba, opción de pozos duplicados, representación grafica de la curva, funciones de edición, banderas y mensajes de error.
1.11 | Insumo o reactivos: El dispositivo No incluye insumos o reactivos a ser dotados para su puesta en marcha.
1.12 | Certificaciones de calidad: ISO 13485
1.13 | Documentación adjunta a la propuesta:
El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del dispositivo ofertado, que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En caso de adjudicacion debera incluir al momento de la entrega 2 manuales de usuario en español (original y copia) y 1 manual de Servicio tecnico.
1.14 | Soporte Tecnico:
Garantía comercial: Con cobertura de cambio del equipo por fallas de fabrica y vicios ocultos.
Servicio tecnico: Servicio técnico con base en la Ciudad de Cochabamba.
Mantenimiento: La empresa adjudicada deberá realizar el mantenimiento integral y mantener en todo momento el equipo en perfecto estado de funcionamiento bajo los siguientes puntos: a. Mantenimiento Preventivo según especificaciones del fabricante durante el tiempo de garantía del equipo. (adjuntar cronograma y compromiso en la entrega definitiva del bien). b. Los mantenimientos preventivos como correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos. c. Todos los mantenimientos programados se coordinarán con el Departamento Biomédico y Servicio de Laboratorio de la CSBP – REG CBBA.
Tiempo de respuesta: Cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
Reemplazo: Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipamiento por lo menos 8 años posteriores a la entrega del bien.
Antigüedad de Equipo: Nuevo, no reacondicionado con una antigüedad igual o menor a dos años.
1.15 | Entrega del equipo:
Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado en los ambientes de la CSBP Regional Cochabamba, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin.
Plazo de entrega: No mayor a 45 dias calendario de emitida la orden de compra o firmado el contrato.
Puesta en funcionamiento: Por personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente, que incluye traslado, desembalaje, limpieza, disposición final de embalaje y otros necesarios.
Capacitacion: a) La Capacitación de los operadores y usuario se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. b) Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación de Ingenieros y Técnicos al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR, c) La capacitación técnica se prevé desde la preinstalación, instalación y puesta en marcha del equipo ofertado a cargo de especialista calificado y certificado por fábrica. d) La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e) La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). f) Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
APARTADO DE EVALUACION POR CALIDAD (20 PUNTOS)
A | Tiempo de garantía: 5 puntos Mayor o igual a dos (2) años = 5 Puntos Mayor o igual a un (1) año pero menor a 2 años = 0 Puntos
B | Tiempo de Entrega: 5 puntos Entrega entre 1 a 15 días calendario = 5 puntos Entre 16 a 44 días calendario = 2 puntos 45 días calendario = 0 puntos
C | Procedencia de fabricación: 5 puntos Norte Americano, Europeo o Japonés = 5 puntos Brasil, Coreano o Canadá = 2 Puntos Otro lugar de procedencia = 0 puntos
D | Accesorios ofertados por el proponente = 5 puntos 5 Rollos de papel de impresión más 1 bulbo adicional = 5 puntos Más de 1 rollo de papel de impresión o 1 Bulbo adicional = 2 puntos 1 rollo de papel = 0 puntos
_____________________________________
| Cochabamba _______de _______________ de 2022 |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPONSABLE ELABORACION DE PROPUESTA