## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA |  | CB-CP-PF-03-2022
FORMULARIO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Tiempo de Entrega | Precio Unitario | Precio Total
1 | PIEZA | 5000 | PRUEBA RAPIDA ANTIGENO NASAL COVID 19
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida en taco, antígeno COVID-19.
Con hisopos individuales, que cuenten con cubierta individual, para toma de muestra nasofaríngea.
Cabezales de gotero individuales.
Tubos de extracción con buffer individual.
Por cada 200 piezas, un control positivo y negativo.
Que cuente con Registro Sanitario.
Caja mínimo de 25 piezas.
Con literatura en cada caja.
Fecha de vencimiento mínimo de 18 meses.
Entregar con la propuesta 6 muestras por lote ofertado, para validación del mismo.
2 | SET | 1 | MAGNESIO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método colorimétrico, listo para usar en suero, plasma y orina.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para 200 determinaciones como mínimo
Vencimiento mínimo de 8 meses.
3 | SET | 3 | ACIDO URICO ENZIMATICO (P/orina y suero)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a la determinación de acido úrico en suero, plasma y orina.
Listo para utilizar, sin necesidad de preparación adicional.
Para un volumen de muestra de 20uL
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Con 400 determinaciones como mínimo.
Vencimiento mínimo de 8 meses.
4 | SET | 1 | REACTIVO PARA DETERMINACION DE MICROALBUMINURIA DE 24 HORAS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de microalbuminuria en orina, en solucion o tiras reactivas.
Vencimiento mínimo de 10 meses.
5 | SET | 3 | PAQUETE DE FLUIDOS (ISE SNAP PACK)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( CODIGO REF 2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
Vencimiento mínimo de 8 meses.
6 | SET | 1 | CPK - NAC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
FRACCIÓN NAC.
Vencimiento mínimo de 10 meses.
EL ITEM 6 CPK - NAC Y EL ITEM 7 CK-MB deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
7 | SET | 1 | CK-MB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
Fracción MB.
Vencimiento mínimo de 10 meses.
EL ITEM 27 CPK - NAC Y EL ITEM 28 CK-MB deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
8 | SET | 3 | ANTIGENO H. PYLORI EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativa para 96 determinaciones .
Con control positivo, control negativo.
Con 6 calibradores de 1 mL para trazar curva.
Vencimiento mínimo de 8 meses.
9 | FRASCO | 10 | DILUYENTE (M-30D)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Diluyente para Contador Hematológico BC 3600
Volumen de 20 litros.
Que cuente con código en cada caja, aceptable en el equipo BC 3600.
Vencimiento mínimo de 12 meses.
10 | FRASCO | 6 | LISANTE (M-30 CFL)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Lisante para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 500 ml.
Que cuente con código en cada caja, aceptable en el equipo BC 3600.
Vencimiento mínimo de 12 meses.
11 | FRASCO | 10 | LAVADOR(PROBE CLEANSER M-30P )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 50 ml. Como mínimo.
Vencimiento mínimo de 12 meses.
12 | FRASCO | 4 | RINSE (M-30R)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Rinse para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 20 litros.
Que cuente con código en cada caja, aceptable en el equipo BC 3600.
Vencimiento mínimo de 12 meses.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 15:30 del día miércoles 06 de abril de 2022, de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  | Cochabamba | de MARZO |  | de 2.022
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter Díaz A.
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION