## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA |  | CB-CM-BCA-03-2021
FORMULARIO ÚNICO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Tiempo de Entrega | Precio Unitario | Precio Total
1 | SET | 6 | GLUCOSA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set que permita realizar 1000 determinaciones como mínimo.
Glucosa solución lista para usar.
Tiempo de incubación máximo de 5 minutos.
2 | SET | 10 | GLICOHEMOGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivos previstos en el set listo para usar.
Tiempo de proceso máximo de 10 minutos.
Con 20 pruebas como mínimo.
3 | FRASCO | 34 | GLUCOSA EN POLVO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Para ingestión vía oral
Frasco de 350 gr.
Suplemento vitamínico con B1, B6 , B12 y Dextrosa csp 15 gr.
4 | SET | 7 | CREATININA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Para un volumen de muestra de 100µL
Reactivo preparado estable por 15 dias.
Con estándar de concentración 2.0 mg/dl
Mínimo de 1000 determinaciones.
5 | SET | 4 | UREA UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Mínimo de 200 determinaciones.
6 | SET | 5 | BILIRRUBINA COLORIMETRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación de bilirrubina en suero y plasma.
Método colorimétrico, con preparación de diazoreactivo 1/21.
Que cuente con estándar.
Para 200 determinaciones como mínimo.
7 | SET | 3 | GOT UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero y plasma.
Para 1000 determinaciones como mínimo. Para volumen de muestra de 100µL
El item 7 GOT UV CINETICA y el item 8 GPT UV CINETICA deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
8 | SET | 2 | GPT UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero y plasma
Para 1000 determinaciones como mínimo. Para volumen de muestra de 100µL
El item 7 GOT UV CINETICA y el item 8 GPT UV CINETICA deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
9 | PIEZA | 1 | ELECTRODO DE CALCIO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.
Con tiempo de 6 meses minimo para instalacion.
10 | SET | 1 | CONTROL DE CALIDAD ISE (NIVEL 1-2-3)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
El Set debe contar con los tres niveles 1-2-3.
Control para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( Na,K,Cl,Ca,Li).
11 | SET | 1 | KIT DE AUTOPRUEBA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Kit de autoprueba para equipo Chemwell T,
12 | SET | 2 | GGT CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
13 | SET | 1 | LDH CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo que cuente con buffer 10x8mL y substrato 2x10mL.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
14 | SET | 10 | COLESTEROL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a la determinación de colesterol en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 400 determinaciones como mínimo.
LOS ITEMS 14 COLESTEROL, 15 TRIGLICERIDOS y 16 HDL-COLESTEROL deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
15 | SET | 8 | TRIGLICERIDOS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a la determinación de triglicéridos en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 400 determinaciones como mínimo.
LOS ITEMS 14 COLESTEROL, 15 TRIGLICERIDOS y 16 HDL-COLESTEROL deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
16 | SET | 2 | HDL-COLESTEROL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo precipitante de HDL. listo para utilizar.
Para 400 determinaciones como mínimo.
LOS ITEMS 14 COLESTEROL, 15 TRIGLICERIDOS y 16 HDL-COLESTEROL deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
17 | SET | 4 | AMILASA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación cinética de amilasa.
Que emplee cantidad de muestra mínimo 20 Ul.
Para 50 determinaciones como mínimo.
18 | SET | 6 | CALCIO SERICO COLORIMETRICO DIRECTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación de calcio sérico en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 20 uL, de lectura inmediata
Para 120 determinaciones como mínimo.
19 | SET | 1 | HIERRO SERICO COLORIMETRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación de hierro sérico sin desproteinización, de punto final.
Compatible con el reactivo para la determinación de transferrina.
Para 80 determinaciones como mínimo.
EL ITEM 19 HIERRO SERICO COLORIMETRICO Y EL ITEM 20 TRANSFERRINA deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
20 | SET | 2 | TRANSFERRINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo compatible con hierro sérico.
Reactivo de 40 determinaciones como mínimo.
Reactivo que no requiera desproteinizacion, de punto final.
EL ITEM 19 HIERRO SERICO COLORIMETRICO Y EL ITEM 20 TRANSFERRINA deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
21 | SET | 1 | MAGNESIO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método colorimétrico, listo para usar en suero, plasma y orina.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para 200 determinaciones como mínimo
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
22 | SET | 2 | FOSFORO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método colorimétrico, listo para usar, en suero y orina.
Con un tiempo de incubación de 1 minuto
Para 200 determinaciones como mínimo. Para un volumen de muestra de 10µL
23 | SET | 2 | ACIDO URICO ENZIMATICO (P/orina y suero)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a la determinación de acido úrico en suero, plasma y orina.
Para un volumen de muestra de 20uL
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Con 400 determinaciones como mínimo.
24 | SET | 3 | FOSFATASA ALCALINA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero .
Con muestra de 10 Ul, como mínimo.
Para 200 determinaciones como mínimo.
25 | SET | 2 | PAQUETE DE FLUIDOS (ISE SNAP PACK)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( CODIGO REF 2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
26 | SET | 2 | Proti-U/LCR (prueba cuantitativa)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de proteínas en orina y liquido cefalorraquídeo, listo para usar .
Con proceso no mayor a 5 minutos.
Para volumen de muestra de 50 µL.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
PARA 100 DETERMINACIONES COMO MAXIMO.
27 | SET | 1 | CPK - NAC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
FRACCIÓN NAC.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
EL ITEM 27 CPK - NAC Y EL ITEM 28 CK-MB deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
28 | SET | 1 | CK-MB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
Fracción MB.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
EL ITEM 27 CPK - NAC Y EL ITEM 28 CK-MB deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
29 | SET | 3 | ALBUMINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a determinar albúmina.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 10uL.
Con tiempo de incubación de 2 minutos.
Para 250 determinaciones como mínimo.
EL ITEM 29 ALBUMINA Y EL ITEM 30 PROTEINAS TOTALES deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
30 | SET | 2 | PROTEINAS TOTALES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a determinar proteínas totales.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 20 uL de muestra.
Para 250 determinaciones como mínimo.
EL ITEM 29 ALBUMINA Y EL ITEM 30 PROTEINAS TOTALES deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
31 | FRASCO | 2 | SOLUCION DE LIMPIEZA DIARIA DE EQUIPO EASY LYTE
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( CODIGO REF -2118, Na,K,Cl,Ca,Li)
32 | SET | 11 | PCR PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida de aglutinacion en lamina para deteccion cualitativa y semicuantitativa de la proteina C-reactiva
Para 100 determinaciones con control positivo, control negativo y placa de vidrio.
33 | SET | 3 | ASO PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACIÓN
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida de aglutinación en placa
Para 100 determinaciones con control positivo, control negativo y placa de vidrio.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
34 | SET | 6 | LATEX RF PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION.
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida de aglutinación y titulación en placa.
Para 100 determinaciones.
35 | SET | 3 | RPR CARBON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 500 determinaciones como mínimo.
Prueba en placa.
36 | FRASCO | 5 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 5 ml
LOS ITEMS 36, 37, 38 y 39 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O, H, A y B deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
37 | FRASCO | 5 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL H
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 5 ml
LOS ITEMS 36, 37, 38 y 39 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O, H, A y B deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
38 | FRASCO | 4 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL A
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 5 ml
LOS ITEMS 36, 37, 38 y 39 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O, H, A y B deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
39 | FRASCO | 4 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL B
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 5 ml
LOS ITEMS 36, 37, 38 y 39 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O, H, A y B deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
40 | CAJA | 15 | HCG CUALITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo en taco.
Con detección mínima de 10 UI/ml.
Caja mínimo de 40 tacos.
41 | SET | 2 | HCG CUANTITATIVO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Que cuente con 6 Estándares
De concentraciones 0, 5, 25, 50, 100 y 250 UI/L.
42 | SET | 3 | INSULINA ELISA CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con calibradores de 2 ml (vial seco para reconstituir), para trazar curva de 0, 5, 25, 50, 100, 300 uIU/ml.
43 | SET | 2 | PSA TOTAL CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml/vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml.
Tiempo de incubación total de 45 minutos.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
EL ITEM 43 PSA TOTAL Y EL ITEM 44 PSA LIBRE deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
44 | SET | 1 | PSA LIBRE CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa de 96 determinaciones.
Con 6 estándar de 1 ml/ vial de concentraciones 0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, y 10 ng/ml.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
EL ITEM 43 PSA TOTAL Y EL ITEM 44 PSA LIBRE deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
45 | SET | 1 | T3 TOTAL CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 6 estándares de 1ml para trazar curva mayor o igual a 7.5 ng / ml.
LOS ITEMS 45 T3 TOTAL, 46 T4 TOTAL, 47 T4 LIBRE y 48 TSH deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
46 | SET | 1 | T4 TOTAL CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1 ml/vial con concentraciones de 0,2, 5, 10., 15, y 25 ug/dl.
LOS ITEMS 45 T3 TOTAL, 46 T4 TOTAL, 47 T4 LIBRE y 48 TSH deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
47 | SET | 2 | T4 LIBRE CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1ml/vial para trazar curva mayor o igual a 7.4 ng / dl.
LOS ITEMS 45 T3 TOTAL, 46 T4 TOTAL, 47 T4 LIBRE y 48 TSH deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
48 | SET | 3 | TSH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI / ml
LOS ITEMS 45 T3 TOTAL, 46 T4 TOTAL, 47 T4 LIBRE y 48 TSH deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
49 | SET | 2 | FSH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 calibradores de volumen 1 mL/ vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, y 100 mIU / ml.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
50 | SET | 1 | LH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml./vial para trazar curva igual o mayor a 200 mlU/ml.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
51 | SET | 1 | ANTI HAV
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Para determinación de hepatitis A Ig M.
Con control positivo y negativo ambos de 0,5 mL.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
52 | SET | 1 | HBS AG HEPATITIS B
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con controles positivo y negativo suficientes para uso en cada corrida.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
53 | SET | 4 | HELICOBACTER PYLORI IGM CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
54 | SET | 3 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Elisa de captura para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 1,5 ml, control negativo de 1,5 ml, cutoff de 1,5 ml.
EL ITEM 54 TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M y 55 TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.G, deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
55 | SET | 2 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.G
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Elisa para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 500 ul ml, control negativo de 500 ul, cutoff de 500 ul.
EL ITEM 54 TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M y 55 TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.G, deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
56 | SET | 1 | ESTRADIOL CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones,.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml de concentraciones 0,20.100,250,500,1500,y 3000 pg./ml.
57 | SET | 1 | PROGESTERONA CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones,.
Cuantitativo, con 7 calibradores de 1 ml
58 | SET | 1 | PROLACTINA CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones,.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml/ vial con concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml para un volumen de muestra de 25µl.
59 | SET | 2 | HELICOBACTER PILORY IG G
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores de 1ml con concentraciones. 0,10,25,50,100 U/ml
60 | SET | 1 | CLAMIDIA IG M/ IG G CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Prueba para determinar Clamidia IG M / IG G.
Prueba semicuantitativa con control positivo de 500 µl, control negativo de 500 µl y calibrador cut-off de 500 µl y diluyente de 25 ml.
Con volumen de muestra de 5 ul.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
61 | SET | 1 | CORTISOL ELISA ( St de 1 ml)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con 6 calibradores de 1 ml.
Para un volumen de muestra de 25µl.
62 | SET | 1 | TESTOSTERONA TOTAL ELISA (St de 1 ml)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con 7 calibradores de 1 ml/ vial. De concentraciones 0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, y 12.0 ng/ml
Para un volumen de muestra de 10 µl.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
63 | SET | 3 | FERRITINA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1 ml/ vial para trazar curva igual o mayor a 800 ng / ml.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
64 | SET | 1 | CEA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Test Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de concentracion 0,5,10,25,50,250 ng/ml para trazar la curva
65 | SET | 1 | CA 125
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones0, 15, 50,100, 200 y 400 IU/ml.
66 | SET | 1 | C3 IRD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método por inmunodifucion radial.
Con controles y calibradores
Con vencimiento de 10 meses como mínimo.
67 | SET | 1 | C4 IRD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método por inmunodifucion radial.
Con controles y calibradores
Con vencimiento de 10 meses como mínimo.
68 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba ELISA de 96 determinaciones.
Con muestra, calibradores y controles para realizar diluciones 1 / 41.
Con muestra de 10 ul.
69 | SET | 2 | PROFILE ENA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo Elisa para perfil autoinmune con diluyente de 30ml, conjugado de 15 ml, sustrato de 15 ml, stop de 15 ml.
Con calibrador y control negativo de 0.4 ml
70 | TACO | 50 | TROPONINA PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba en taco.
Con buffer suficiente.
71 | TACO | 10 | ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida para determinación de Hepatitis B antígeno de superficie.
Prueba en Tacos.
72 | TACO | 990 | TEST RAPIDO PARA VIH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida para determinación de HIV.
Prueba en Tacos con un solo tipo de buffer.
Volumen máximo a utiliza 50 ul por muestra.
Con tiempo de lectura de 10 min.
73 | SET | 1 | ANTI PCC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
ELISA cuantitativo para 96 determinaciones.
Con calibradores para trazar curva.
74 | TACO | 10 | HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida para hepatitis C.
75 | SET | 1 | ACTPO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones0, 25, 50,100, 250 y 500 IU/ml.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
76 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 50, 125, 500, 1000 y 2000 UI/ml
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
77 | FRASCO | 10 | DILUYENTE (M-30D POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Diluyente para Contador Hematológico BC 3600
Volumen de 20 litros.
78 | FRASCO | 4 | LISANTE (M-30 CFL POR 500 ML)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Lisante para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 500 ml.
79.1 | FRASCO | 10 | LAVADOR(PROBE CLEANSER M-30P X 50 ML)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 50 ml como mínimo.
La CSBP adjudicara el ITEM 79,1 ó 79.2 según conveniencia en precio por ml.
79.2 | FRASCO | 30 | LAVADOR(PROBE CLEANSER M-30P X 17 ML)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 17 ml como mínimo.
La CSBP adjudicara el ITEM 79,1 ó 79.2 según conveniencia en precio por ml.
80 | FRASCO | 2 | RINSE (M-30R POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Rinse para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 500 ml.
81 | FRASCO | 1 | LIQUIDO DE TURCK
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 500 ml. como mínimo.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional .
Con vencimiento minimo de 12 meses
82 | SET | 6 | CONJUNTO DE COLORACION PANOTICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
SET DE 3 FRASCOS CADA FRASCO DE 500 ML.
FRASCO 1 SOLUCIÓN TRIARILMETANO AL 0.1 % .
FRASCO 2 SOLUCIÓN XANTENOS AL 0.1 % .
FRASCO 3 SOLUCIÓN TIAZINAS AL 0.1 %.
LISTO PARA UTILIZAR SIN NECESIDAD DE PREPARACION ADICIONAL.
CON UN TIEMPO DE TINCION EN TOTAL DE 15 SEGUNDOS COMO MAXIMO.
83 | FRASCO | 2 | ACEITE DE CEDRO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Aceite de inmersión, utilizado en observación microscópica.
Con vencimiento minimo de 12 meses
84 | SET | 8 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 3 frascos de 10 ml cada uno.
Previsto de gotero, listo para utilizar en sangre directa.
Cada set debe estar compuesto de 1 frasco de Anti A, 1 frasco de Anti B, 1 frasco de Anti D.
Cada set para realizar 200 determinaciones como mínimo.
Que cuente con envase primario y secundario.
Reactivo monoclonal.
Con tiempo de aglutinación máximo de 2 - 3 minutos, directamente en placa.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento mínimo 18 meses.
EL ITEM 84 GRUPO SANGUINEO y 85 ANTI "AB", deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
85 | FRASCO | 4 | ANTI "AB"
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
REACTIVO DESTINADO AL CONTROL DE GRUPO SANGUINEO "AB".
FRASCO DE 10 ML, LISTO PARA UTILIZAR.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento mínimo 18 meses.
EL ITEM 84 GRUPO SANGUINEO y 85 ANTI "AB", deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
86 | SET | 10 | TROMBOPLASTINA CALCICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set que permita realizar 200 determinaciones.
Cada frasco componente del set deberá reconstituirse con un volumen de 4 ml. como maximo.
Reactivo destinado a la determinación de Tiempo de Protrombina.
Los componentes del set deben reconstituirse en forma parcial para su uso.
Con tiempo de vida útil de 5 días , una vez reconstituido.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
LOS ITEMS 86, 87, 88 y 89 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
87 | SET | 3 | APTT
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set que permita realizar 150 determinaciones como mínimo.
Con 100 ul de muestra en el proceso.
Cada frasco componente, reactivo 1 liquido, listo para utilizar, sin necesidad de reconstituir.
Reactivo 2 ( Cloruro de calcio), liquido listo para utilizar.
Reactivo para la determinación de tromboplastina parcial activada.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
LOS ITEMS 86, 87, 88 y 89 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
88 | SET | 3 | PLASMA CONTROL PATOLOGICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Para realizar curvas de calibración en coagulometro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
LOS ITEMS 86, 87, 88 y 89 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
89 | SET | 3 | PLASMA CONTROL NORMAL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Para realizar curvas de calibración en coagulometro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
El ITEM 80 (APTT), 81 (PLASMA CONTROL PATOLOGICO) y 82 (PLASMA CONTROL NORMAL), Deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
90 | FRASCO | 1 | REACTIVO PARA RECUENTO DE PLAQUETAS.
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frascos de 100 ml, listo para utilizar
Con proceso total de 15 minutos máximo.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
91 | FRASCO | 1 | AZUL CRESIL BRILLANTE
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frascos de 100 ml, listo para utilizar
Con vencimiento mínimo de 24 meses.
92 | SET | 1 | CONTROL DE CALIDAD PARA CONTADOR HEMATOLOGICO BC 3600 ( NIVEL NORMAL- ALTO-BAJO )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Control de calidad con tres niveles normal-alto-bajo.
Vencimiento mínimo de 3 meses.
Que sea compatible con equipo Mindray BC-3600
93 | FRASCO | 3 | EDTA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para hemograma.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
94 | FRASCO | 4 | CITRATO DE SODIO SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para TP, APTT, Fibrinógeno.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
95 | CAJA | 1 | ROTAVIRUS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
PRUEBA EN TACO .
PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS O ROTAVIRUS/ADENOVIRUS LISTO PARA UTUILIZAR.
CAJA MINIMO DE 20 TACOS.
96 | CAJA | 3 | SANGRE OCULTA EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida en tacos, listo para usar .
Caja de 20 determinaciones como mínimo.
97 | FRASCO | 1 | ANTICOAGULANTE FLUORURO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Anticoagulante fluoruro
98 | SET | 3 | ANTIGENO H. PYLORI EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativa para 96 determinaciones .
Con control positivo, control negativo y 6 calibradores de 1 mL para trazar curva.
99 | SET | 2 | CONJUNTO GRAM COLORACION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
SET CON 4 FRASCOS DE 500 ML.
COMO MINIMO (VIOLETA DE GENCIANA, LUGOL, FUCSINA, SOL, DECOLORANTE)
100 | FRASCO | 1 | AGAR EMB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
101 | FRASCO | 1 | AGAR MULLER HINTON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
102 | FRASCO | 1 | AGAR CITRATO SIMMONS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación, frasco maximo de 250 gr.
Con vencimiento mínimo de 24 meses.
103 | FRASCO | 1 | AGAR LIA ( LISINA HIERRO )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación, frasco de 250 gr. Máximo
Con vencimiento mínimo de 24 meses.
104 | FRASCO | 1 | AGAR UREA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación, conformado por A) agar bacterilogico grade de 250 g como maximo. B) urea agar base concentrado de 250 g como maximo
Con vencimiento mínimo de 24 meses.
105 | FRASCO | 4 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD AC NALIDIXICO 30 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
106 | FRASCO | 4 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD NITROFURANTOINA 300 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 300 Ug cada uno.
107 | FRASCO | 5 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD GENTAMICINA 10 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
108 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDAD CIPROFLOXACINA ( 5 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 5 Ug. Cada uno.
109 | FRASCO | 1 | DISCO DE / SENSIBILIDAD CLORANFENICOL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
110 | FRASCO | 5 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD COTRIMOXAZOL 25 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 25 Ug cada uno.
111 | FRASCO | 4 | DISCOS D/SENSIBILIDAD AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (20 Ug/ 10 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 20 Ug/10 Ug. Cada uno.
112 | FRASCO | 3 | DISCO DE / SENSIBILIDAD CEFOTAXIMA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
113 | FRASCO | 3 | DISCOS D/SENSIBILIDAD NORFLOXACINO (10Ug)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
114 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD IMIPENEM
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
115 | FRASCO | 1 | AGAR CLED DE (500 MG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación.
Frasco de 500 gr.
116 | FRASCO | 3 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
117 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE NOVOBIOCINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 5 Ug cada uno.
118 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE VANCOMICINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
119 | FRASCO | 1 | REACTIVO DE KOVACKS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 100 ml como maximo
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
120 | FRASCO | 3 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIME
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 5 ug cada uno.
121 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD AMIKACINA 30UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 ug. Cada uno.
122 | SET | 3 | CALDO DE HEMOCULTIVO ADULTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set con frascos de 45 ml cada uno listo para usar.
SET QUE CONTENGA MINIMO 10 FRASCOS.
123 | SET | 3 | CALDO DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set con frascos de 9 ml cada uno listo para usar.
SET QUE CONTENGA MINIMO 10 FRASCOS.
124 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD de PENCILINA 10 units o IU
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 10 units o IU cada uno
125 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOXITINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
126 | FRASCO | 4 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFEPIME 30 UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
127 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD CLINDAMICINA 2UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 2 ug. Cada uno.
128 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD TETRACICLINA 30UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 ug. Cada uno.
129 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD MEROPEM 10UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 10 Ug. Cada uno.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
130 | FRASCO | 1 | PRUEBA DE OXIDASA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 unidades .
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
131 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD ERITROMICINA15UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 15 ug.. Cada uno.
132 | FRASCO | 3 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
133 | FRASCO | 1 | AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación.
Frasco de 500 gr.
134 | FRASCO | 1 | AGAR SOYA TRIPTICASA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación.
Frasco mínimo de 500 gr.
135 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD CEFOTAXIMA/CLAVULANICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
136 | FRASCO | 3 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA (30 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
137 | FRASCO | 2 | DISCOS SENSIBILIDAD AMPICILINA/SULBACTAN 10/10UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 10 Ug/10 Ug. Cada uno.
138 | PIEZA | 1 | TEST DE VANCOMICINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Cada tira o pieza determina la concentracion inhibitoria minima en ug/ml
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
139 | FRASCO | 1 | POLIMIXINA B
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 300 UI. Cada uno.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
140 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD PIPERACILINA/TAZOBACTAN
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 110 Ug cada uno.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
141 | PIEZA | 1 | TEST PARA COLISTIN
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Cada tira o pieza determina la concentracion inhibitoria minima en ug/ml
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
142 | FRASCO | 3 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFAZOLINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 14:30 del día miércoles 27 de enero de 2021 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  | Cochabamba | de ENERO |  | de 2.021
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter Díaz A.
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION