## PROPUESTA TECNICA
ANEXO II
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA CODIGO PROCESO CB-CM-AF-04-2021
INSTRUCTIVO DE LLENADO En la columna "PROPUESTA", el proponente debe manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento e indicando si cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
ITEM Nº | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MANEJO | PROPUESTA (MANIFESTAR EXPRESAMENTE LAS CONDICIONES DE SU PROPUESTA CON REFERENCIA A CADA REQUERIMIENTO) | ESPACIO PARA SER LLENADO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOSPLIT 24,000 BTU | 2 | PIEZA
DATOS GENERALES
1.1. | Marca: Indicar marca del equipo ofertado
1.2 | Procedencia: Idnicar procedencia del equipo ofertado
1.3 | Modelo: indicar modelo del equipo ofertado
1.4 | Descripcion: Equipo de aire acondicionado tipo split
CARACTERISTICAS BASICAS
1.5 | Tipo: Split (Para empotrar a la pared)
1.6 | Capacidad de enfriamiento: 24.000 BTU
1.7 | Pantalla: LCD con visor de temperatura
1.8 | Tipos de componentes: Dos componentes Evaporador y condensador
1.9 | Sistema: Con flujo de aire con bajo nivel de ruido
1.10 | Tipo de Enfriamiento: Rápido (jet cool)
1.11 | Temperatura: Frío como mínimo
1.12 | Ventilación: Mínimamente 2 velocidades
1.13 | Sistema de control de Flujo de aire: Air swing control
1.14 | Control remoto inalámbrico: Sistema de control de encendido, apagado, control de temperatura y otras funciones.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
1.15 | Red electrica: El proponente debe considerar para el funcionamiento del equipo ofertado que la red electrica de la CSBP es una red monofásica 220 V, 50 Hz . Por tal motivo deberá especificar voltaje de operación
ACCESORIOS
1.16 | Componentes de instalacion: Tornillos, soportes, caños y otros que permitan la correcta instalación del equipo.
ENTREGA E INSTALACION
1.17 | Plazo de entrega: Indicar plazo de entrega (Preferentemente no mayor a 15 días calendario - no excluyente)
1.18 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar los items adjudicados en los ambientes del Policonsultorio de la CSBP, instalados y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin. (La entrega del item adjudicado y la facturacion correspondiente deberá ser coordinada con el auxiliar de activos fijos Lic Walter Diaz - 70720223
1.19 | Instalacion: El proponente debe incluir en su oferta todos los elementos necesarios para la instalación (llave en mano) y montaje eléctrico de los equipos de aire acondicionado adjudicados. Así también, el proponente debe incluir en su oferta todos los trabajos eléctricos (cableado, termico, etc.), de plomería y civiles que se requieran para la instalación completa y puesta en funcionamiento del equipo de aire acondicionado.
1.20 | Sesión de pruebas: Una vez que los equipos sean instalados deberá efectuarse una sesión de pruebas y verificación de funcionamiento.
GARANTIA Y PROVISION DE REPUESTOS
1.21 | Garantía: Minimamente 1 (un año de garantia), explicar las condiciones de la garantia
1.22 | Servicio postventa: El proveedor se compromete a la disponibilidad de dotación de insumos, repuestos y accesorios del equipo por lo menos 3 años posteriores a la conclusión de la garantía comercial.
| ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTOS | Asistencia Técnica o Mantenimientos:
1.23 | Mantenimiento preventivo: El proponente debe indicar su oferta con respecto al tiempo de mantenimiento preventivo gratuíto, 1 mantenimiento minimamente (que puede ser igual o mayor al tiempo de garantía ofertado, pero no menor).
1.24 | Mantenimiento correctivo: El proponente adjudicado debe atender nuestros requerimientos en un tiempo máximo de 48 horas.
CATALOGO Y MANUALES
1.25 | Catalogo: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del equipo ofertado, de preferencia en idioma español con imagen y datos técnicos que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
1.26 | Manual de Funcionamiento: El proveedor en caso de adjudicacion deberá entregar un manual de funcionamiento del equipo ofertado o una guia rapida que permita operar el equipo de manera correcta.
| Cochabamba _______de ______________ de 2021 |  |  | _____________________________________
FIRMA REPONSABLE ELABORACION DE PROPUESTA