## REACTIVOS
[5 empty] | COCHABAMBA |  |  | ANEXO I
FORMULARIO ÚNICO PARA PRESENTACION DE COTIZACION
[7 empty] | Cod Proceso: | CB-CM-BCI-03-2021
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas del item requerdido (marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | MARCA |  | Procedencia | Tiempo de Entrega (Dias habiles que seran computados a partir de la recepcion de la Orden de Compra) | Precio Unitario (Bs) | Precio Total (Bs)
ITEM 1 | ROLLO | 150 | PAPEL PARA ECOGRAFIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Papel térmico de impresión en blanco y negro de alto brillo y densidad.
Tipo V para impresora mod. (UPP-110HG)
Compatible con equipo (ecografo) Philips Affiniti 50G
Dimensiones: 110 mm de ancho * 18 m de largo aproximadamente
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo máximo hasta horas 16:00 del jueves 01 de abril de 2021 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  | Cochabamba | de …………………………… |  | de 2.021
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Gary F. Heredia Heredia
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION

## REACTIVOS (2)
[5 empty] | COCHABAMBA |  |  |  | ANEXO I
FORMULARIO ÚNICO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO
CB-CM-BCA-02-2018
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Tiempo de Entrega (Dias habiles que seran computados a partir de la recepcion de la Orden de Compra) | Precio Unitario | Precio Total
ITEM 1 | SET | 3 | GLUCOSA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set que permitir realizar 1000 determinaciones como mínimo.
Glucosa solución lista para usar.
Tiempo de incubación máximo de 5 minutos.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 2 | SET | 4 | GLICOHEMOGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivos previstos en el set listo para usar.
Tiempo de proceso máximo de 10 minutos.
Con 20 pruebas como mínimo.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 3 | FRASCO | 10 | GLUCOSA EN POLVO (frasco de 400 gramos)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Para ingestión vía oral,
frasco de 400 gr.
Suplemento vitamínico con B1, B6 , B12 y Dextrosa csp 15 gr.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 4 | SET | 5 | CREATININA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Mínimo de 300 determinaciones.
El reactivo debe ser preparado en cantidades iguales de reactivo A y Reactivo B.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 5 | SET | 3 | UREA UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Mínimo de 200 determinaciones.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 6 | SET | 3 | BILIRRUBINA COLORIMETRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación de bilirrubina en suero y plasma.
Método colorimétrico.
Que cuente con estándar.
Para 200 determinaciones como mínimo.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 7 | SET | 2 | GGT CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero y plasma.
Para 100 determinaciones como mínimo.
Para un volumen de muestra de 100 µL.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 8 | SET | 4 | COLESTEROL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a la determinación de colesterol en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 400 determinaciones como mínimo.
El reactivo Colesterol / Triglicéridos . Deben ser adquiridos de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 9 | SET | 4 | TRIGLICERIDOS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a la determinación de triglicéridos en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 400 determinaciones como mínimo.
El reactivo Colesterol / Triglicéridos . Deben ser adquiridos de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 10 | SET | 4 | AMILASA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación cinética de amilasa.
Que emplee cantidad de muestra mínimo 20 Ul.
Para 30 determinaciones como mínimo.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 11 | SET | 1 | HIERRO SERICO COLORIMETRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación de hierro sérico sin desproteinización,.
Compatible con el reactivo para la determinación de transferrina.
Para 100 determinaciones como mínimo.
El item 11 hierro sérico y el item 17 Transferrina deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 12 | SET | 1 | MAGNESIO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método colorimétrico, calmagita, listo para usar en suero , plasma y orina.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para 200 determinaciones como mínimo.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 13 | SET | 2 | FOSFORO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método colorimétrico, listo para usar, en suero y orina.
Para 200 determinaciones como mínimo.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 14 | SET | 2 | ACIDO URICO ENZIMATICO (P/orina y suero)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a la determinación de acido úrico, listo para usar sin preparcion previa en suero, plasma y orina.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Con 400 determinaciones como mínimo.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 15 | SET | 4 | FOSFATASA ALCALINA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero .
Con muestra de 10 Ul, como mínimo.
Para 200 determinaciones como mínimo.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 16 | SET | 1 | PAQUETE DE FLUIDOS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( CODIGO REF -2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 17 | SET | 2 | TRANSFERRINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo compatible con hierro sérico.
Reactivo de 25 determinaciones como mínimo.
El item 11 hierro sérico y el item 17 Transferrina deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 18 | SET | 1 | REACTIVO PARA DETERMINACION DE MICROALBUMINURIA DE 24 HORAS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de microalbuminuria por el metodo de turbidimetria en orina de 24 horas.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 19 | SET | 1 | CPK - NAC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de Creatininfosfoquinasa, fraccion NAC.
El item 22 - CK MB e item 19 - CPK NAC deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
ITEM 20 | SET | 3 | SUEROS CONTROLES (PATOLOGICO)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set por 6 frascos.
Que cuente con tablas de comparación.
La cantidad total a entregar deben ser de un mismo lote.
El item 20 - Suero control patológico e item 21 Suero control normal deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 21 | SET | 3 | SUEROS CONTROLES (NORMAL)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set por 6 frascos.
Que cuente con tablas de comparación.
La cantidad total a entregar deben ser de un mismo lote.
El item 20 - Suero control patológico e item 21 Suero control normal deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 22 | SET | 1 | CK-MB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa. Fracción MB.
El item 22 - CK MB e item 19 - CPK NAC deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
ITEM 23 | SET | 1 | CONTROL NORMAL Y PATOLOGICO PARA GLICOHEMOGLOBINA.
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Control normal y patológico para prueba de glicohemoglobina.
La cantidad total a entregar deben ser de un mismo lote.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 24 | SET | 1 | ALBUMINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a determinar albúmina.
Que cuente con estándar.
Para 250 determinaciones como maximo.
El reativo de proteinas y albumina deben ser adquiridos de la misma linea
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 25 | SET | 1 | PROTEINAS TOTALES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a determinar proteinas totales.
Que cuente con estándar.
Para 250 determinaciones como maximo.
El reativo de proteinas y albumina deben ser adquiridos de la misma linea
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 26 | FRASCO | 1 | SOLUCION DE LIMPIEZA DIARIA DE EQUIPO EASY LYTE
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( CODIGO REF -2118, Na,K,Cl,Ca,Li)
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 27 | SET | 5 | PCR PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Para 100 determinaciones.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 28 | SET | 3 | LATEX RF PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION.
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida de aglutinación, y titulación en placa.
Para 100 determinaciones.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 29 | SET | 3 | RPR CARBON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 500 determinaciones como mínimo.
Prueba en placa.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 30 | FRASCO | 8 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 5 ml
El item 30 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O e item 31 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL H deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 31 | FRASCO | 3 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL H
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 5 ml
El item 30 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O e item 31 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL H deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 32 | SET | 8 | CHAGAS ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa recombinante para 96 determinaciones.
De tercera generación.
Para un volumen de muestra ,controles positivo y negativo de 10 µL, por cada corrida.
El volumen del control positivo y negativo debe ser suficiente para ser utilizado en cada corrida hasta concluir el set.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 33 | SET | 2 | CHAGAS HAI
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba de Chagas por hemoaglutinación indirecta.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 34 | CAJA | 7 | HCG CUALITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo en taco.
Con detección mínima de 25 UI/ml.
Caja mínimo de 40 tacos.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 35 | SET | 3 | HCG CUANTITATIVO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Que cuente con 6 Estándares , de concentraciones 0,5,25,50,100 y 250 UI/L.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 36 | SET | 1 | HIV I-II ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones como mínimo.
De cuarta generación.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 37 | SET | 4 | INSULINA ELISA CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa de 96 determinaciones.
Con calibradores de 2 ml ,vial seco para reconstituir(con concentraciones de 0,5,25,50,100 y 300uUI/ml), para trazar curva.
Tiempo de incubacion de 2 hrs.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 38 | SET | 3 | PSA TOTAL CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones .
Con estándar de 2 ml.
Tiempo de incubación total de 45 minutos.
Con vencimiento minimo de 12 meses.
ITEM 39 | SET | 4 | T3 TOTAL CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 estándares de 1ml para trazar curva mayor o igual a 7.5 ng / ml.
El T3 total, T4 total, T4 libre, TSH, deben ser adquiridos de una misma línea.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 40 | SET | 3 | T4 TOTAL CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 estándar de 1 ml para trazar curva igual o mayor a25 ug/dl.
El T3 total, T4 total, T4 libre, TSH, deben ser adquiridos de una misma línea.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 41 | SET | 6 | T4 LIBRE CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 estándar de 1ml para trazar curva mayor o igual a 7.4 ng / dl.
El T3 total, T4 total, T4 libre, TSH, deben ser adquiridos de una misma línea.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 42 | SET | 12 | TSH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml para curva igual o mayor a 40 uUI / L.
El T3 total, T4 total, T4 libre, TSH, deben ser adquiridos de una misma línea.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 43 | SET | 1 | FSH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de volumen 1 mL para trazar curva igual o mayor a 100 mIU / ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
ITEM 44 | SET | 1 | LH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 estándares de 1 ml para trazar curva igual o mayor a 200 mUI / ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
ITEM 45 | SET | 1 | HBS AG HEPATITIS B
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones, con control positivo y negativo cantidad suficiente hasta concluir kit.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
ITEM 46 | SET | 5 | HELICOBACTER PYLORI IGM CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 47 | SET | 3 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Elisa para 96 determinaciones.
Semicuantitativo con control positivo de 0,4 ml, control negativo 0,4 ml , cut-off o calibrador 0,4 ml.
Volumen a utilizar de muestra, controles y calibradores de 10 ul.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 48 | SET | 2 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.G
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Elisa para 96 determinaciones.
Semicuantitativo con control positivo de 0,4 ml, control negativo 0,4 ml , cut-off o calibrador 0,4 ml.
Volumen a utilizar de muestra, controles y calibradores de 10 ul.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 49 | SET | 1 | PROLACTINA CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones,.
Cuantitativo.
Con calibradores de 1 ml para un volumen de muestra de 25µl.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
ITEM 50 | SET | 1 | HELICOBACTER PILORY IG G
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
ITEM 51 | SET | 1 | CLAMIDIA IG M/ IG G CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Prueba para determinar Clamidia IG M / IG G.
Prueba semicuantitativa con control positivo de 500 µl, control negativo de 500 µl y calibrador cut-off de 500 µl.
Con volumen de muestra de 5 ul.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 52 | SET | 1 | ASTO POR INHIBICION DE HEMOLISIS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método por inhibición de hemolisis .
Con buffer concentrado y frascos de estreptolisina liofilizados.
Si tiene un volumen final de buffer de 1000mL adquirir 1 set, si tiene un volumen final de 125 mL adquirir 4 set
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 53 | SET | 1 | CORTISOL ELISA ( St de 1 ml)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Cuantitativo.
Con 6 calibradores de 1 ml.
Para un volumen de muestra de 25µl.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 54 | SET | 1 | TESTOSTERONA TOTAL ELISA (St de 1 ml)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Cuantitativo.
Con calibradores de 1 ml.
Para un volumen de muestra de 25µl.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 55 | SET | 1 | CA 125
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
ITEM 56 | SET | 1 | H Bc Ag. HEPATITIS B CORE
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones, control positivo y negativo suficiente hasta terminar kit.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
ITEM 57 | SET | 1 | C3 IRD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método por inmunodifucion radial.
Con controles y calibradores
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 58 | SET | 4 | PROFILE ENA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo Elisa para perfil autoinmune.
Con calibrador y control negativo que no requiera factor externo.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 59 | TACO | 25 | TROPONINA PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba en taco.
Con buffer suficiente..
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 60 | TACO | 6 | ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida para determinación de Hepatitis B antígeno de superficie.
Prueba en Tacos.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 61 | TACO | 175 | TEST RAPIDO PARA VIH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida para determinación de HIV.
Prueba en Tacos con un solo tipo de buffer.
Volumen máximo a utilizar 50 ul por muestra.
Con tiempo de lectura de 10 min.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 62 | SET | 1 | INMUNOGLOBULINA SERICA IG E
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 63 | SET | 1 | ANTI PCC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
ELISA cuantitativo para 96 determinaciones.con control positivo y negativo
Con 6 calibradores de 1,5 ml.
Calibradores con concentraciones de 0-10-20-50-150-500U/ml para trazar curva.
Con control positivo y negativo.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
ITEM 64 | PIEZA | 21 | HEPATITIS A IG G- IG M PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida para hepatitis A IG G/IGM.
Con buffer suficiente para realizar dilución.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 65 | PIEZA | 15 | HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rapida para hepatitis C.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 66 | FRASCO | 14 | DILUYENTE (M-30D POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Diluyente para Contador Hematológico BC 3600 Volumen de 20 litros.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 67 | FRASCO | 4 | LISANTE (M-30 CFL POR 500 ML)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Lisante para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 500 ml.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 68 | FRASCO | 7 | LAVADOR(PROBE CLEANSER M-30P X 17 ML)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 17 ml como minimo.
7 si son de 17ml , 4 si son de 50 ml y 2 si son de 100 ml.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 69 | FRASCO | 3 | RINSE (M-30R POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Rinse para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 20 litros.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
ITEM 70 | SET | 2 | CONJUNTO DE COLORACION PANOTICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
SET DE 3 FRASCOS CADA FRASCO DE 500 ML.
FRASCO 1 SOUCIÓN TRIARILMETANO AL 0.1 % .
FRASCO 2 SOLUCIÓN XANTENOS AL 0.1 % .
FRASCO 3 SOLUCIÓN TIAZINAS AL 0.1 %.
LISTO PARA UTILIZAR SIN NECESIDAD DE PREPARACION ADICIONAL.
Tiempo de tincion maximo de 5 segundos en cada colorante.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 71 | SET | 5 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 3 frascos de 10 ml cada uno.
Previsto de gotero, listo para utilizar en sangre directa.
Cada set debe estar compuesto de 1 frasco de Anti A, 1 frasco de Anti B, 1 frasco de Anti D.
Cada set para realizar 200 determinaciones como mínimo. Que cuente con envase primario y secundario.
Reactivo monoclonal.
Con tiempo de aglutinación máximo de 2 - 3 minutos, directamente en placa.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
ITEM 72 | SET | 5 | TROMBOPLASTINA CALCICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set que permita realizar 200 determinaciones.
Cada frasco componente del set deberá reconstituirse con un volumen de 4 ml.
Reactivo destinado a la determinación de Tiempo de Protrombina.
Los componentes del set deben reconstituirse en forma parcial para su uso.
Con tiempo de vida útil de 5 días , una vez reconstituido.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
El item 72 .TROMBOPLASTINA CALCICA, item 73 APTT, item 74 PLASMA CONTROL PATOLOGICO e item 75 PLASMA CONTROL NORMAL Deben ser ofertados de una misma linea debido a los mismos parametros a medir
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 73 | SET | 2 | APTT
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set que permita realizar 150 determinaciones como mínimo.
Con 100 ul de muestra en el proceso.
Cada frasco componente, reactivo 1 liquido, listo para utilizar, sin necesidad de reconstituir.
Reactivo 2 ( Cloruro de calcio), liquido listo para utilizar.
Reactivo para la determinación de tromboplastina parcial activada.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
El item 72 .TROMBOPLASTINA CALCICA, item 73 APTT, item 74 PLASMA CONTROL PATOLOGICO e item 75 PLASMA CONTROL NORMAL Deben ser ofertados de una misma linea debido a los mismos parametros a medir
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 74 | SET | 2 | PLASMA CONTROL PATOLOGICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Para realizar curvas de calibración en coagulometro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
El item 72 .TROMBOPLASTINA CALCICA, item 73 APTT, item 74 PLASMA CONTROL PATOLOGICO e item 75 PLASMA CONTROL NORMAL Deben ser ofertados de una misma linea debido a los mismos parametros a medir
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 75 | SET | 2 | PLASMA CONTROL NORMAL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Para realizar curvas de calibración en coagulometro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
El item 72 .TROMBOPLASTINA CALCICA, item 73 APTT, item 74 PLASMA CONTROL PATOLOGICO e item 75 PLASMA CONTROL NORMAL Deben ser ofertados de una misma linea debido a los mismos parametros a medir
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 76 | FCO | 5 | EDTA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para hemograma .
Con 50ul a utilizar para 2.5 ml de sangre.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional .
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 77 | FCO | 1 | CITRATO DE SODIO SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para TP, APTT, Fibrinógeno.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 78 | CAJA | 1 | ROTAVIRUS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
PRUEBA EN TACO .
PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS O ROTAVIRUS/ADENOVIRUS LISTO PARA UTUILIZAR.
CAJA MINIMO DE 20 TACOS.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 79 | CAJA | 4 | SANGRE OCULTA EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida en tacos, listo para usar .
Caja de 20 determinaciones como mínimo.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 80 | SET | 2 | ANTIGENO H. PYLORI EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativa para 96 determinaciones .
Con control positivo, control negativo y 6 calibradores de 1 mL para trazar curva.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 81 | TUBO | 44 | TIRAS REACTIVAS PARA ORINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco con 100 tiras .
Que mida parámetros de glucosa, bilirrubinas, cetonas, densidad, sangre o hemoglobina, PH, proteínas, urobilinogeno, nitritos y leucocitos.
La totalidad a entregar debe ser de un mismo lote.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 82 | SET | 1 | CONJUNTO GRAM COLORACION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
SET CON 4 FRASCOS DE 100 ML. COMO MINIMO (VIOLETA DE GENCIANA, LUGOL, FUCSINA, SOL, DECOLORANTE)
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 83 | FRASCO | 1 | AGAR EMB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación
Frasco de 500 gr.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 84 | FRASCO | 2 | AGAR MULLER HINTON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 85 | FRASCO | 5 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD AC NALIDIXICO 30 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos
De 30 Ug cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 86 | FRASCO | 4 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD NITROFURANTOINA 300 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos
De 300 Ug cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 87 | FRASCO | 6 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD GENTAMICINA 10 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos ,
De 10 Ug cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 88 | FRASCO | 4 | DISCOS DE SENSIBILIDAD CIPROFLOXACINA ( 5 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos
De 5 Ug. Cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 89 | FRASCO | 1 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD COTRIMOXAZOL 25 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos
De 25 Ug cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 90 | FRASCO | 4 | DISCOS D/SENSIBILIDAD AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (20 Ug/ 10 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos,
De 20 Ug/10 Ug. Cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 91 | FRASCO | 4 | DISCO DE / SENSIBILIDAD CEFOTAXIMA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos,
De 30 Ug. Cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 92 | FRASCO | 4 | DISCOS D/SENSIBILIDAD NORFLOXACINO (10Ug)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos
De 10 Ug cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 93 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD IMIPENEM
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos
De 10 Ug cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 94 | FRASCO | 1 | AGAR CLED DE (500 MG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación,
Frasco de 500 gr.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 95 | FRASCO | 3 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos
De 30 Ug cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 96 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE VANCOMICINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos
De 30 Ug cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 97 | FRASCO | 3 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIME
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos
De 5 Ug cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 98 | SET | 3 | CALDO DE HEMOCULTIVO ADULTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set con frascos de 45 ml cada uno listo para usar.
SET QUE CONTENGA MINIMO 10 FRASCOS.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 99 | SET | 3 | CALDO DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set con frascos de 9 ml cada uno listo para usar.
SET QUE CONTENGA MINIMO 10 FRASCOS.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 100 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOXITINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos
De 30 Ug cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 101 | FRASCO | 2 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFEPIME 30 UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos
De 30 Ug cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 102 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD TETRACICLINA 30UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos,
De 30 ug. Cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 103 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD MEROPEM 10UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos,
De 10 Ug. Cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 104 | FRASCO | 1 | AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación
Frasco de 500 gr.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 105 | FRASCO | 1 | AGAR SOYA TRIPTICASA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación,
Frasco mínimo de 500gr.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 106 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD CEFOTAXIMA/CLAVULANICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos.
De 30/10 uG cada disco
DEBE contar con un vencimiento mínimo de 10 meses.
ITEM 107 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA (30 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos,
De 30 Ug. Cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 108 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AZTREONAN 30 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos ,
De 30 Ug cada uno.
Debe contar con un vencimiento mínimo de 12 meses.
ITEM 109 | FRASCO | 1 | DISCOS SENSIBILIDAD AMPICILINA/SULBACTAN 10/10UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos,
De 10 Ug/10 Ug. Cada uno.
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 110 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 120 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
frasco de 50 discos
De 120 ug cada uno
Vencimiento minimo de 8 meses
ITEM 111 | FRASCO | 1 | BETA -LACTAMASA ACIDO (TABLETAS)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco con 25 Tabletas
MINIMO de 6 mm de diámetro.
Con vencimiento mínimo de 18 meses.
ITEM 112 | FRASCO | 1 | ACIDO BORONICO (TABLETAS)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 25 Tabletas
Minimo. De 9 mm diámetro
Con vencimiento mínimo de 18 meses.
ITEM 113 | FRASCO | 1 | ONPG ( BETA-GALACTOSIDASA TABLETAS )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 Tabletas
Minimo. De 6 mm. de diámetro.
Con vencimiento mínimo de 18 meses.
ITEM 114 | FRASCO | 1 | PYRROLIDONYL AMINOPEPTIDASA (PYR TABLETAS)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 Tabletas
Minimo de 6 mm. de diámetro.
Con vencimiento mínimo de 18 meses.
ITEM 115 | FRASCO | 1 | REVELADOR SOLUCION DE ALFA-NAFTOL (5 % EN ETANOL)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 20 ml. minimo .
Para la prueba de Voges Proskauer.
Con vencimiento mínimo de 10 meses.
ITEM 116 | FRASCO | 1 | D-XYLOSA (TABLETAS)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frascos de 25 Tabletas
De 6 mm. De diámetro.
Con vencimiento mínimo de 18 meses.
ITEM 117 | FRASCO | 1 | ARGININA DE HIDROLASA (TABLETAS ADH)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 Tabletas
De 6 mm. de diámetro.
Con vencimiento mínimo de 18 meses.
ITEM 118 | FRASCO | 1 | ORNITINA DESCARBOXILASA (ODC TABLETAS)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 Tabletas
Minimo de 6 mm. de diámetro.
Con vencimiento mínimo de 18 meses.
ITEM 119 | FRASCO | 1 | VOGES-PROSKAUER (TABLETAS)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 Tabletas
De 6 mm de diámetro.
Con vencimiento mínimo de 18 meses.
ITEM 120 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD PIPERACILINA/TAZOBACTAN
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos ,
De 110 Ug cada uno.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
ITEM 121 | FRASCO | 3 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFAZOLINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos,
De 30 ug. Cada uno.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
Las ofertas deberán ser presentadas como plazo máximo hasta horas 11:30 a.m. del dia martes 30 de enero del año en curso; en secretaria de Administración (5to piso Bloque "A"), de la CSBP.
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  | Cochabamba | de ENERO |  | de 2.018
www.csbp.com.bo
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Ariel Fernando CHipana Quilo
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION

## Hoja2
ANEXO I
CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
Modalidad: |  | COMPRA MENOR
Sistema de Evaluación: |  | MENOR COSTO
Código contratación: |  | CB-CM-BCA-039-2017
Objeto: |  | PROVISION DE RACTIVOS PARA LABORATORIO - PRIMERA CONVOCATORIA
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | CANTIDAD UNIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO POR UNIDAD DE MEDICION | LUGAR QUE OCUPA EN LA CALIFICACION | OBSERVACIONES
1 | GLUCOSA SOLUCION | 3 | SET
2 | GLICOHEMOGLOBINA | 4 | SET
3 | GLUCOSA EN POLVO (frasco de 400 gramos) | 10 | FRASCO
4 | CREATININA CINETICA | 5 | SET
5 | UREA UV CINETICA | 3 | SET
6 | BILIRRUBINA COLORIMETRICO | 3 | SET
7 | GGT CINETICA | 2 | SET
8 | COLESTEROL | 4 | SET
9 | TRIGLICERIDOS | 4 | SET
10 | AMILASA CINETICA | 4 | SET
11 | HIERRO SERICO COLORIMETRICO | 1 | SET
12 | MAGNESIO | 1 | SET
13 | FOSFORO | 2 | SET
14 | ACIDO URICO ENZIMATICO (P/orina y suero) | 2 | SET
15 | FOSFATASA ALCALINA CINETICA | 4 | SET
16 | PAQUETE DE FLUIDOS | 1 | SET
17 | TRANSFERRINA | 2 | SET
18 | REACTIVO PARA DETERMINACION DE MICROALBUMINURIA DE 24 HORAS | 1 | SET
19 | CPK - NAC | 1 | SET
20 | SUEROS CONTROLES (PATOLOGICO) | 3 | SET
21 | SUEROS CONTROLES (NORMAL) | 3 | SET
22 | CK-MB | 1 | SET
23 | CONTROL NORMAL Y PATOLOGICO PARA GLICOHEMOGLOBINA. | 1 | SET
24 | ALBUMINA | 1 | SET
25 | PROTEINAS TOTALES | 1 | SET
26 | SOLUCION DE LIMPIEZA DIARIA DE EQUIPO EASY LYTE | 1 | FRASCO
27 | PCR PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION | 5 | SET
28 | LATEX RF PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION. | 3 | SET
29 | RPR CARBON | 3 | SET
30 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O | 8 | FRASCO
31 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL H | 3 | FRASCO
32 | CHAGAS ELISA | 8 | SET
33 | CHAGAS HAI | 2 | SET
34 | HCG CUALITATIVA | 7 | CAJA
35 | HCG CUANTITATIVO | 3 | SET
36 | HIV I-II ELISA | 1 | SET
37 | INSULINA ELISA CUANTITATIVA | 4 | SET
38 | PSA TOTAL CUANTITATIVA | 3 | SET
39 | T3 TOTAL CUANTITATIVA | 4 | SET
40 | T4 TOTAL CUANTITATIVA | 3 | SET
41 | T4 LIBRE CUANTITATIVA | 6 | SET
42 | TSH CUANTITATIVA | 12 | SET
43 | FSH CUANTITATIVA | 1 | SET
44 | LH CUANTITATIVA | 1 | SET
45 | HBS AG HEPATITIS B | 1 | SET
46 | HELICOBACTER PYLORI IGM CUANTITATIVA | 5 | SET
47 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M | 3 | SET
48 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.G | 2 | SET
49 | PROLACTINA CUANTITATIVO ELISA | 1 | SET
50 | HELICOBACTER PILORY IG G | 1 | SET
51 | CLAMIDIA IG M/ IG G CUANTITATIVO ELISA | 1 | SET
52 | ASTO POR INHIBICION DE HEMOLISIS | 1 | SET
53 | CORTISOL ELISA ( St de 1 ml) | 1 | SET
54 | TESTOSTERONA TOTAL ELISA (St de 1 ml) | 1 | SET
55 | CA 125 | 1 | SET
56 | H Bc Ag. HEPATITIS B CORE | 1 | SET
57 | C3 IRD | 1 | SET
58 | PROFILE ENA ELISA | 4 | SET
59 | TROPONINA PRUEBA RAPIDA | 25 | TACO
60 | ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA | 6 | TACO
61 | TEST RAPIDO PARA VIH | 175 | TACO
62 | INMUNOGLOBULINA SERICA IG E | 1 | SET
63 | ANTI PCC | 1 | SET
64 | HEPATITIS A IG G- IG M PRUEBA RAPIDA | 21 | PIEZA
65 | HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA | 15 | PIEZA
66 | DILUYENTE (M-30D POR 20 L) | 14 | FRASCO
67 | LISANTE (M-30 CFL POR 500 ML) | 4 | FRASCO
68 | LAVADOR(PROBE CLEANSER M-30P X 17 ML) | 7 | FRASCO
69 | RINSE (M-30R POR 20 L) | 3 | FRASCO
70 | CONJUNTO DE COLORACION PANOTICO | 2 | SET
71 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH | 5 | SET
72 | TROMBOPLASTINA CALCICA | 5 | SET
73 | APTT | 2 | SET
74 | PLASMA CONTROL PATOLOGICO | 2 | SET
75 | PLASMA CONTROL NORMAL | 2 | SET
76 | EDTA SOLUCION | 5 | FCO
77 | CITRATO DE SODIO SOLUCION | 1 | FCO
78 | ROTAVIRUS | 1 | CAJA
79 | SANGRE OCULTA EN HECES | 4 | CAJA
80 | ANTIGENO H. PYLORI EN HECES | 2 | SET
81 | TIRAS REACTIVAS PARA ORINA | 44 | TUBO
82 | CONJUNTO GRAM COLORACION | 1 | SET
83 | AGAR EMB | 1 | FRASCO
84 | AGAR MULLER HINTON | 2 | FRASCO
85 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD AC NALIDIXICO 30 UG | 5 | FRASCO
86 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD NITROFURANTOINA 300 UG | 4 | FRASCO
87 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD GENTAMICINA 10 UG | 6 | FRASCO
88 | DISCOS DE SENSIBILIDAD CIPROFLOXACINA ( 5 UG) | 4 | FRASCO
89 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD COTRIMOXAZOL 25 UG | 1 | FRASCO
90 | DISCOS D/SENSIBILIDAD AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (20 Ug/ 10 UG) | 4 | FRASCO
91 | DISCO DE / SENSIBILIDAD CEFOTAXIMA | 4 | FRASCO
92 | DISCOS D/SENSIBILIDAD NORFLOXACINO (10Ug) | 4 | FRASCO
93 | DISCO DE SENSIBILIDAD IMIPENEM | 1 | FRASCO
94 | AGAR CLED DE (500 MG) | 1 | FRASCO
95 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA | 3 | FRASCO
96 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE VANCOMICINA | 1 | FRASCO
97 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIME | 3 | FRASCO
98 | CALDO DE HEMOCULTIVO ADULTO | 3 | SET
99 | CALDO DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO | 3 | SET
100 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOXITINA | 1 | FRASCO
101 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFEPIME 30 UG X50 | 2 | FRASCO
102 | DISCOS DE SENSIBILIDAD TETRACICLINA 30UG X50 | 1 | FRASCO
103 | DISCOS DE SENSIBILIDAD MEROPEM 10UG X50 | 1 | FRASCO
104 | AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA | 1 | FRASCO
105 | AGAR SOYA TRIPTICASA | 1 | FRASCO
106 | DISCOS D/SENSIBILIDAD CEFOTAXIMA/CLAVULANICO | 1 | FRASCO
107 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA (30 UG) | 1 | FRASCO
108 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AZTREONAN 30 UG | 1 | FRASCO
109 | DISCOS SENSIBILIDAD AMPICILINA/SULBACTAN 10/10UG | 1 | FRASCO
110 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 120 UG | 1 | FRASCO
111 | BETA -LACTAMASA ACIDO (TABLETAS) | 1 | FRASCO
112 | ACIDO BORONICO (TABLETAS) | 1 | FRASCO
113 | ONPG ( BETA-GALACTOSIDASA TABLETAS ) | 1 | FRASCO
114 | PYRROLIDONYL AMINOPEPTIDASA (PYR TABLETAS) | 1 | FRASCO
115 | REVELADOR SOLUCION DE ALFA-NAFTOL (5 % EN ETANOL) | 1 | FRASCO
116 | D-XYLOSA (TABLETAS) | 1 | FRASCO
117 | ARGININA DE HIDROLASA (TABLETAS ADH) | 1 | FRASCO
118 | ORNITINA DESCARBOXILASA (ODC TABLETAS) | 1 | FRASCO
119 | VOGES-PROSKAUER (TABLETAS) | 1 | FRASCO
120 | DISCO DE SENSIBILIDAD PIPERACILINA/TAZOBACTAN | 1 | FRASCO
121 | sdasaddsa | 3 | FRASCO
www.csbp.com.bo
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA