## PROPUESTA TECNICA
ANEXO II
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA CODIGO PROCESO CB-CM-AF-03-2021
INSTRUCTIVO DE LLENADO En la columna "PROPUESTA", el proponente debe manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento e indicando si cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
ITEM Nº | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD | UNIDAD DE MANEJO | PROPUESTA (MANIFESTAR EXPRESAMENTE LAS CONDICIONES DE SU PROPUESTA CON REFERENCIA A CADA REQUERIMIENTO) | PARA SER LLENADO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
[5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1 | EQUIPO COAGULOMETRO | 1 | PIEZA
1.1 | Marca: Especificar marca del equipo ofertado
1.2 | Modelo: Especificar modelo del equipo ofertado
1.3 | Origen: (El proveedor deberá indicar el origen del equipo ofertado)
1.4 | Descripcion: La CSBP requiere equipar los ambientes de LABORATORIO CLINICO con la adquisicion de un equipo Equipo Coagulometro
1.5 | Canales Opticos de lectura: 4 Canales ópticos de lectura o superior
1.6 | Aplicaciones: Coagulación, Chromogenicas, Inmunológicas y Turbidimetricas
1.7 | Compatibilidad: Equipo Reactivo abierto, puede usa diferentes marcas de reactivos
1.8 | Pruebas disponibles: TP, APTT,TT, FIBRINOGENO, D-DIMERO, como mínimo
1.9 | Panel de control: desde pantalla Tactil de 4.3 pulgadas
1.10 | Indicador de temperatura y mal funcionamiento: en la pantalla
1.11 | Menú de Calibración de pruebas: con mínimo 3 puntos de calibración por prueba
1.12 | Posiciones precalentado cubetas: 20 posiciones para pre calentar cubetas a 37°C o mas
1.13 | Posiciones precalentado reactivos: 5 Posiciones para pre calentar reactivo a 37°C (1x24mm, 2x22mm, 1x11mm).
1.14 | Canal óptico fotométrico: de 405nm UV o mejor
1.15 | Rango óptico: 0.1mOD a 3800mOD Abs
1.16 | Voltaje: El equipo debera ser de voltaje automatico 110-240 Vac, 50-60 Hz.
1.17 | Dimensiones aproximadas: 230x148x94 mm
1.18 | Impresora: termica externa.
1.19 | Interfaz: RS232, USB, Bluetooth
1.20 | FABRICACION: • Año de fabricación 2019 - 2020.
1.21 | INSTALACIÓN • Los gastos de transporte e instalación del equipo corren a cuenta del proponente. • El equipo será entregado con todo lo necesario para el funcionamiento correcto del equipo. • El proponente deberá entregar el equipo instalado y en funcionamiento en el servicio de Laboratorio de La Caja de Salud de la Banca Privada Cochabamba bajo las normas internacionales de equipamiento médico.
1.22 | ACCESORIOS • La empresa adjudicada, deberá entregar junto con el equipo dos ejemplares de los SIGUIENTES MANUALES: • Manual de uso rápido. • MANUAL DE USUARIO • MANUAL DE SERVICIO. • CÓDIGOS DE ACCESO A TODO EL SISTEMA. • IMPRESORA TERMICA EXTERNA • Cubetas 4x500 unidades, Reactivos, Controles, Calibradores, Papel Térmico 5 unidades y otros insumos que sean necesarios • Archivo magnético de toda la documentación (Todos los Manuales), en CD y USB. • La entrega deberá ser únicamente por personal de la empresa proveedora, no se aceptarán entregas por Courier, transportadoras o personas ajenas a la empresa.
1.23 | GARANTIA a. Garantía de 2 años contra desperfectos a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo y la conformidad del Acta de Recepción, la misma deberá cubrir el cambio total de las partes con excepción de los consumibles. (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien) b. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana. (Adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). c. Tiempo de cambio de estado o reparación no mayor a 72 horas, donde deberá emitir el diagnóstico, Informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado, (adjuntar compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien).
1.24 | MANTENIMIENTO La empresa adjudicada deberá realizar el mantenimiento integral y mantener en todo momento el equipo en perfecto estado de funcionamiento bajo los siguientes puntos: a. Mantenimiento Preventivo según especificaciones del fabricante durante el tiempo de garantía del equipo. (adjuntar cronograma y compromiso en la entrega definitiva del bien). b. Los mantenimientos preventivos como correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos c. Todos los mantenimientos programados se coordinarán con el Departamento Técnico y Servicio de Laboratorio. * Mantenimientos preventivo y correctivo durante el periodo de garantía, con respuesta máximo de 24 horas.
1.25 | CAPACITACION a. La Capacitación de los operadores se realizará de acuerdo a un "Plan de Capacitación" con el fin de garantizar el buen uso y funcionamiento del Equipo adjudicado. b. Tomando en cuenta que la CSBP tiene un servicio de Mantenimiento compuesto por Ingenieros y Técnicos, el PROVEEDOR, está obligado a cumplir con la capacitación de Ingenieros y Técnicos al 100% para el Mantenimiento General y sin dependencia del PROVEEDOR, c. La capacitación técnica se prevé desde la preinstalación, instalación y puesta en marcha del equipo ofertado a cargo de especialista calificado y certificado por fábrica. d. La empresa adjudicada durante el tiempo de garantía realizara capacitaciones periódicas acorde a las necesidades requeridas por la institución. e. La empresa adjudicada durante las capacitaciones, deben brindar todos los códigos password y otros necesarios para el buen funcionamiento del equipo para evitar dependencias posteriores una vez culminada el tiempo de garantía. (Adjuntar Carta de compromiso de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien). * Todos los gastos del proceso de capacitación serán asumidos por la empresa adjudicada.
1.26 | PROVISION DE REPUESTOS a. Compromiso de provisión de repuestos mínimo 5 años (adjuntar compromiso en la entrega definitiva del bien). b. Los repuestos deben ser originales de acuerdo a manuales (adjuntar compromiso en la entrega definitiva del bien).
1.27 | LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TECNICA: Instalaciones de la Caja de Salud de la Banca Privada Cochabamba en el Servicio de Laboratorio.
1.28 | Certificado de calidad: El proveedor debe adjuntar una Fotocopia simple de documento que señale que el equipo cuenta con de calidad ISO, FDA, UL, CE, etc. (Al menos deberá cumplir con una de estas certificaciones)
1.29 | Catalogo: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catalogo del equipo ofertado, de preferencia en idioma español con imagen y datos técnicos que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
1.30 | Inspecciones y pruebas: Los equipos ofertados deben ser nuevos, no se aceptaran equipos reacondicionados, los mismos deberán ser instalados y puestos en funcionamientopor personal debidamente capacitado y acreditado por el proponente que incluye traslado, desembalaje, limpieza, disposición final de embalaje y otros necesarios sin costo alguno.
1.31 | Lugar de entrega Los equipos deberán ser entregados en oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Cochabamba, Calle Hamiraya Nro 356 entre Jordán y Santivañez
1.32 | Tiempo de entrega: El proponente debe indicar el tiempo de entrega de los equipos en ambientes del policonsultorio de la CSBP (preferentemente no mayor a 30 dias calendario) NO EXCLUYENTE
_____________________________________
| Cochabamba _______de _______________ de 2021 |  |  | NOMBRE Y FIRMA REPONSABLE ELABORACION DE PROPUESTA