## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA |  | CB-CP-11A-2022
FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Tiempo de Entrega | Precio Unitario | Precio Total
3 | SET | 7 | CREATININA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Tiempo de prelectura 30 seg y tiempo de lectura 2 min
Para un volumen de muestra de 100µL
Reactivo preparado estable por 15 dias.
Con estándar de concentración 2.0 mg/dl
Mínimo de 1000 determinaciones.
9 | SET | 1 | KIT DE AUTOPRUEBA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Kit de autoprueba para equipo Chemwell T.
11 | SET | 1 | LDH CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo que cuente con buffer 10x8mL y substrato 2x10mL.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
Con fecha de vencimiento mínimo de 12 meses.
15 | SET | 4 | AMILASA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación cinética de amilasa.
Que emplee cantidad de muestra mínimo 25 Ul.
Para 50 determinaciones como mínimo.
21 | SET | 6 | FOSFATASA ALCALINA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero.
Con muestra de 20 Ul, como mínimo.
Para 200 determinaciones como mínimo.
24 | SET | 1 | LIPASA COLORIMETRICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de Lipasa.
Para 100 determinaciones como mínimo.
Vencimiento mínimo de 12 meses.
29 | SET | 1 | SUERO CONTROL CREATININA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set por 6 frascos de volumen de 5 ml cada uno.
Control normal.
Que cuente con tablas de comparación.
La cantidad total a entregar deben ser de un mismo lote.
70 | SET | 2 | C3 IRD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método por inmunodifucion radial.
Con controles y calibradores
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
71 | SET | 2 | C4 IRD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método por inmunodifucion radial.
Con controles y calibradores
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
93 | FRASCO | 12 | DILUYENTE (M-30D POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Diluyente para Contador Hematológico BC 3600
Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
94 | FRASCO | 1 | LISANTE (M-30 CFL POR 500 ML)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Lisante para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 500 ml.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
95 | FRASCO | 2 | LAVADOR(PROBE CLEANSER M-30P )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Con volumen mínimo de 50 ml.
96 | FRASCO | 1 | RINSE (M-30R POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Rinse para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
106 | FRASCO | 1 | REACTIVO PARA RECUENTO DE PLAQUETAS.
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frascos de 100 ml o 2 frascos de 50 ml, listo para utilizar.
Con proceso total de 15 minutos máximo.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
107 | SET | 2 | CONTROL DE CALIDAD PARA CONTADOR HEMATOLOGICO BC 3600 ( NIVEL NORMAL- ALTO-BAJO )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Control de calidad con tres niveles normal-alto-bajo.
Compatible con equipo Mindray BC 3600.
Con vencimiento de 2 meses como mínimo.
108 | SET | 1 | CONTROL HEMATOLOGICO NIVEL I
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Control de calidad nivel I.
Compatible con equipo Mindray BC 3600.
Set de 12 frascos.
Cada frasco para reconstituir con 1.5 ml (liofilizado).
QUE CUENTE CON TABLAS DE PARAMETROS DE INTERVALO VALIDADO POR LA PNCQ.
109 | SET | 1 | CONTROL HEMATOLOGICO NIVEL II
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Control de calidad nivel II.
Compatible con equipo Mindray BC 3600.
Set de 12 frascos.
Cada frasco para reconstituir con 1.5 ml (liofilizado).
QUE CUENTE CON TABLAS DE PARAMETROS DE INTERVALO VALIDADO POR LA PNCQ.
110 | SET | 1 | DIMERO D
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba por Inmunoturbidimetria.
Reactivo para 200 determinaciones.
Buffer de 3x7 ml, listo para utilizar.
Látex de 3x4 ml, listo para utilizar.
Buffer a utilizar 75 ul.
Látex a utilizar 60 ul.
Muestra 15 uL plasma.
Con un tiempo de incubación de 100 segundos.
Lectura de 180 segundos.
Compatible con equipo coagulómetro ERBA.
Con vencimiento de 14 meses como mínimo.
111 | SET | 1 | CONTROL PLASMA NORMAL DIMERO D
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Control plasma normal de Dimero D.
Frasco para reconstituir con 1 ml.
Compatible con equipo Erba.
EL ITEM 111 CONTROL NORMAL DIMERO D Y 112 CONTROL PATOLOGICO DIMERO D, deberán ser ofertados de una misma linea.
112 | SET | 1 | CONTROL PLASMA PATOLOGICO DIMERO D
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Control plasma normal de Dimero D.
Frasco para reconstituir con 1 ml.
Compatible con equipo Erba.
EL ITEM 111 CONTROL NORMAL DIMERO D Y 112 CONTROL PATOLOGICO DIMERO D, deberán ser ofertados de una misma linea.
118 | FRASCO | 1 | SOLUCION DE LUGOL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo de 100 ml, como minimo.
Listo para utilizar.
154 | FRASCO | 2 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE BACITRACINA(0.04UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 0,04 Ug cada uno.
164 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 120 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 120 ug cada uno.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
168 | FRASCO | 1 | AGAR CHRMAGAR (CANDIDAX)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación de un volumen de 5 litros como máximo.
Con vencimiento de 14 meses como mínimo.
175 | FRASCO | 1 | AGAR MIO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación, frasco de 250 gr. Máximo
Con vencimiento de 14 meses como mínimo.
176 | FRASCO | 1 | AGAR DNASA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación, frasco de 250 gr. Máximo
Con vencimiento de 14 meses como mínimo.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 15:30 del día viernes 22 de julio de 2022 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  | Cochabamba | de JULIO |  | de 2.022
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter Díaz A.
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION