## REACTIVOS
[7 empty] | REGIONAL |  | CB-CP-18-2022
COCHABAMBA
FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON ESTANDAR, CONTROLES SI CORRESPONDE
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 8 MESES COMO MINIMO, A EXCEPCION DE LO ESPECIFICADO EN CADA ITEM.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER LISTOS PARA UTILIZAR, SIN NECESIDAD DE ADITIVOS EXTRAS PARA SU PROCESO, A EXCEPCIÓN DE AGUA DESTILADA.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS POR SET INDIVIDUAL. DE ACUERDO A DETERMINACIONES SOLICITADAS.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Tiempo de Entrega | Precio Unitario | Precio Total
1 | SET | 2 | LDH CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo que cuente con buffer 10x8mL y substrato 2x10mL.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
Con fecha de vencimiento mínimo de 10 meses.
2 | SET | 2 | CALCIO SERICO COLORIMETRICO DIRECTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación de calcio sérico en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 20 uL, de lectura inmediata
Para 120 determinaciones como mínimo.
3 | SET | 2 | REACTIVO PARA DETERMINACION DE MICROALBUMINURIA DE 24 HORAS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo o Tira reactiva para la determinación de microalbuminuria en orina de 24 horas.
4 | SET | 2 | SUERO CONTROL CREATININA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set por 6 frascos de volumen de 5 ml cada uno.
Control normal.
Que cuente con tablas de comparación.
5 | FRASCO | 3 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
LOS ITEMS 5, 6, 7 y 8 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O, H, A y B deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
6 | FRASCO | 3 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL H
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
LOS ITEMS 5, 6, 7 y 8 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O, H, A y B deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
7 | FRASCO | 3 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL A
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
LOS ITEMS 5, 6, 7 y 8 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O, H, A y B deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
8 | FRASCO | 3 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL B
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
LOS ITEMS 5, 6, 7 y 8 REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O, H, A y B deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
9 | SET | 3 | CHAGAS ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa recombinante para 96 determinaciones.
De tercera generación.
Para un volumen de muestra, controles positivo y negativo de 10 µL, por cada corrida.
El volumen del control positivo y negativo debe ser suficiente para ser utilizado en cada corrida hasta concluir el set.
Con tiempo de incubación total de 1 hora 30 minutos.
10 | CAJA | 15 | HCG CUALITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo en taco.
Con detección mínima de 10 UI/ml.
Lectura de 5 minutos.
Caja de 25 tacos.
Cada caja de incluír el certificado de análisis.
11 | SET | 1 | PSA LIBRE CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml/ vial de concentraciones 0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, y 10 ng/ml.
12 | SET | 2 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Elisa de captura para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 1,5 ml, control negativo de 1,5 ml, cutoff de 1,5 ml.
EL ITEM 12 TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M y 13 IG.G, deberán ser ofertados de una misma linea.
13 | SET | 2 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.G
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Elisa para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 500 ul, control negativo de 500 ul, cutoff de 500 ul.
EL ITEM 12 TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M y 13 IG.G, deberán ser ofertados de una misma linea.
14 | SET | 1 | ESTRADIOL CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 20, 100, 250, 500, 1500 y 3000 pg./ml.
15 | SET | 1 | CLAMIDIA IG M/ IG G CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Prueba para determinar Clamidia IG M / IG G.
Prueba semicuantitativa con control positivo, control negativo y calibrador cut-off de 500 µl.
Diluyente de 25 ml.
Con volumen de muestra de 5 ul.
Con vencimiento de 10 meses como mínimo.
16 | SET | 1 | TESTOSTERONA TOTAL ELISA (St de 1 ml)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 192 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1 ml/ vial, de concentraciones 0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, y 12.0 ng/ml.
Para un volumen de muestra de 10 µl.
Con vencimiento de 10 meses como mínimo.
17 | SET | 2 | C3 IRD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método por inmunodifucion radial.
Con controles y calibradores
18 | SET | 2 | C4 IRD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método por inmunodifucion radial.
Con controles y calibradores
19 | TACO | 500 | TEST RAPIDO PARA VIH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida para determinación de HIV.
Prueba en Tacos con un solo tipo de buffer.
Volumen máximo a utiliza 50 ul por muestra.
Con tiempo de lectura menor 20 min.
20 | PIEZA | 2500 | PRUEBA RAPIDA ANTIGENO NASAL COVID 19
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida en taco, antígeno COVID-19.
Con hisopos individuales, que cuenten con cubierta individual, para toma de muestra nasofaríngea.
Cabezales de gotero individuales.
Tubos de extracción que contenga el buffer individual.
Por cada 200 piezas, un control positivo y negativo.
Que cuente con Registro Sanitario.
Caja mínimo de 25 piezas.
Con literatura en cada caja.
Entregar con la propuesta 4 pruebas por lote ofertado, para validación del mismo y un control positivo y negativo.
Fecha de vencimiento mínimo de 24 meses.
21 | SET | 1 | 17-HIDROXIPROGESTERONA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa de 96 determinaciones.
Con 6 viales de suero de referencia de concentraciones 0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.5, y 10 ng/ ml.
Con vencimiento de 10 meses como mínimo.
22 | SET | 1 | GLICOHEMOGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivos previstos en el set listo para usar.
Para un volumen de sangre lisada a utilizar 100uL
Tiempo de proceso máximo de 10 minutos.
Set de 100 pruebas como mínimo.
23 | FRASCO | 6 | EDTA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para hemograma.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
24 | FRASCO | 8 | CITRATO DE SODIO SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para TP, APTT, Fibrinógeno.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
25 | FRASCO | 5 | SOLUCION DE NOION 1% X 500 ML
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Detergente no ion.
Frasco de 500 ml, mínimo.
26 | FRASCO | 2 | SOLUCION DE LUGOL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo de 100 ml, como minimo.
Listo para utilizar.
27 | SET | 5 | ANTIGENO H. PYLORI EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativa para 96 determinaciones .
Con control positivo, control negativo.
Con 6 calibradores de 1 mL para trazar curva.
28 | SET | 1 | CONJUNTO GRAM COLORACION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 4 frascos de 100 ml como mínimo.
Que contenga Violeta de genciana, Lugol, Fucsina, Solución decolorante.
29 | SET | 1 | COLORACION ZIEHL NELLSEL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 3 frascos de 100 ml como mínimo.
Que contenga azul de metileno, solución decolorante y fucsina.
30 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
31 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE MINOCICLINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
32 | FRASCO | 1 | AGAR CHRMAGAR (CANDIDAX)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación de un volumen de 5 litros como máximo.
Con vencimiento de 18 meses como mínimo.
33 | PIEZA | 1000 | FRASCOS RECOLECTOR DE HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco transparente, con tapa rosca.
Que cuente con paleta.
Volumen aproximado de 50 ml.
La entrega debe realizarse en bolsas de 100 o 200 unidades.
34 | PIEZA | 1000 | FRASCOS RECOLECTOR DE ORINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco esteril,transparente, con tapa rosca.
Graduado hasta 100 ml.
Con protector plástico.
La entrega debe realizarse en cajas de 200 o 250 unidades.
35 | PIEZA | 100 | MEDIOS DE TRANSPORTE STUART
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Tubos con medio de cultivo Stuart, para transporte.
Con vencimiento de 10 meses como mínimo.
36 | BOLSA | 3 | MICROTUBOS EPPENDORF
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Tubos de plástico, cónicos con tapa a presión.
Bolsa por 1000 unidades mínimo.
Volumen de 1.5 ml.
37 | FRASCO | 1 | TUBO DE HEMATOCRITO SIN HEPARINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Capilares de hematocrito, sin anticoagulante.
Frasco de 500 unidades como mínimo.
38 | PIEZA | 6 | TUBO DE VIDRIO PARA STAT FAX 12 X 75 MM
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Tubos de Borosilicato autoclavable para stat fax.
De 12 x 75 mm.
Caja por 250 tubos.
39 | CAJA | 20 | CUBRE OBJETOS 22*22 MM
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Cubre objeto de 22x22 mm.
Caja por 100 unidades.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 15:30 del día jueves 20 de octubre de 2022 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  | Cochabamba | de OCTUBRE |  | de 2.022
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter Díaz A.
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION