## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA |  | CB-CP-01-2023
FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON ESTANDAR, CONTROLES SI CORRESPONDE
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 8 MESES COMO MINIMO, A EXCEPCION DE LO ESPECIFICADO EN CADA ITEM.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER LISTOS PARA UTILIZAR, SIN NECESIDAD DE ADITIVOS EXTRAS PARA SU PROCESO, A EXCEPCIÓN DE AGUA DESTILADA.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS POR SET INDIVIDUAL. DE ACUERDO A DETERMINACIONES SOLICITADAS.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Tiempo de Entrega | Precio Unitario | Precio Total
1 | SET | 8 | GLUCOSA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set que permita realizar 1000 determinaciones como mínimo.
Glucosa solución lista para usar.
Tiempo de incubación máximo de 5 minutos.
2 | SET | 5 | CREATININA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Tiempo de prelectura 30 seg y tiempo de lectura 90 seg.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Reactivo preparado estable por 15 días.
Con estándar de concentración 2.0 mg/dl
Mínimo de 1000 determinaciones.
3 | SET | 3 | UREA UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Con un estándar de concentración de 70 mg/dL.
Mínimo de 500 determinaciones.
4 | SET | 6 | BILIRRUBINA COLORIMETRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación de bilirrubina en suero y plasma.
Método colorimétrico, con preparación de diazoreactivo 1/21.
Para 200 determinaciones como mínimo.
5 | SET | 4 | GOT UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
La prueba GOT Y GPT (ítem 5 y 6) deben ser ofertados de una misma línea y deben ser de un mismo volumen, debido a medición de mismos parámetros.
6 | SET | 4 | GPT UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
La prueba GOT Y GPT (ítem 5 y 6) deben ser ofertados de una misma línea y deben ser de un mismo volumen, debido a medición de mismos parámetros.
7 | PIEZA | 1 | ELECTRODO DE CALCIO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.
Con tiempo de 12 meses mínimo para instalación.
8 | SET | 1 | CONTROL DE CALIDAD ISE (NIVEL 1-2-3) | CUMPLE | NO CUMPLE
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
El Set debe contar con los tres niveles 1-2-3.
Control para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( Na,K,Cl,Ca,Li).
9 | SET | 1 | KIT DE AUTOPRUEBA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Kit de autoprueba para equipo Chemwell T.
10 | SET | 5 | GGT CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo con factor, para un volumen de muestra de 100 uL.
Para 100 determinaciones como mínimo.
11 | SET | 2 | LDH CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero.
Reactivo que cuente con sustrato 2x40mL y Coenzima 1x20mL.
Reactivo de Trabajo estable 2 meses.
Para un volumen de muestra de 20 uL.
Reactivo para 100 determinaciones como máximo.
12 | SET | 10 | COLESTEROL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a la determinación de colesterol en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 750 determinaciones, como mínimo.
El reactivo Colesterol / Triglicéridos/HDL Colesterol .(ítem 12, 13 y 14) Deben ser adquiridos de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
13 | SET | 8 | TRIGLICERIDOS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a la determinación de triglicéridos en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 750 determinaciones como mínimo.
El reactivo Colesterol / Triglicéridos/HDL Colesterol .(ítem 12, 13 y 14) Deben ser adquiridos de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
14 | SET | 4 | HDL-COLESTEROL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo precipitante de HDL, listo para utilizar.
Reactivo para 320 determinaciones como mínimo, frascos de 4x80 ml.
El reactivo Colesterol / Triglicéridos/HDL Colesterol .(ítem 12, 13 y 14) Deben ser adquiridos de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
15 | SET | 7 | AMILASA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación cinética de amilasa.
Que emplee cantidad de muestra mínimo 25 Ul.
Para 50 determinaciones como máximo.
16 | SET | 7 | CALCIO SERICO COLORIMETRICO DIRECTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación de calcio sérico en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 20 uL.
De lectura inmediata
Para 120 determinaciones como mínimo.
17 | SET | 3 | HIERRO SERICO COLORIMETRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Determinación de hierro sérico sin desproteinización, de punto final.
Compatible con el reactivo para la determinación de transferrina.
Para 80 determinaciones como mínimo.
El reactivo de Hierro sérico y Transferrina deben ser adquiridos de una misma línea.
18 | SET | 4 | TRANSFERRINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo compatible con hierro sérico.
Reactivo de 40 determinaciones como mínimo.
Reactivo que no requiera desproteinizacion, de punto final.
El reactivo de Hierro sérico y Transferrina deben ser adquiridos de una misma línea.
19 | SET | 1 | MAGNESIO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método colorimétrico, listo para usar en suero , plasma y orina.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para 200 determinaciones como mínimo
20 | SET | 4 | FOSFORO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método colorimétrico, listo para usar, en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Con un tiempo de incubación de 1 minuto
Para 200 determinaciones como mínimo.
21 | SET | 3 | ACIDO URICO ENZIMATICO (P/orina y suero)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a la determinación de acido úrico en suero, plasma y orina.
Listo para utilizar, sin necesidad de preparación adicional.
Para un volumen de muestra de 20uL.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Con 400 determinaciones como mínimo
22 | SET | 5 | FOSFATASA ALCALINA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método cinético en suero .
Con muestra de 20 Ul, como mínimo.
Para 250 determinaciones como mínimo.
23 | SET | 5 | PAQUETE DE FLUIDOS (ISE SNAP PACK)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( CODIGO REF 2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
24 | SET | 1 | CPK - NAC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa. FRACCIÓN NAC.
El CK MB y CPK NAC (ítem 24 y 25) deben ser ofertados de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
25 | SET | 1 | CK-MB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa. Fracción MB.
El CK MB y CPK NAC (ítem 24 y 25) deben ser ofertados de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
26 | SET | 4 | ALBUMINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a determinar albúmina.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 10uL .
Con tiempo de incubación de 2 minutos
Para 250 determinaciones.
El reactivo Proteínas totales y albumina . (ítem 26 y 27) Deben ser ofertados de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
27 | SET | 2 | PROTEINAS TOTALES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado a determinar proteínas totales.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 20 uL de muestra
Para 250 determinaciones.
El reactivo Proteínas totales y albumina . (ítem 26 y 27) Deben ser ofertados de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
28 | FRASCO | 2 | SOLUCION DE LIMPIEZA SEMANAL DE EQUIPO EASY LYTE
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( Na,K,Cl,Ca,Li)
29 | SET | 1 | SUERO CONTROL CREATININA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 6 frascos de volumen de 5 ml cada uno.
Control Normal.
Que cuente con tablas de comparación.
La cantidad total a entregar deben ser de un mismo lote.
30 | FRASCO | 3 | SOLUCION DE LIMPIEZA DIARIA DE EQUIPO EASY LYTE
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica. (CODIGO REF -2118, Na,K,Cl,Ca,Li)
31 | SET | 13 | PCR PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con placa de vidrio.
32 | SET | 2 | ASO PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACIÓN
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con placa de vidrio.
33 | SET | 7 | RPR CARBON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 500 determinaciones como mínimo.
Prueba en placa.
34 | FRASCO | 6 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 5 ml
La reacción de Widal O,H,A,B, (ítem 34, 35, 36, 37) deben ser ofertados de una misma línea, por mismos parámetros a medir.
35 | FRASCO | 9 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL H
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 5 ml
La reacción de Widal O,H,A,B, (ítem 34, 35, 36, 37) deben ser ofertados de una misma línea, por mismos parámetros a medir.
36 | FRASCO | 6 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL A
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 5 ml
La reacción de Widal O,H,A,B, (ítem 34, 35, 36, 37) deben ser ofertados de una misma línea, por mismos parámetros a medir.
37 | FRASCO | 6 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL B
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 5 ml
La reacción de Widal O,H,A,B, (ítem 34, 35, 36, 37) deben ser ofertados de una misma línea, por mismos parámetros a medir.
38 | SET | 5 | CHAGAS ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa recombinante para 96 determinaciones.
De tercera generación.
Para un volumen de muestra ,controles positivo y negativo de 10 µL, por cada corrida.
El volumen del control positivo 0.5 ml y negativo 0.5 ml conjugado de 9 ml, revelador a de 9 ml, revelador b de 9 ml.
con tiempo de incubación total de 1 hora 30 minutos.
39 | SET | 1 | CHAGAS HAI
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba de Chagas por hemoaglutinación indirecta, con frasco de antígeno de 12 ml, diluyente de muestras 30ml, solución proteica 1,5 ml, hematíes no sensibilizados 5ml.
Control positivo 0,5 ml, control negativo 0,5 ml.
40 | CAJA | 40 | HCG CUALITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo en taco.
Con detección de 10 UI/ml.
Lectura de 5 minutos.
Caja de 25 tacos como mínimo.
Cada caja debe incluir el certificado de análisis.
41 | SET | 2 | INSULINA ELISA CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa de 192 determinaciones.
Con calibradores de 2 ml ( vial seco para reconstituir), para trazar curva de 0, 5, 25, 50, 100, 300 uIU/ml.
42 | SET | 2 | T4 LIBRE CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1ml/vial para trazar curva mayor o igual a 7.4 ng / dl.
T4 libre, TSH, (ítem 42, 43 y 44) deben ser ofertados de una misma línea.
43 | SET | 4 | TSH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba CLIA para 480 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI / ml
Método CLIA.
T4 libre, TSH, (ítem 42, 43 y 44) deben ser ofertados de una misma línea.
44 | SET | 1 | TSH CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba CLIA para 480 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI / ml
Método CLIA.
T4 libre, TSH, (ítem 42, 43 y 44) deben ser ofertados de una misma línea.
45 | SET | 2 | FSH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con 6 calibradores de volumen 1 mL/ vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, y 100 mIU / ml.
FSH, LH, PROLACTINA, PROGESTERONA, ESTRADIOL CLIA (ítem 45, 46, 51, 52, 53) deben ser ofertados de una misma línea.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
46 | SET | 2 | LH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con 6 estándar de 1 ml./vial para trazar curva igual o mayor a 200 mlU/ml.
FSH, LH, PROLACTINA, PROGESTERONA, ESTRADIOL CLIA (ítem 45, 46, 51, 52, 53) deben ser ofertados de una misma línea.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
47 | SET | 1 | HBS AG HEPATITIS B
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con controles positivo y negativo suficientes para uso en cada corrida.
48 | SET | 4 | HELICOBACTER PYLORI IGM CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
49 | SET | 3 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Elisa de captura para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 1,5 ml, control negativo de 1,5 ml, cutoff de 1,5 ml.
Toxoplasma IG G y toxoplasma IG M deben ser adquiridos de una misma línea.
50 | SET | 2 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.G
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Elisa para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 500 ul ml, control negativo de 500 ul, cutoff de 500 ul.
Toxoplasma IG G y toxoplasma IG M deben ser adquiridos de una misma línea.
51 | SET | 3 | ESTRADIOL CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 20, 100, 250, 500, 1500 y 3000 pg./ml.
FSH, LH, PROLACTINA, PROGESTERONA, ESTRADIOL CLIA (ítem 45, 46, 51, 52, 53) deben ser ofertados de una misma línea.
52 | SET | 3 | PROGESTERONA CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa de 96 determinaciones cuantitativo con calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 0.3, 2.0, 5.0, 15, 30, y 60 ng/ml.
FSH, LH, PROLACTINA, PROGESTERONA, ESTRADIOL CLIA (ítem 45, 46, 51, 52, 53) deben ser ofertados de una misma línea.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
53 | SET | 1 | PROLACTINA CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativo para 192 determinaciones.
Con calibradores de 1 ml/ vial concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml .
Para un volumen de muestra de 25µl.
FSH, LH, PROLACTINA, PROGESTERONA, ESTRADIOL CLIA (ítem 45, 46, 51, 52, 53) deben ser ofertados de una misma línea.
54 | SET | 3 | HELICOBACTER PILORY IG G
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva.
55 | SET | 4 | CLAMIDIA IG M/ IG G CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Prueba para determinar Clamidia IG M / IG G.
Prueba semicuantitativa con control positivo , control negativo y calibrador cut-off de 500 µl.
Diluyente de 25 ml.
Con volumen de muestra de 5 ul.
56 | SET | 2 | TESTOSTERONA TOTAL ELISA (St de 1 ml)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativo para 192 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1 ml/ vial, de concentraciones 0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, y 12.0 ng/ml
Para un volumen de muestra de 10 µl.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
57 | SET | 2 | FERRITINA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1 ml/ vial para trazar curva igual o mayor a 800 ng / ml.
58 | SET | 1 | CEA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones
Con 6 calibradores de 1 ml/vial con concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, y 250 ng/ml
59 | SET | 1 | CA 125 | CUMPLE | NO CUMPLE
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 15, 50, 100, 200, y 400 U/ml.
60 | SET | 2 | C3 IRD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método por inmunodifusión radial
61 | SET | 2 | C4 IRD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Método por inmunodifusión radial .
62 | SET | 2 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba ELISA de 96 determinaciones.
Con muestra, calibradores y controles para realizar diluciones 1 / 41.
Con muestra de 10 ul.
63 | SET | 1 | Anti DNA Elisa
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con muestra, controles y calibradores de dilución 1 / 21.
Con muestra de 10 ul.
64 | SET | 1 | PROFILE ENA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo Elisa para perfil autoinmune.
Con diluyente de 30ml.
Conjugado, sustrato y stop de 15 ml.
Con calibrador y control negativo de 0.4 ml.
65 | TACO | 20 | TROPONINA PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba en taco.
Con buffer suficiente.
66 | TACO | 1350 | TEST RAPIDO PARA VIH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida para determinación de HIV.
Prueba en Tacos con un solo tipo de buffer.
Volumen máximo a utilizar 50 ul por muestra.
Con tiempo de lectura menor a 20 min.
67 | SET | 2 | INMUNOGLOBULINA SERICA IG E
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores para trazar curva igual o mayor a 400 IU/ml.
Con muestra de 25 ul.
68 | SET | 1 | ANTI PCC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con calibradores para trazar curva.
Con vencimiento de 12 meses mínimo.
69 | SET | 1 | ACTPO ANTICUERPO ANTIPEROXIDASA TIROIDEA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 25, 50,100, 250 y 500 IU/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
70 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 25, 50, 100, 250 y 500 UI/ml
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
71 | SET | 1 | CONTROL REACCION WIDAL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de control positivo y control negativo, para control de calidad del reactivo de reacción de widal.
72 | SET | 1 | PROCALCITONINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones para trazar curva.
Con 6 calibradores de 1.0 ml/vial liofilizado de concentraciones 0, 0.5, 1.0, 2.5, 10, y 25 ng/ml,.
Con control de referencia liofilizado de 1.0 ml/vial.
Enzima de 6ml/vial.
Sustrato de 12 ml/vial.
Con tiempo de procedimiento de 45 minutos.
Vencimiento mínimo de 1 año.
73 | SET | 1 | PRUEBA VITAMINA D
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa de 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml/vial.
De concentraciones 0, 5, 10, 25, 46, 85 y 150 ng/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
74 | SET | 2 | CA-15-3
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0,10,40,100,200 y 400 u/ml.
75 | FRASCO | 14 | DILUYENTE (M-30D POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Diluyente para Contador Hematológico BC 3600 Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
76 | FRASCO | 7 | LISANTE (M-30 CFL POR 500 ML)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Lisante para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 500 ml.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
77 | FRASCO | 5 | LAVADOR(PROBE CLEANSER M-30P )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Con volumen mínimo de 50 ml.
78 | FRASCO | 5 | RINSE (M-30R POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Rinse para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
79 | FRASCO | 1 | LIQUIDO DE TURCK
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 500 ml. como mínimo.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
Vencimiento mínimo 12 meses.
80 | SET | 8 | CONJUNTO DE COLORACION PANOTICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 3 frascos , de 500 ml cada uno.
Frasco 1 solución de triarilmetano.
Frasco 2 solución xantenos.
Frasco 3 solución tiazinas.
Listo para utilizar, sin preparación adicional.
Tiempo de tinción total, máximo 15 segundos.
81 | FRASCO | 3 | ACEITE DE CEDRO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Aceite de inmersión, utilizado en observación microscópica.
82 | SET | 10 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 3 frascos de 10 ml cada uno.
Previsto de gotero, listo para utilizar en sangre directa.
Cada set debe estar compuesto de 1 frasco de Anti A, 1 frasco de Anti B, 1 frasco de Anti D.
Cada set para realizar 200 determinaciones como mínimo.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
Reactivo monoclonal.
Con tiempo de aglutinación máximo de 2 - 3 minutos, directamente en placa.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote por cada Antígeno (Anti A-Anti B-Anti D).
El grupo sanguíneo , Anti "AB" , y Anti D (ítem 82, 83 y 91) deben ser ofertados de una misma línea.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote en el anti A, Anti B, Anti D y Anti AB.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
83 | FRASCO | 6 | ANTI "AB"
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo "AB".
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
El grupo sanguíneo , Anti "AB" , y Anti D (ítem 82, 83 y 91) deben ser ofertados de una misma línea.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote en el anti A, Anti B, Anti D y Anti AB.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
84 | SET | 14 | TROMBOPLASTINA CALCICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 10 frascos, que permita realizar 200 determinaciones.
Cada frasco componente del set deberá reconstituirse con un volumen de 4 ml.
Reactivo destinado a la determinación de Tiempo de Protrombina.
Los componentes del set deben reconstituirse en forma parcial para su uso.
Con tiempo de vida útil de 5 días , una vez reconstituido.
TP, APTT, Control Plasma Normal y Control Plasma Patológico (ítem 84, 85, 87 y 88) deben ser ofertados de una misma línea.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
85 | SET | 2 | APTT
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set para 200 determinaciones como mínimo. Muestra a utilizar de 100 ul.
Reactivo 1 liquido, listo para utilizar, volumen máximo de 5 ml sin necesidad de reconstituir.
Reactivo 2 ( Cloruro de calcio), liquido listo para utilizar con un volumen mínimo de 10 ml.
Reactivo para la determinación de tromboplastina parcial activada.
TP, APTT, Control Plasma Normal y Control Plasma Patológico (ítem 84, 85, 87 y 88) deben ser ofertados de una misma línea.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
86 | SET | 6 | GLICOHEMOGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivos previstos en el set listo para usar.
Para un volumen de sangre lisada a utilizar 100uL.
Tiempo de proceso máximo de 10 minutos.
De 100 pruebas como mínimo.
Con vencimiento mínimo de 10 meses.
87 | SET | 1 | PLASMA CONTROL PATOLOGICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Para realizar curvas de calibración en coagulómetro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
TP, APTT, Control Plasma Normal y Control Plasma Patológico (ítem 84, 85, 87 y 88) deben ser ofertados de una misma línea.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
88 | SET | 1 | PLASMA CONTROL NORMAL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Para realizar curvas de calibración en coagulómetro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
TP, APTT, Control Plasma Normal y Control Plasma Patológico (ítem 84, 85, 87 y 88) deben ser ofertados de una misma línea.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
89 | SET | 2 | REACTIVO DE CIANO HEMOGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de hemoglobina.
Set de 200 determinaciones como máximo.
Uso con factor y estándar.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
90 | SET | 1 | CONTROL DE CALIDAD PARA CONTADOR HEMATOLOGICO BC 3600 ( NIVEL NORMAL- ALTO-BAJO )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Control de calidad con tres niveles normal-alto-bajo.
Compatible con equipo Mindray BC 3600.
vencimiento mínimo de 3 meses.
91 | SET | 3 | ANTI D
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo, factor RH Anti D.
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
El grupo sanguíneo , Anti "AB" , y Anti D (ítem 82, 83 y 91) deben ser ofertados de una misma línea.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote en el anti A, Anti B, Anti D y Anti AB.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
92 | FCO | 12 | EDTA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para hemograma.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional .
93 | FCO | 14 | CITRATO DE SODIO SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para TP, APTT, Fibrinógeno, anticoagulante Lúpico.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
94 | FRASCO | 25 | GLUCOSA EN POLVO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Para ingestión vía oral
Frasco de 350 gr.
Suplemento vitamínico con B1, B6 , B12 y Dextrosa csp 15 gr.
95 | CAJA | 5 | ROTAVIRUS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba en Taco.
Para determinación de Rotavirus o Rotavirus/Adenovirus .
Listo para utilizar.
Caja mínimo de 20 tacos mínimo.
96 | CAJA | 8 | SANGRE OCULTA EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba rápida en tacos.
Listo para utilizar .
Caja de 20 determinaciones como mínimo.
97 | FRASCO | 2 | SOLUCION DE LUGOL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo de 100 ml, como mínimo.
Listo para utilizar.
98 | SET | 11 | ANTIGENO H. PYLORI EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Prueba Elisa cuantitativa para 96 determinaciones .
Con control positivo, control negativo.
Con 6 calibradores de 1 mL para trazar curva.
99 | SET | 14 | PROTI-U/LCR (prueba cuantitativa)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de proteínas en orina y liquido cefalorraquídeo, listo para usar .
Con proceso no mayor a 5 minutos.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de muestra de 50uL
PARA 50 DETERMINACIONES COMO MAXIMO.
100 | SET | 1 | REACTIVO PARA DETERMINACION DE MICROALBUMINURIA DE 24 HORAS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Reactivo para la determinación de microalbuminuria en orina de 24 horas o primera orina de la mañana.
Con vencimiento de 18 meses mínimo.
101 | SET | 2 | CONTROL TIRAS REACTIVAS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Control de Uroanálisis, con volumen de 10 ml.
Que cuente con control Patológico y Normal.
102 | TUBO | 40 | TIRAS REACTIVAS PARA ORINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco con 100 tiras .
Que mida parámetros de glucosa, bilirrubinas, cetonas, densidad, sangre o hemoglobina, PH, proteínas, urobilinógeno, nitritos y leucocitos.
La totalidad a entregar debe ser de un mismo lote.
Con vencimiento de 12 meses mínimo.
103 | SET | 1 | CONJUNTO GRAM COLORACION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 4 frascos de 100 ml como mínimo.
Que contenga: Violeta de genciana o Cristal Violeta, Lugol, Solución decolorante y Fucsina.
104 | SET | 1 | COLORACION ZIEHL NELLSEL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set de 3 frascos de 100 ml como mínimo.
Que contenga: fucsina fenicada, solución decolorante y solución azul de mtileno
105 | FRASCO | 1 | AGAR EMB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación,
Frasco de 500 gr.
106 | FRASCO | 2 | AGAR MULLER HINTON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
107 | FRASCO | 7 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD AC NALIDIXICO 30 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
108 | FRASCO | 7 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD NITROFURANTOINA 300 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 300 Ug cada uno.
109 | FRASCO | 9 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD GENTAMICINA 10 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
110 | FRASCO | 5 | DISCOS DE SENSIBILIDAD CIPROFLOXACINA ( 5 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 5 Ug. Cada uno.
111 | FRASCO | 2 | DISCO DE / SENSIBILIDAD CLORANFENICOL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
112 | FRASCO | 7 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD COTRIMOXAZOL 25 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 25 Ug cada uno.
113 | FRASCO | 7 | DISCOS D/SENSIBILIDAD AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (20 Ug/ 10 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 20 Ug/10 Ug. Cada uno.
114 | FRASCO | 1 | DISCO DE / SENSIBILIDAD CEFOTAXIMA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
115 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD NORFLOXACINO (10Ug)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
116 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD IMIPENEM
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
117 | FRASCO | 1 | AGAR CLED DE (500 MG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
118 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
119 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE VANCOMICINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
120 | FRASCO | 1 | REACTIVO DE KOVACKS ( 15 ML)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco liquido.
Listo para uso
Volumen como mínimo 10 ml.
121 | FRASCO | 3 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIME
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 5 Ug cada uno.
122 | FRASCO | 5 | DISCOS DE SENSIBILIDAD AMIKACINA 30UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 ug. Cada uno.
123 | SET | 1 | CALDO DE HEMOCULTIVO ADULTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set con frascos de 45 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo
124 | SET | 2 | CALDO DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Set con frascos de 9 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo.
125 | FRASCO | 1 | AGAR SABOROUD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación
Frasco de 500 gr.
126 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD PENCILINA 10 UGX50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 10 Ug. Cada uno.
127 | FRASCO | 2 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOXITINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
128 | FRASCO | 4 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFEPIME 30 UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
129 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD CLINDAMICINA 2UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 2 ug. Cada uno.
130 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD TETRACICLINA 30UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 ug. Cada uno.
131 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD MEROPEM 10UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 10 Ug. Cada uno.
132 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE OPTOQUINA 5UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 5 ug. Cada uno.
133 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE BACITRACINA(0.04UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 0.04 Ug. Cada uno.
134 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD ERITROMICINA15UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 15 ug. Cada uno.
135 | FRASCO | 5 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
136 | FRASCO | 1 | AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación
Frasco de 500 gr.
137 | FRASCO | 2 | AGAR SOYA TRIPTICASA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
En polvo para preparación,
Frasco de 500 gr.
138 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD CEFOTAXIMA/CLAVULANICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 40 Ug.
139 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE COLISTIN
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
Debe contar con un vencimiento mínimo de 18 meses.
140 | FRASCO | 5 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA (30 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
141 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AZTREONAN 30 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
Debe contar con un vencimiento mínimo de 18 meses.
142 | FRASCO | 2 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINO 5 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos , de 5 Ug cada uno.
143 | FRASCO | 3 | DISCOS SENSIBILIDAD AMPICILINA/SULBACTAN 10/10UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos, de 10 Ug/10 Ug. Cada uno.
144 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 120 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos de 120 ug cada uno
Debe contar con un vencimiento mínimo de 18 meses.
145 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE OXACILINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos de 1 ug cada uno
Debe contar con un vencimiento mínimo de 12 meses.
146 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD PIPERACILINA/TAZOBACTAN
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos de 110 ug cada uno
Debe contar con un vencimiento mínimo de 12 meses.
147 | FRASCO | 6 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFAZOLINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Frasco de 50 discos de 30 ug cada uno
148 | PIEZA | 700 | HISOPOS ESTERILES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Aplicadores estériles.
Mango de plástico,
Con punta de Poliéster.
Con cobertura individual.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo máximo hasta horas 11:00 del día viernes de junio de 2023 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta: |  |  |  | COCHABAMBA |  |  | de JUNIO |  | de 2023
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Ariel Fernando Chipana Quilo
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION