## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA |  | CB-CM-BCA-18A-2021
FORMULARIO ÚNICO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Tiempo de Entrega | Precio Unitario | Precio Total
2 | FRASCO | 6 | GLUCOSA EN POLVO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Para ingestión vía oral
Frasco de 350 gr.
Suplemento vitamínico con B1, B6 , B12 y Dextrosa csp 15 gr.
6 | SET | 2 | GOT UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Para volumen de muestra de 100µL
Para 1000 determinaciones como mínimo. Para volumen de muestra de 100µL
El item 6 GOT UV CINETICA y el item 7 GPT UV CINETICA deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir. CON MISMO VOLUMEN
7 | SET | 2 | GPT UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma
Para volumen de muestra de 100µL
Para 1000 determinaciones como mínimo.
El item 6 GOT UV CINETICA y el item 7 GPT UV CINETICA deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir. CON MISMO VOLUMEN
10 | SET | 1 | LDH CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo que cuente con buffer 10x8mL y substrato 2x10mL.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
11 | SET | 10 | COLESTEROL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a la determinación de colesterol en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 400 determinaciones como mínimo.
LOS ITEMS 11 COLESTEROL, 12 TRIGLICERIDOS y 13 HDL-COLESTEROL deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
12 | SET | 5 | TRIGLICERIDOS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a la determinación de triglicéridos en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 400 determinaciones como mínimo.
LOS ITEMS 11 COLESTEROL, 12 TRIGLICERIDOS y 13 HDL-COLESTEROL deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
13 | SET | 3 | HDL-COLESTEROL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo precipitante de HDL. listo para utilizar.
Para 400 determinaciones como mínimo.
LOS ITEMS 11 COLESTEROL, 12 TRIGLICERIDOS y 13 HDL-COLESTEROL deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
14 | SET | 3 | AMILASA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación cinética de amilasa.
Que emplee cantidad de muestra mínimo 20 Ul.
Para 50 determinaciones como mínimo.
19 | SET | 1 | ACIDO URICO ENZIMATICO (P/orina y suero)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a la determinación de acido úrico en suero, plasma y orina.
Para un volumen de muestra de 20uL
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Con 400 determinaciones como mínimo.
20 | SET | 6 | FOSFATASA ALCALINA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero .
Con muestra de 20 Ul, como mínimo.
Para 200 determinaciones como mínimo.
52 | SET | 2 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Elisa de captura para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 1,5 ml, control negativo de 1,5 ml, cutoff de 1,5 ml.
EL ITEM 52 TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M y 53 IG.G, deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
53 | SET | 2 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.G
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Elisa para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 500 ul ml, control negativo de 500 ul, cutoff de 500 ul.
EL ITEM 52 TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M y 53 IG.G, deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
57 | SET | 2 | CLAMIDIA IG M/ IG G CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Prueba para determinar Clamidia IG M / IG G.
Prueba semicuantitativa con control positivo de 500 µl, control negativo de 500 µl y calibrador cut-off de 500 µl y diluyente de 25 ml.
Con volumen de muestra de 5 ul.
Con vencimiento de 12 meses como mínimo.
67 | TACO | 25 | ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida para determinación de Hepatitis B antígeno de superficie.
Prueba en Tacos.
83 | SET | 3 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 3 frascos de 10 ml cada uno.
Previsto de gotero, listo para utilizar en sangre directa.
Cada set debe estar compuesto de 1 frasco de Anti A, 1 frasco de Anti B, 1 frasco de Anti D.
Cada set para realizar 200 determinaciones como mínimo.
Que cuente con envase primario y secundario.
Reactivo monoclonal.
Con tiempo de aglutinación máximo de 2 - 3 minutos, directamente en placa.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento mínimo 15 meses.
EL ITEM 83 GRUPO SANGUINEO y 84 ANTI "AB", deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
84 | FRASCO | 2 | ANTI "AB"
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo "AB".
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario.
Con fecha de vencimiento mínimo 15 meses.
EL ITEM 83 GRUPO SANGUINEO y 84 ANTI "AB", deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
89 | SET | 1 | REACTIVO DE CIANO HEMOGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de hemoglobina.
Set de 500 determinaciones.
Uso con factor.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
91 | SET | 1 | CONTROL DE CALIDAD PARA CONTADOR HEMATOLOGICO BC 3600 ( NIVEL NORMAL- ALTO-BAJO )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Control de calidad con tres niveles normal-alto-bajo.
Vencimiento mínimo de 1 mes.
Que sea compatible con equipo Mindray BC-3600
95 | CAJA | 2 | ROTAVIRUS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba en taco
Determinación de Rotavirus o Rotavirus/Adenovirus. Listo para Utilizar.
Caja mínimo de 20 tacos.
99 | SET | 1 | CONJUNTO GRAM COLORACION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 4 frascos de 100 ml como mínimo.
Que contenga Violeta de genciana, Lugol, Fucsina, Solución decolorante.
109 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD IMIPENEM
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
123 | FRASCO | 1 | AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
En polvo para preparación.
Frasco de 500 gr.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 11:30 del día martes 29 de junio de 2021 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta:
|  |  | Cochabamba | de JUNIO |  | de 2.021
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter Díaz A.
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION