## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA |  | CB-CP-01-24
FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 8 MESES COMO MINIMO, A EXCEPCION DE LO ESPECIFICADO EN CADA ITEM.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON ESTANDAR, CONTROLES SI CORRESPONDE
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER LISTOS PARA UTILIZAR, SIN NECESIDAD DE ADITIVOS EXTRAS PARA SU PROCESO, A EXCEPCIÓN DE AGUA DESTILADA.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS POR SET INDIVIDUAL. DE ACUERDO A DETERMINACIONES SOLICITADAS.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Tiempo de Entrega | Precio Unitario | Precio Total
1 | SET | 4 | GLUCOSA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set que permita realizar 1000 determinaciones como mínimo.
Glucosa solución lista para usar.
Tiempo de incubación máximo de 5 minutos.
2 | SET | 3 | CREATININA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Tiempo de prelectura 10 seg y tiempo de lectura 2 min
Para un volumen de muestra de 100µL
Reactivo preparado estable por 15 dias.
Con estándar de concentración 2.0 mg/dl
Mínimo de 1000 determinaciones.
3 | SET | 3 | UREA UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Con un estandar de concentracion de 70 mg/dL
Mínimo de 500 determinaciones.
4 | SET | 1 | BILIRRUBINA COLORIMETRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación de bilirrubina en suero y plasma.
Método colorimétrico, con preparación de diazoreactivo 1/21.
Para 200 determinaciones como mínimo.
5 | SET | 2 | GOT UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Para volumen de muestra de 100µL
Para 1000 determinaciones como mínimo.
El item 5 y el item 6 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir. CON MISMO VOLUMEN
6 | SET | 2 | GPT UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Para volumen de muestra de 100µL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
El item 5 y el item 6 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir. CON MISMO VOLUMEN
7 | SET | 1 | CONTROL DE CALIDAD ISE (NIVEL 1-2-3)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
El Set debe contar con los tres niveles 1-2-3.
Control para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( Na,K,Cl,Ca,Li).
8 | SET | 1 | KIT DE AUTOPRUEBA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Kit de autoprueba para equipo Chemwell T.
9 | SET | 4 | GGT CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo con factor, para volumen de muestra de 100µL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
10 | SET | 1 | LDH CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo que cuente con buffer 10x8mL y substrato 2x10mL.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
Con fecha de vencimiento mínimo de 12 meses.
11 | SET | 2 | COLESTEROL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a la determinación de colesterol en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 750 determinaciones como mínimo.
Los ítems 11, 12 y 13 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
12 | SET | 3 | TRIGLICERIDOS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a la determinación de triglicéridos en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 750 determinaciones como mínimo.
Los ítems 11, 12 y 13 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
13 | SET | 2 | HDL-COLESTEROL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo precipitante de HDL, listo para utilizar.
Para 320 determinaciones como mínimo.
Frascos de 4x80 ml
Los ítems 11, 12 y 13 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
14 | SET | 2 | CALCIO SERICO COLORIMETRICO DIRECTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación de calcio sérico en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 20 uL, de lectura inmediata
Para 120 determinaciones como mínimo.
15 | SET | 2 | HIERRO SERICO COLORIMETRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación de hierro sérico sin desproteinización, de punto final.
Compatible con el reactivo para la determinación de transferrina.
Para 80 determinaciones como mínimo.
Los ítems 15 y 16 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
16 | SET | 2 | TRANSFERRINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo compatible con hierro sérico.
Reactivo de 40 determinaciones como mínimo.
Reactivo que no requiera desproteinizacion, de punto final.
Los ítems 15 y 16 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
17 | SET | 1 | MAGNESIO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método colorimétrico, listo para usar en suero, plasma y orina.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para 200 determinaciones como mínimo
18 | SET | 1 | FOSFORO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método colorimétrico, listo para usar en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Con un tiempo de incubación de 1 minuto.
Para 200 determinaciones como mínimo
19 | SET | 1 | ACIDO URICO ENZIMATICO (P/orina y suero)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a la determinación de acido úrico en suero, plasma y orina.
Listo para utilizar, sin necesidad de preparacion adicional.
Para un volumen de muestra de 20uL.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Con 400 determinaciones como mínimo.
20 | SET | 4 | FOSFATASA ALCALINA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero.
Con muestra de 20 Ul, como mínimo.
Para 250 determinaciones como mínimo.
21 | SET | 1 | PAQUETE DE FLUIDOS (ISE SNAP PACK)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica. (CODIGO REF 2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
22 | SET | 1 | CPK - NAC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
Fracción NAC.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los ítems 22 y 23 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
23 | SET | 1 | CK-MB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
Fracción MB.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los ítems 22 y 23 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir
24 | SET | 2 | ALBUMINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a determinar albúmina.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 10uL.
Con tiempo de incubación de 2 minutos.
Para 250 determinaciones.
25 | SET | 1 | SUERO CONTROL CREATININA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set por 6 frascos de volumen de 5 ml cada uno.
Control normal.
Que cuente con tablas de comparación.
La cantidad total a entregar deben ser de un mismo lote.
26 | FRASCO | 2 | SOLUCION DE LIMPIEZA DIARIA DE EQUIPO EASY LYTE
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica. (CODIGO REF-2118, Na,K,Cl,Ca,Li)
27 | SET | 8 | PCR PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con placa de vidrio.
28 | SET | 1 | LATEX RF PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION.
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida de aglutinación y titulación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con placa de vidrio.
29 | SET | 2 | RPR CARBON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 500 determinaciones como mínimo.
Prueba en placa.
30 | FRASCO | 3 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
Los ítems 30, 31, 32 y 33 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
31 | FRASCO | 4 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL H
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
Los ítems 30, 31, 32 y 33 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
32 | FRASCO | 3 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL A
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
Los ítems 30, 31, 32 y 33 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
33 | FRASCO | 4 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL B
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
Los ítems 30, 31, 32 y 33 deberán ser ofertados de una misma linea por los mismos parametros a medir.
34 | SET | 1 | CHAGAS ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa recombinante para 96 determinaciones.
De tercera generación.
Para un volumen de muestra, controles positivo y negativo de 10 µL, por cada corrida.
El volumen del control positivo y negativo debe ser suficiente para ser utilizado en cada corrida hasta concluir el set.
Con tiempo de incubación total de 1 hora 30 minutos.
35 | SET | 1 | CHAGAS HAI
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba de Chagas por hemoaglutinación indirecta
Con frasco de antígeno de 12 ml, diluyente de muestras 30ml, solución proteica 1,5 ml, hematíes no sensibilizados 5ml.
Control positivo 0,5 ml, control negativo 0,5 ml.
36 | CAJA | 9 | HCG CUALITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo en taco.
Con detección mínima de 10 UI/ml.
Lectura de 5 minutos.
Caja de 25 tacos.
Cada caja de incluír el certificado de análisis.
37 | SET | 1 | HCG CUANTITATIVO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Que cuente con 6 Estándares, de concentraciones 0, 5, 25, 50, 100 y 250 mIU/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
38 | SET | 3 | INSULINA ELISA CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con calibradores de 2 ml (vial seco para reconstituir), para trazar curva de 0, 5, 25, 50, 100, 300 uIU/ml.
39 | SET | 1 | PSA TOTAL CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml/vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml.
Tiempo de incubación total de 45 minutos.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
40 | SET | 1 | T4 TOTAL CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba CLIA para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1 ml/vial con concentraciones de 0, 2, 5, 10, 15, y 25 ug/dl.
41 | SET | 1 | T4 TOTAL CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1 ml/vial con concentraciones de 0, 2, 5, 10., 15, y 25 ug/dl.
Los ítems 41 y 42 deberán ser ofertados de una misma linea.
42 | SET | 1 | TSH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI/ml
Los ítems 41 y 42 deberán ser ofertados de una misma linea.
43 | SET | 1 | FSH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 calibradores de volumen 1 mL/ vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, y 100 mIU / ml.
Los ítems 43, 44 y 49 deberán ser ofertados de una misma linea.
44 | SET | 1 | LH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml./vial para trazar curva igual o mayor a 200 mlU/ml.
Los ítems 43, 44 y 49 deberán ser ofertados de una misma linea.
45 | SET | 1 | HELICOBACTER PYLORI IGM CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
46 | SET | 1 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Elisa de captura para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 1,5 ml, control negativo de 1,5 ml, cutoff de 1,5 ml.
Los ítems 46 y 47 deberán ser ofertados de una misma linea.
47 | SET | 2 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.G
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Elisa para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 500 ul ml, control negativo de 500 ul, cutoff de 500 ul.
Los ítems 46 y 47 deberán ser ofertados de una misma linea.
48 | SET | 1 | ESTRADIOL CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml de concentraciones 0,20,100,250,500,1500 y 3000 pg./ml.
49 | SET | 1 | ESTRADIOL CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0,20,100,250,500,1500 y 3000 pg./ml.
Los ítems 43, 44 y 49 deberán ser ofertados de una misma linea.
50 | SET | 1 | CLAMIDIA IG M/ IG G CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Prueba para determinar Clamidia IG M / IG G.
Prueba semicuantitativa con control positivo, control negativo y calibrador cut-off de 500 µl.
Diluyente de 25 ml.
Con volumen de muestra de 5 ul.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
51 | SET | 1 | CORTISOL ELISA ( St de 1 ml)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con 6 calibradores de 1 ml.
Para un volumen de muestra de 25µl.
52 | SET | 1 | CORTISOL CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con 6 calibradores de 1 ml/vial. De concentraciones 0, 1, 4, 10, 20 y 50 ug/dl
Para un volumen de muestra de 25µl.
53 | SET | 1 | FERRITINA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1 ml/ vial para trazar curva igual o mayor a 800 ng / ml.
54 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba ELISA de 96 determinaciones.
Con muestra, calibradores y controles para realizar diluciones 1/41.
Con muestra de 10 ul.
55 | SET | 1 | Anti DNA Elisa
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con muestra, controles y calibradores de dilución 1/21.
Con muestra de 10 ul.
56 | SET | 1 | PARATOHORMONA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo Elisa de 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1ml/vial de concentraciones 0, 15, 75, 150, 500 y 1000 pg/ml.
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
57 | SET | 1 | PROFILE ENA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo Elisa para perfil autoinmune.
Con diluyente de 30 ml.
Conjugado, sustrato y stop de 15 ml.
Con calibrador y control negativo de 0.4 ml
58 | TACO | 10 | TROPONINA PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba en taco.
Con buffer suficiente.
59 | TACO | 2 | ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida para determinación de Hepatitis B antígeno de superficie.
Prueba en Tacos.
60 | TACO | 570 | TEST RAPIDO PARA VIH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida para determinación de HIV.
Prueba en Tacos con un solo tipo de buffer.
Volumen máximo a utiliza 50 ul por muestra.
Con tiempo de lectura menor 20 min.
61 | SET | 1 | INMUNOGLOBULINA SERICA IG E
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores para trazar curva igual o mayor a 400 IU/ml.
Con muestra de 25 ul.
62 | SET | 1 | ANTI PCC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con calibradores para trazar curva.
63 | SET | 1 | CONTROL ELISAS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de seis viales.
Con tablas de comparación.
La cantidad a entregar debe ser de un mismo lote.
Compatible con TSH y T4 Total
El control Elisas debe ser adquirido de la misma linea de TSH y T4 Total, por mismos parametros a medir.
64 | PIEZA | 13 | HEPATITIS A IG G- IG M PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida para hepatitis A Ig G / Ig M
65 | SET | 1 | TIROGLOBULINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba de 96 determinaciones
Con 6 calibradores de 1 ml/vial con niveles de 0, 2, 10, 40, 100, y 250 ng/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
66 | SET | 1 | CONTROL REACCION WIDAL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de control positivo y control negativo, para control de calidad del reactivo de reacción de widal.
67 | SET | 2 | PROCALCITONINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones para trazar curva.
Con 6 calibradores de 1.0 ml/vial liofilizado de concentraciones 0, 0.5, 1.0, 2.5, 10, y 25 ng/ml,.
Con control de referencia liofilizado de 1.0 ml/vial, Enzima de 6 ml/vial, Sustrato de 12 ml/vial.
Con tiempo de procedimiento de 45 minutos.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
68 | PIEZA | 333 | PRUEBA ANTIGENO NASAL COVID 19
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida en taco, antígeno Covid-19.
Con hisopos individuales.
Cabezales de gotero individuales.
Tubos de extracción con buffer individual.
Caja mínimo de 25 piezas.
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
69 | SET | 1 | PRUEBA VITAMINA D
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa de 96 determinaciones
Con 7 calibradores de 1ml/vial, de concentraciones 0, 5, 10, 25, 46, 85 y 150 ng/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
70 | SET | 1 | CA-15-3
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 10, 40, 100, 200 y 400 u/ml.
71 | FRASCO | 9 | DILUYENTE (M-30D POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Diluyente para Contador Hematológico BC 3600
Volumen de 20 litros.
Que cuente con código en cada caja, aceptable en el equipo BC 3600.
72 | FRASCO | 4 | LISANTE (M-30 CFL POR 500 ML)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Lisante para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 500 ml.
Que cuente con código en cada caja, aceptable en el equipo BC 3600.
73 | FRASCO | 4 | LAVADOR(PROBE CLEANSER M-30P )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Con volumen mínimo de 50 ml.
74 | FRASCO | 2 | RINSE (M-30R POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Rinse para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 20 litros.
Que cuente con código en cada caja, aceptable en el equipo BC 3600.
75 | FRASCO | 1 | LIQUIDO DE TURCK
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 500 ml. como mínimo.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
76 | SET | 2 | CONJUNTO DE COLORACION PANOTICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 3 frascos, de 500 ml cada uno.
Frasco 1 solución de triarilmetano.
Frasco 2 solución xantenos.
Frasco 3 solución tiazinas.
Listo para utilizar, sin preparación adicional.
Tiempo de tinción total, máximo 15 segundos
77 | SET | 3 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 3 frascos de 10 ml cada uno.
Previsto de gotero, listo para utilizar en sangre directa.
Cada set debe estar compuesto de 1 frasco de Anti A, 1 frasco de Anti B, 1 frasco de Anti D.
Cada set para realizar 200 determinaciones como mínimo.
Que cuente con envase primario y secundario individual.
Reactivo monoclonal.
Con tiempo de aglutinación máximo de 2 - 3 minutos, directamente en placa.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote por cada Antígeno (Anti A, B, D y AB).
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los ítems 77, 78 y 82 deberán ser ofertados de una misma linea.
78 | FRASCO | 2 | ANTI "AB"
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo "AB".
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario individual.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los ítems 77, 78 y 82 deberán ser ofertados de una misma linea.
79 | SET | 3 | APTT
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set para 200 determinaciones como mínimo.
Con muestra a utilizar de 100 ul.
Reactivo 1 liquido, listo para utilizar, con volumen maximo de 5 ml sin necesidad de reconstituir.
Reactivo 2 (Cloruro de calcio), liquido listo para utilizar con un volumen mínimo de 10 ml.
Reactivo para la determinación de tromboplastina parcial activada.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
80 | SET | 1 | GLICOHEMOGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivos previstos en el set listo para usar.
Para un volumen de sangre lisada a utilizar 100uL
Tiempo de proceso máximo de 10 minutos.
De 100 pruebas como mínimo.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
81 | SET | 1 | REACTIVO DE CIANO HEMOGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de hemoglobina.
Set de 200 determinaciones como máximo.
Uso con factor y estándar.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
82 | FRASCO | 1 | Anti D
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo, factor RH Anti D.
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote en el Anti A, Anti B, Anti D y Anti AB.
Los ítems 77, 78 y 82 deberán ser ofertados de una misma linea.
83 | FRASCO | 3 | EDTA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para hemograma.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
84 | FRASCO | 1 | CITRATO DE SODIO SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para TP, APTT, Fibrinógeno, Anticoagulante lúpico.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
85 | FRASCO | 26 | GLUCOSA EN POLVO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Para ingestión vía oral
Frasco de 350 gr.
Suplemento vitamínico con B1, B6 , B12 y Dextrosa csp 15 gr.
86 | CAJA | 5 | ROTAVIRUS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba en taco
Determinación de Rotavirus o Rotavirus/Adenovirus. Listo para Utilizar.
Caja mínimo de 20 tacos.
87 | CAJA | 3 | SANGRE OCULTA EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida en tacos, listo para usar.
Caja de 20 determinaciones como mínimo.
88 | FRASCO | 1 | SOLUCION DE LUGOL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo de 100 ml, como minimo.
Listo para utilizar.
89 | SET | 5 | ANTIGENO H. PYLORI EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativa para 96 determinaciones .
Con control positivo, control negativo.
Con 6 calibradores de 1 mL para trazar curva.
90 | TUBO | 31 | TIRAS REACTIVAS PARA ORINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco con 100 tiras .
Que mida parámetros de glucosa, bilirrubinas, cetonas, densidad, sangre o hemoglobina, PH, proteínas, urobilinógeno, nitritos y leucocitos.
La totalidad a entregar debe ser de un mismo lote.
91 | SET | 1 | CONJUNTO GRAM COLORACION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 4 frascos de 100 ml como mínimo.
Que contenga Violeta de genciana, Lugol, Fucsina, Solución decolorante.
92 | FRASCO | 1 | AGAR MULLER HINTON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
93 | FRASCO | 5 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD AC NALIDIXICO 30 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
94 | FRASCO | 5 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD NITROFURANTOINA 300 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 300 Ug cada uno.
95 | FRASCO | 4 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD GENTAMICINA 10 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
96 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDAD CIPROFLOXACINA ( 5 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 5 Ug. cada uno.
97 | FRASCO | 2 | DISCO DE / SENSIBILIDAD CLORANFENICOL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
98 | FRASCO | 5 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD COTRIMOXAZOL 25 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 25 Ug cada uno.
99 | FRASCO | 5 | DISCOS D/SENSIBILIDAD AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (20 Ug/ 10 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 20 Ug/10 Ug cada uno.
100 | FRASCO | 5 | DISCO DE / SENSIBILIDAD CEFOTAXIMA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
101 | FRASCO | 5 | DISCOS D/SENSIBILIDAD NORFLOXACINO (10Ug)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
102 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD IMIPENEM
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
103 | FRASCO | 2 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
104 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE NOVOBIOCINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 5 Ug cada uno.
105 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE VANCOMICINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
106 | FRASCO | 1 | REACTIVO DE KOVACKS ( 15 ML)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco liquido.
Frasco que contenga 15 ml como minimo.
107 | FRASCO | 5 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIME
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 5 Ug cada uno.
108 | FRASCO | 5 | DISCOS DE SENSIBILIDAD AMIKACINA 30 UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
109 | SET | 1 | CALDO DE HEMOCULTIVO ADULTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set con frascos de 45 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo.
110 | SET | 3 | CALDO DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set con frascos de 9 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo.
111 | FRASCO | 1 | CALDO TETRATIONATO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación, frasco mínimo de 100 gr.
112 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOXITINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
113 | FRASCO | 5 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFEPIME 30 UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
114 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD TETRACICLINA 30UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
115 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD ERITROMICINA15UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 15 Ug cada uno.
116 | FRASCO | 4 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
117 | FRASCO | 4 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA (30 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
118 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE AZTREONAN 30 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
119 | FRASCO | 2 | DISCOS SENSIBILIDAD AMPICILINA/SULBACTAN 10/10UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug/ 10 Ug cada uno.
120 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE OXACILINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos de 1 ug cada uno
121 | FRASCO | 1 | TEST PARA COLISTIN
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Test. Para concentracion inhibitoria minima (CIM). 0,064-1024 mg/l. o según fabricante.
122 | FRASCO | 5 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFAZOLINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
123 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILDAD DE CEFTAZIDIMA/CLAVULANICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug/10 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
124 | PIEZA | 100 | MEDIO DE TRANSPORTE STUART
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Pieza de tansporte individual con hiposo que contine agar semisolido.
Para uso directo
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 15:30 del día viernes 19 de enero de 2024 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta: |  |  |  | COCHABAMBA |  |  | de ENERO |  | de 2024
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter Díaz A.
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION