## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA |  | CB-CP-10-24
FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada insumo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla “Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requerimiento será causal de inhabilitación.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Tiempo de Entrega | Precio Unitario | Precio Total
1 | PIEZA | 50 | CAJAS PETRI | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Caja Petri autoclavable, resistente.
100 mm X 20 mm.
Grosor de 2 mm aprox.
2 | PIEZA | 4000 | FRASCOS RECOLECTOR DE HECES | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco transparente, con tapa rosca.
Que cuente con paleta.
Volumen aproximado de 50 ml.
La entrega debe realizarse en bolsas de 200 unidades.
3 | PIEZA | 2500 | FRASCOS RECOLECTOR DE ORINA | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco esteril,transparente, con tapa rosca.
Graduado hasta 100 ml.
Con protector plástico.
La entrega debe realizarse en cajas de 200 o 250 unidades.
4 | PIEZA | 200 | MEDIOS DE TRANSPORTE STUART | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Tubos con medio de cultivo Stuart, para transporte.
Con fecha de vencimiento mínimo de 10 meses.
5 | BOLSA | 1 | MICROTUBOS EPPENDORF TIPO 1 | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Tubos de plástico, cónicos con tapa a presión.
Bolsa por 1000 unidades mínimo.
Volumen de 1.5 ml.
6 | BOLSA | 2 | MICROTUBOS EPPENDORF TIPO 2 | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Tubos de plástico, cónicos con tapa a presión.
Bolsa por 1000 unidades mínimo.
Volumen de 200 UL máximo.
7 | PIEZA | 1 | PIPETAS PASTEUR | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Pipetas de plástico, Pasteur.
Caja mínimo de 500 pipetas.
8 | PIEZA | 5 | PLACA DE VIDRIO DIVIDIDA EN POCILLOS | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Placa de vidrio dividida en pocillos.
Pocillos esmerilados que evite derrames entre ellos.
Con profundidad de pocillo de 2 mm, como mínimo.
De 12 pocillos mínimo.
Medida de 8x7 cm, aproximadamente.
9 | BOLSA | 2 | TIPS AZULES 50-1000 UL | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Tips de 50-1000 ul, de doble seguro.
Dimensión de 7 cm aprox. Incluido el cuello.
Bolsa mínimo de 500 unidades.
10 | BOLSA | 2 | TIPS PARA MICROPIPETA DE 10 UL | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Tips de 10 ul calibrada, graduada.
Dimensión de 3 cm aprox.
Bolsa mínimo de 1000 unidades.
11 | FRASCO | 2 | TUBO DE HEMATOCRITO SIN HEPARINA | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Capilares de hematocrito, sin anticoagulante.
Frasco de 500 unidades como mínimo.
12 | PIEZA | 26 | TUBO DE VIDRIO PARA STAT FAX 12 X 75 MM | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Tubos de Borosilicato autoclavable para stat fax.
De 12x75 mm.
Caja por 250 tubos.
13 | PIEZA | 20 | TORNIQUETE PARA TOMA DE MUESTRA | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Torniquete de goma plano, resistente.
Color piel.
Largo de 45 cm, como mínimo y ancho 2,5 cm mínimo.
14 | CAJA | 24 | PORTA OBJETOS ESMERILADOS | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Porta objetos esmerilados.
Bordes biselados.
Caja de 50 unidades de portas.
15 | CAJA | 40 | CUBRE OBJETOS 22*22 MM | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Cubre objeto de 22x22 mm.
Caja por 100 unidades.
16 | PIEZA | 4 | PLASTILINA PARA HEMATOCRITO | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Plastilina para sellar los capilares de hematocrito.
Base de la plastilina con ranuras para colocar el capilar.
17 | ROLLO | 1 | PAPEL PARA FILM | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Papel Para Film, con ancho mínimo de 8 cm.
18 | PIEZA | 6 | PIPETAS DE ERITROSEDIMENTACION | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Pipeta de vidrio para velocidad de eritrosedimentacion.
19 | PIEZA | 1000 | HISOPOS ESTERILES TIPO 1 | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Aplicadores estériles.
Mango de madera.
Con punta de algodón.
Con cobertura individual.
20 | PIEZA | 1000 | HISOPOS ESTERILES TIPO 2 | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Aplicadores estériles.
Mango de plástico,
Con punta de Poliéster.
Con cobertura individual.
21 | PIEZA | 5 | PAPEL TERMICO DE 5.6 CM DE ANCHO | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Papel térmico de 5.6 cm de ancho.
Para impresora térmica de stat fax.
22 | BOLSA | 1 | GRANALLA DE COAGULOMETRO | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Granallas para pruebas de Tiempo de Protrombina en equipo Coagulómetro.
Bolsa o frasco mínimo de 1000 unidades.
Compatible con equipo modelo CLOT-SP marca RAL.
23 | BOLSA | 4 | TIPS GRADUADOS | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Tips de doble seguro de 20-200 ul.
Tips graduados.
Tips de color blanco.
Bolsa mínimo de 1000 tips.
24 | BOLSA | 4 | TIPS DE DOBLE SEGURO | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Tips de doble seguro de 20-200 ul.
Tips graduados.
Tips de color amarillo.
Bolsa mínimo de 1000 tips.
25 | PIEZA | 2 | PROBETA GRADUADA DE 50 ML | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Probeta graduada, autoclavable.
De volumen de 50 ml.
26 | PIEZA | 1 | CAMARA NEUBAUER | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Cámara de Neubauer, retículo brillante.
Central con 25 cuadrantes.
Para lectura de glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos.
27 | FRASCO | 12 | SOLUCION DE NOION 1% X 500 ML | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Detergente no iónico.
Frasco de 500 ml, mínimo.
28 | PIEZA | 4 | GRADILLA PEQUEÑA | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Gradilla METALICA autoclavable.
De 40 tubos, como mínimo.
Para tubos de 12x75 mm.
Gradilla dimensión de 7X16 cm, como máximo.
29 | PIEZA | 5 | PAPEL TERMICO 5 CM | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Papel térmico de 5 cm de ancho.
Para impresora térmica de stat fax.
30 | CAJA | 10 | CUBETAS DE REACCION | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Cubetas de reacción para equipo Chemwell T.
Caja de 65 cubetas, como mínimo.
31 | CAJA | 40 | PORTA OBJETOS | [6 empty] | 0
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Porta objetos sin esmeril.
Bordes biselados.
Caja de 50 unidades de porta objetos.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 15:30 del día lunes 04 de marzo de 2024 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta: |  |  |  | COCHABAMBA |  |  | de MARZO |  | de 2024
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter Díaz A.
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION