## FROM. PROPUESTA TECNICA
ANEXO II
CB-CP-14-2024
FORMULARIO PROPUESTA TÉCNICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO En la columna "PROPUESTA", el proponente debe Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento. La comisión de calificación verificará el mismo de acuerdo al método "CUMPLE" o "NO CUMPLE", según corresponda en cada punto de las especificaciones técnicas.
Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROPUESTA: | ESPACIO PARA SER LLENADO POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
[5 empty] | CUMPLE / NO CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porque no cumple)
[5 empty] | SI | NO
ÍTEM 1 | TRANSDUCTOR LINEAL | 1 | PIEZA
CARACTERISTICAS BASICAS
1.1 | Descripción: Transductor lineal para ecógrafo Philips Affiniti 50, propio de la Marca. Adjuntar a la propuesta Catalogo y Broschure del bien ofertado
1.2 | Marca: Indicar Marca del bien ofertado
1.3 | Modelo: Indicar Modelo del bien ofertado
1.4 | Procedencia: Indicar procedencia de fabricación y origen del bien ofertado
CARACTERISTICAS GENERALES
1.5 | Tipo de Onda: Ultrasónica
1.6 | Forma de barrido: Lineal
1.7 | Frecuencia de trabajo: 5 a 12 Mhz
1.8 | Producto Original para Ecógrafo: Affiniti 50
1.9 | Marca: Philips
1.10 | Modelo: L12-5
1.11 | Aplicaciones minimas: Partes pequeñas, vascular, musculo - esqueletico y abdomen (pediatria). Detallar todas las demas aplicaciones
1.12 | Software: Software, Drivers, Licencias y actualizaciones originales, necesarios para la correcta deteccion y funcionamiento del dispositivo en el ecografo. Adjuntar a la propuesta compromiso de actualización e instalación de software
FABRICACION
1.13 | Año de fabricacion: 2023 en adelante. Demostrable a solicitud de la institución.
1.14 | Producto Nuevo, no reacondicionado, no a medio uso, no remanufacturado. Demostrable a solicitud de la institución.
1.15 | Producto ORIGINAL de la Marca, NO GENERICO Demostrable a solicitud de la institución.
CONDICIONES DE ENTREGA E INSTALACION
1.16 | Plazo de entrega: no mayor a 15 días calendario, Mismo que será contabilizado desde el dia siguiente de la emision de Orden de compra o suscripción de contrato.
1.17 | Entrega: La entrega deberá estar a cargo de personal propio del proveedor, no se aceptará entrega por courier o personas ajenas al proveedor.
1.18 | Instalación: Instalacion a cargo de Ingeniero Biomédico con cursos y certificaciones por la Marca. Adjuntar a la propuesta documentación de respaldo
1.19 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado, correctamente instalado y en funcionamiento en el equipo ecografo Affiniti 50 del servicio de ecografia ubicado en el Policonsultorio de la CSBP Regional Cochabamba, a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin.
GARANTIA
1.20 | Garantía: mayor o igual a 12 meses contra desperfectos de fabrica a partir de la puesta en funcionamiento. Adjuntar a la propuesta compromiso de la garantia ofertada.
1.21 | Tiempo de cambio o reparacion: El proveedor deberá efectuar cambio o reparación de piezas con falla en un tiempo no mayor a 72 horas, tiempo en el cual deberá emitir diagnostico, informe pormenorizado de lo suscitado y el posible cambio de estado. Adjuntar a la propuesta compromiso de cambio o reparación
MULTAS Y SANCIONES
1.22 | Multas por retraso en la entrega: La CSBP establecerá como cláusula en el contrato una multa por día de retraso en la entrega definitiva equivalente al 0.3% del valor total adjudicado. Los montos acumulados por concepto de multas, iguales o superiores al diez por ciento (10%) del valor total del contrato podrán constituirse como causal para resolución de contrato por incumplimiento.
______________________________
NOMBRE Y FIRMA
DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
____________________________________
SELLO DE LA EMPRESA OFERTANTE