## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA |  | CB-CP-31-24
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 8 MESES COMO MINIMO, A EXCEPCION DE LO ESPECIFICADO EN CADA ITEM.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON ESTANDAR, CONTROLES SI CORRESPONDE
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER LISTOS PARA UTILIZAR, SIN NECESIDAD DE ADITIVOS EXTRAS PARA SU PROCESO, A EXCEPCIÓN DE AGUA DESTILADA.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS POR SET INDIVIDUAL. DE ACUERDO A DETERMINACIONES SOLICITADAS.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Tiempo de Entrega | Precio Unitario | Precio Total
1 | SET | 6 | GLUCOSA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set que permita realizar 1000 determinaciones como mínimo.
Método enzimático colorimétrico de punto final
Glucosa solución lista para usar.
Tiempo de incubación solo 5 minutos.
2 | SET | 3 | CREATININA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Tiempo de prelectura 30 seg y tiempo de lectura 90 seg.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Reactivo preparado estable por 15 días.
Con estándar de concentración 2.0 mg/dl
Mínimo de 1000 determinaciones.
3 | SET | 1 | UREA UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Con un estándar de concentración de 70 mg/dL.
Mínimo de 500 determinaciones.
4 | SET | 2 | BILIRRUBINA COLORIMETRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación de bilirrubina en suero y plasma.
Método colorimétrico, con preparación de diazoreactivo 1/21.
Para 200 determinaciones como mínimo.
5 | SET | 2 | GOT UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Para volumen de muestra de 100µL
Para 1000 determinaciones como mínimo.
La prueba GOT Y GPT deben ser adquiridas de una misma línea, debido a medición de mismos parámetros. CON MISMO VOLUMEN.
6 | SET | 2 | GPT UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Para volumen de muestra de 100µL
Para 1000 determinaciones como mínimo.
La prueba GOT Y GPT deben ser adquiridas de una misma línea, debido a medición de mismos parámetros. CON MISMO VOLUMEN.
7 | SET | 1 | KIT DE AUTOPRUEBA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Kit de autoprueba para equipo Chemwell T.
8 | SET | 4 | GGT CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo con factor, para volumen de muestra de 100µL.
Para 100 determinaciones como mínimo.
9 | SET | 1 | LDH CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo que cuente con buffer 10x8mL y substrato 2x10mL.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
Con fecha de vencimiento mínimo de 12 meses.
10 | SET | 6 | COLESTEROL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a la determinación de colesterol en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 750 determinaciones como mínimo.
El reactivo Colesterol / Triglicéridos/HDL Colesterol . Deben ser adquiridos de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
11 | SET | 4 | TRIGLICERIDOS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a la determinación de colesterol en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 750 determinaciones como mínimo.
El reactivo Colesterol / Triglicéridos/HDL Colesterol . Deben ser adquiridos de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
12 | SET | 2 | HDL-COLESTEROL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo precipitante de HDL, listo para utilizar.
Para 320 determinaciones como mínimo.
Frascos de 4x80 ml
El reactivo Colesterol / Triglicéridos/HDL Colesterol . Deben ser adquiridos de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
13 | SET | 5 | AMILASA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación cinética de amilasa.
Para 50 determinaciones como mínimo.
14 | SET | 7 | CALCIO SERICO COLORIMETRICO DIRECTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación de calcio sérico en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 20 uL, de lectura inmediata
Para 120 determinaciones como mínimo.
15 | SET | 1 | HIERRO SERICO COLORIMETRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación de hierro sérico sin desproteinización, de punto final.
Compatible con el reactivo para la determinación de transferrina.
Para 80 determinaciones como mínimo.
El reactivo de Hierro sérico y Transferrina deben ser adquiridos de una misma línea.
16 | SET | 2 | TRANSFERRINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo compatible con hierro sérico.
Reactivo de 40 determinaciones como mínimo.
Reactivo que no requiera desproteinizacion, de punto final.
El reactivo de Hierro sérico y Transferrina deben ser adquiridos de una misma línea.
17 | SET | 2 | MAGNESIO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método colorimétrico, listo para usar en suero, plasma y orina.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para 200 determinaciones como mínimo
18 | SET | 1 | FOSFORO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba de molibdato(UV), listo para usar, en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Con un tiempo de incubación de 1 minuto.
Para 200 determinaciones como mínimo
19 | SET | 2 | ACIDO URICO ENZIMATICO (P/orina y suero)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a la determinación de acido úrico en suero, plasma y orina.
Listo para utilizar, sin necesidad de preparacion adicional.
Con concentración de estándar de 8mg/dL
Para un volumen de muestra de 20uL.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Con 400 determinaciones como mínimo.
20 | SET | 5 | FOSFATASA ALCALINA CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero.
Con muestra de 20 Ul.
Para 250 determinaciones como mínimo.
21 | SET | 3 | PAQUETE DE FLUIDOS (ISE SNAP PACK)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica. (CODIGO REF 2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
22 | SET | 1 | CK-MB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
Fracción MB.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
23 | SET | 3 | ALBUMINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado a determinar albúmina.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 10uL.
Con tiempo de incubación de 2 minutos.
Para 250 determinaciones.
El reactivo proteínas totales y albumina . Deben ser adquiridos de una misma línea, debido a mismos parámetros a medir.
24 | SET | 1 | SUERO CONTROL CREATININA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set por 6 frascos de volumen de 5 ml cada uno.
Control normal.
Que cuente con tablas de comparación.
La cantidad total a entregar deben ser de un mismo lote.
25 | SET | 10 | PCR PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con placa de vidrio.
26 | SET | 2 | LATEX RF PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION.
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida de aglutinación y titulación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con placa de vidrio.
27 | PIEZA | 10 | RPR TREPONEMICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida en tira para RPR treponémica.
28 | SET | 3 | RPR CARBON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 500 determinaciones como mínimo.
Prueba en placa.
29 | FRASCO | 4 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
La reacción de Widal O,H,A,B, deben ser adquiridos de una misma línea, por mismos parámetros a medir.
30 | FRASCO | 4 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL H
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
La reacción de Widal O,H,A,B, deben ser adquiridos de una misma línea, por mismos parámetros a medir.
31 | FRASCO | 3 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL A
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
La reacción de Widal O,H,A,B, deben ser adquiridos de una misma línea, por mismos parámetros a medir.
32 | FRASCO | 3 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL B
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 5 ml
La reacción de Widal O,H,A,B, deben ser adquiridos de una misma línea, por mismos parámetros a medir.
33 | SET | 4 | CHAGAS ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa recombinante para 96 determinaciones.
De tercera generación.
Para un volumen de muestra, controles positivo y negativo de 10 µL, por cada corrida.
El volumen del control positivo 0.5 ml y negativo 0.5 ml, conjugado de 9ml, revelador A y revelador B de 9 ml y stop de 9 ml.
Con tiempo de incubación total de 1 hora 30 minutos.
34 | SET | 1 | CHAGAS HAI
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba de Chagas por hemoaglutinación indirecta
Con frasco de antígeno de 12 ml, diluyente de muestras 30ml, solución proteica 1,5 ml, hematíes no sensibilizados 5ml.
Control positivo 0,5 ml, control negativo 0,5 ml.
35 | CAJA | 25 | HCG CUALITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo en taco.
Con detección mínima de 10 UI/ml.
Lectura de 5 minutos.
Caja de 25 tacos.
Cada caja de incluír el certificado de análisis.
36 | SET | 1 | HCG CUANTITATIVO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Que cuente con 6 Estándares, de concentraciones 0, 5, 25, 50, 100 y 250 mIU/ml.
37 | SET | 4 | INSULINA ELISA CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa de 192 determinaciones.
Con calibradores de 2 ml (vial seco para reconstituir), para trazar curva de 0, 5, 25, 50, 100, 300 uIU/ml.
38 | SET | 2 | PSA TOTAL CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml/vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml.
Tiempo de incubación total de 45 minutos.
El PSA Total y PSA Libre deben ser adquiridos de una misma línea.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
39 | SET | 1 | T3 TOTAL CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándares de 1ml para trazar curva mayor o igual a 7.5 ng / ml.
El T3 total, T4 libre, TSH, deben ser adquiridos de una misma línea.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
40 | SET | 3 | T4 LIBRE CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1ml/vial para trazar curva mayor o igual a 7.4 ng / dl.
El T3 total, T4 libre, TSH, deben ser adquiridos de una misma línea.
41 | SET | 4 | TSH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI/ml
El T3 total, T4 libre, TSH, deben ser adquiridos de una misma línea.
42 | SET | 1 | FSH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 calibradores de volumen 1 mL/ vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, y 100 mIU / ml.
FSH, LH, PROLACTINA, ESTRADIOL CLIA deben ser adquiridos de una misma línea.
43 | SET | 1 | LH CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones .
Con 6 estándar de 1 ml./vial para trazar curva igual o mayor a 200 mlU/ml.
FSH, LH, PROLACTINA, ESTRADIOL CLIA deben ser adquiridos de una misma línea.
44 | SET | 1 | ANTI HAV
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Para determinación de hepatitis A Ig M.
Con control positivo y negativo de 1 mL, conjugado de 6 ml, solución de lavado de 20 ml, sustrato A y B de 6 ml y solución de stop de 6 ml, con tiempo de reacción de 70 minutos.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
45 | SET | 1 | HBS AG HEPATITIS B
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con controles positivo y negativo suficientes para uso en cada corrida.
46 | SET | 5 | HELICOBACTER PYLORI IGM CUANTITATIVA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Elisa de captura para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores de 1 ml /vial para trazar curva, con niveles de 0, 10, 25, 50, y 100 U/ml.
47 | SET | 2 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Elisa de captura para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 1,5 ml, control negativo de 1,5 ml, cutoff de 1,5 ml.
Toxoplasma IG G y toxoplasma IG M deben ser adquiridos de una misma línea.
48 | SET | 2 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.G
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Elisa para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 500 al ml, control negativo de 500 al, cuto de 500 al.
Toxoplasma IG G y toxoplasma IG M deben ser adquiridos de una misma línea.
49 | SET | 2 | ESTRADIOL CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0,20,100,250,500,1500 y 3000 pg./ml.
FSH, LH, PROLACTINA, ESTRADIOL CLIA deben ser adquiridos de una misma línea.
50 | SET | 2 | PROLACTINA CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 192 determinaciones.
Con calibradores de 1 ml/ vial concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml .
Para un volumen de muestra de 25µl.
FSH, LH, PROLACTINA, ESTRADIOL CLIA deben ser adquiridos de una misma línea.
51 | SET | 2 | HELICOBACTER PILORY IG G
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva.
Helicobacter Ig G e Ig M , deben ser adquiridos de una misma línea.
52 | SET | 2 | CLAMIDIA IG M/ IG G CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Prueba para determinar Clamidia IG M / IG G.
Prueba semicuantitativa con control positivo , control negativo y calibrador chut-off de 500 µl.
Diluyente de 25 ml.
Con volumen de muestra de 5 ul.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
53 | SET | 1 | TESTOSTERONA TOTAL ELISA (St de 1 ml)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 192 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1 ml/ vial, de concentraciones 0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, y 12.0 ng/ml
Para un volumen de muestra de 10 µl.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
54 | SET | 2 | FERRITINA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba ELISA de 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/ vial para trazar curva de 0, 10, 50, 150, 400 y 800 ng/ml .
55 | SET | 1 | CEA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
6 calibradores de 1 ml/vial con concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, y 250 ng/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
56 | SET | 1 | CA 125
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 15, 50, 100, 200, y 400 U/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
57 | SET | 1 | H BBC Ag. HEPATITIS B CORE
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Para determinación de hepatitis B core.
Con control positivo y negativo de 1 mL, conjugado de 6 ml, lavado de 20 ml, sustrato A y B y stop de 6 ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
58 | SET | 2 | C3 IRD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método por inmunodifusión radial.
Con controles y calibradores
Con Vencimiento de 14 meses mínimo.
59 | SET | 2 | C4 IRD
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método por inmunodifusión radial .
Con controles y calibradores
Con Vencimiento de 14 meses mínimo.
60 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba ELISA de 96 determinaciones.
Con muestra, calibradores y controles para realizar diluciones 1 / 41.
Con muestra de 10 ul.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
61 | SET | 1 | Anti DNA Elisa
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con muestra, controles y calibradores de dilución 1 / 21.
Con muestra de 10 ul.
62 | SET | 1 | PARATOHORMONA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1ml/vial de concentraciones 0, 15, 75, 150, 500 y 1000 pg/ml.
Con fecha de vencimiento mínimo de 18 meses.
63 | SET | 2 | PROFILE ENA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo Elisa para perfil autoinmune.
Con diluyente de 30ml.
Conjugado, sustrato y stop de 15 ml.
Con calibrador y control negativo de 0.4 ml.
64 | TACO | 25 | TROPONINA PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba en taco.
Con buffer suficiente.
65 | TACO | 10 | ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida para determinación de Hepatitis B antígeno de superficie.
Prueba en Tacos.
66 | TACO | 900 | TEST RAPIDO PARA VIH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida para determinación de HIV.
Prueba en Tacos con un solo tipo de buffer.
Volumen máximo a utilizar 50 ul por muestra.
Con tiempo de lectura menor a 20 min.
67 | SET | 2 | INMUNOGLOBULINA SERICA IG E
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores para trazar curva igual o mayor a 400 IU/ml.
Con muestra de 25 ul.
68 | SET | 1 | ANTI PCC
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con calibradores para trazar curva.
69 | SET | 4 | CONTROL ELISAS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de seis viales.
Con tablas de comparación.
La cantidad a entregar debe ser de un mismo lote.
Compatible con TSH,T3,T4 Total y Libre.
El control Elisas debe ser adquirido de la misma línea de TSH,T3,T4 Total y Libre, por mismos parámetros a medir.
Vencimineto mínimo 12 meses.
70 | PIEZA | 15 | HEPATITIS A IG G- IG M PRUEBA RAPIDA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida para hepatitis A Ig G / Ig M
71 | SET | 1 | ACTPO ANTICUERPO ANTIPEROXIDASA TIROIDEA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 25, 50,100, 250 y 500 IU/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
72 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 25, 50, 100, 250 y 500 UI/ml
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
73 | SET | 2 | PRUEBA VITAMINA D
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa de 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml/vial.
De concentraciones 0, 5, 10, 25, 46, 85 y 150 ng/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
74 | PIEZA | 40 | HERPES TIPO II
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida para la determinación de Herpes Tipo II Ig M/Ig G.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
75 | SET | 1 | CA-15-3
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0,10,40,100,200 y 400 u/ml.
76 | FRASCO | 10 | DILUYENTE (M-30D POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Diluyente para Contador Hematológico BC 3600 Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
77 | FRASCO | 6 | LISANTE (M-30 CFL POR 500 ML)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Lisante para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 500 ml.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
78 | FRASCO | 6 | LAVADOR(PROBE CLEANSER M-30P )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Con volumen mínimo de 50 ml.
79 | FRASCO | 3 | RINSE (M-30R POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Rinse para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
80 | SET | 6 | CONJUNTO DE COLORACION PANOTICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 3 frascos , de 500 ml cada uno.
Frasco 1 solución de triarilmetano.
Rasco 2 solución xantenos.
Frasco 3 solución tiazinas.
Listo para utilizar, sin preparación adicional.
Tiempo de tinción total, máximo 15 segundos.
81 | FRASCO | 2 | ACEITE DE CEDRO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Aceite de inmersión, utilizado en observación microscópica.
82 | SET | 5 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 3 frascos de 10 ml cada uno.
Previsto de gotero, listo para utilizar en sangre directa.
Cada set debe estar compuesto de 1 frasco de Anti A, 1 frasco de Anti B, 1 frasco de Anti D.
Cada set para realizar 200 determinaciones como mínimo.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
Reactivo monoclonal.
Con tiempo de aglutinación máximo de 2 - 3 minutos, directamente en placa.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote por cada Antígeno (Anti A-Anti B-Anti D).
El grupo sanguíneo , Anti "AB" , y Anti D deben ser adquiridos de una misma línea.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote en el anti A, Anti B, Anti D y Anti AB.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
83 | FRASCO | 5 | ANTI "AB"
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo "AB".
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
El grupo sanguíneo , Anti "AB" , y Anti D deben ser adquiridos de una misma línea.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote en el anti A, Anti B, Anti D y Anti AB.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
84 | SET | 11 | TROMBOPLASTINA CALCICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 10 frascos, que permita realizar 200 determinaciones.
Cada frasco componente del set deberá reconstituirse con un volumen de 4 ml.
Reactivo destinado a la determinación de Tiempo de Protrombina.
Los componentes del set deben reconstituirse en forma parcial para su uso.
Con tiempo de vida útil de 5 días , una vez reconstituido.
TP, APTT, Control Plasma Normal y Control Plasma Patológico deben ser adquiridos de una misma línea.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
85 | SET | 2 | APTT
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set para 200 determinaciones como mínimo. Muestra a utilizar de 100 al.
Reactivo 1 liquido, listo para utilizar, volumen máximo de 5 ml sin necesidad de reconstituir.
Reactivo 2 ( Cloruro de calcio), liquido listo para utilizar con un volumen mínimo de 10 ml.
Reactivo para la determinación de tromboplastina parcial activada.
TP, APTT, Control Plasma Normal y Control Plasma Patológico deben ser adquiridos de una misma línea.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
86 | SET | 3 | GLICOHEMOGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivos previstos en el set listo para usar.
Para un volumen de sangre lisada a utilizar 100uL.
Tiempo de proceso máximo de 10 minutos.
De 100 pruebas como mínimo.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
87 | SET | 4 | PLASMA CONTROL PATOLOGICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Para realizar curvas de calibración en coagulómetro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
TP, APTT, Control Plasma Normal y Control Plasma Patológico deben ser adquiridos de una misma línea.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
88 | SET | 4 | PLASMA CONTROL NORMAL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Para realizar curvas de calibración en coagulómetro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
TP, APTT, Control Plasma Normal y Control Plasma Patológico deben ser adquiridos de una misma línea.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
89 | SET | 2 | REACTIVO DE CIANO HEMOGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de hemoglobina.
Set de 200 determinaciones como máximo.
Uso con factor y estándar.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
90 | FRASCO | 1 | SUERO COOMBS ( DIRECTO E INDIRECTO)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de volumen de 10 ml, listo para utilizar.
Con proceso total de 15 minutos máximo.
Con vencimiento mínimo de 18 meses.
91 | SET | 2 | CONTROL DE CALIDAD PARA CONTADOR HEMATOLOGICO BC 3600 ( NIVEL NORMAL- ALTO-BAJO )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Control de calidad con tres niveles normal-alto-bajo.
Compatible con equipo Mindray BC 3600.
Vencimiento mínimo de 3 meses.
92 | FRASCO | 2 | Anti D
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo, factor RH Anti D.
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
El grupo sanguíneo , Anti "AB" , y Anti D deben ser adquiridos de una misma línea.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote en el anti A, Anti B, Anti D y Anti AB.
Con vencimiento mínimo de 12 meses.
93 | FCO | 7 | EDTA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para hemograma.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional .
94 | FCO | 5 | CITRATO DE SODIO SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para TP, APTT, Fibrinógeno, anticoagulante lúpico.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
95 | FRASCO | 31 | GLUCOSA EN POLVO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Para ingestión vía oral, frasco de 350 gr.
Suplemento vitamínico con B1, B6 , B12 y Dextrosa csp 15 gr.
96 | BOLSA | 1 | TUBO DE 15 ML DE FONDO CONICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Tubo de plástico de fondo cónico y tapa rosca.
Graduado hasta 12 ml .
Bolsa de 100 tubos como mínimo.
97 | PIEZA | 1 | TUBO DE VIDRIO 16 X 100 MM
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Tubo de vidrio pírex, autoclavable de 16x100 mm.
Caja por 250 unidades como mínimo.
98 | CAJA | 1 | AMEBAS (PRUEBA RAPIDA-INMUNOCROMATOGRAFIA)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida en taco.
Inmunoensayo cromatográfico para detección de Entamoeba histolytica.
Caja que contenga 20 tacos como mínimo.
99 | CAJA | 3 | ROTAVIRUS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba en Taco.
Para determinación de Rotavirus o Rotavirus/Adenovirus .
Listo para utilizar.
Caja mínimo de 20 tacos.
100 | CAJA | 7 | SANGRE OCULTA EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida en tacos.
Listo para utilizar .
Caja de 20 determinaciones como mínimo.
101 | CAJA | 2 | GIARDIA (PRUEBA RAPIDA-INMUNOCROMATOGRAFIA)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida en taco.
Inmunoensayo cromatográfico para detección de Giardia lamblia.
Caja que contenga 20 tacos como mínimo.
102 | FRASCO | 1 | SOLUCION DE LUGOL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo de 100 ml, como mínimo.
Listo para utilizar.
103 | SET | 6 | ANTIGENO H. PYLORI EN HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativa para 96 determinaciones .
Con control positivo, control negativo.
Con 6 calibradores de 1 mL para trazar curva.
104 | CAJA | 3 | ANTIGENO H. PYLORI EN HECES (PRUEBA RAPIDA - INMUNOCROMATOGRAFIA)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida en taco.
Inmunoensayo cromatográfico para detección de Antígeno Pylori en heces.
Caja que contenga 20 tacos como mínimo.
105 | SET | 5 | PROTI-U/LCR (prueba cuantitativa)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de proteínas en orina y liquido cefalorraquídeo, listo para usar .
Con proceso de incubación no mayor a 5 minutos.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de muestra de 50uL.
Para 50 determinaciones como mínimo.
106 | TUBO | 25 | TIRAS REACTIVAS PARA ORINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco con 100 tiras .
Que mida parámetros de glucosa, bilirrubinas, cetonas, densidad, sangre o hemoglobina, PH, proteínas, urobilinógeno, nitritos y leucocitos.
La totalidad a entregar debe ser de un mismo lote.
107 | FRASCO | 1 | AGAR EMB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
108 | FRASCO | 2 | AGAR MULLER HINTON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
109 | FRASCO | 4 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD AC NALIDIXICO 30 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
110 | FRASCO | 4 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD NITROFURANTOINA 300 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 300 Ug cada uno.
111 | FRASCO | 4 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD GENTAMICINA 10 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
112 | FRASCO | 4 | DISCOS DE SENSIBILIDAD CIPROFLOXACINA ( 5 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 5 Ug. Cada uno.
113 | FRASCO | 2 | DISCO DE / SENSIBILIDAD CLORANFENICOL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
114 | FRASCO | 6 | DISCO DE/ SENSIBILIDAD COTRIMOXAZOL 25 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 25 Ug cada uno.
115 | FRASCO | 4 | DISCOS D/SENSIBILIDAD AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (20 Ug/ 10 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 20 Ug/10 Ug. Cada uno.
116 | FRASCO | 2 | DISCO DE / SENSIBILIDAD CEFOTAXIMA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
117 | FRASCO | 2 | DISCOS D/SENSIBILIDAD NORFLOXACINO (10Ug)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
118 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD IMIPENEM
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
Debe contar con un vencimiento mínimo de 12 meses.
119 | FRASCO | 1 | AGAR CLED DE (500 MG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
120 | FRASCO | 2 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
121 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE NOVOBIOCINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 5 Ug cada uno.
122 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE VANCOMICINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
123 | FRASCO | 3 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIME
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 5 Ug cada uno.
124 | FRASCO | 3 | DISCOS DE SENSIBILIDAD AMIKACINA 30UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 ug. Cada uno.
125 | SET | 1 | CALDO DE HEMOCULTIVO ADULTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set con frascos de 45 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo.
126 | SET | 3 | CALDO DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set con frascos de 9 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo.
127 | FRASCO | 2 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFEPIME 30 UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 30 Ug cada uno.
128 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD TETRACICLINA 30UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 ug. Cada uno.
129 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD MEROPEM 10UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug. Cada uno.
Debe contar con un vencimiento mínimo de 12 meses.
130 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE BACITRACINA(0.04UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 0.04 Ug. Cada uno.
131 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE OXIDASA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos o tiras.
Debe contar con un vencimiento mínimo de 12 meses.
132 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD ERITROMICINA15UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 15 ug. Cada uno.
133 | FRASCO | 3 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 10 Ug cada uno.
134 | FRASCO | 2 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA (30 UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
135 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINO 5 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos , de 5 Ug cada uno.
136 | FRASCO | 2 | DISCOS SENSIBILIDAD AMPICILINA/SULBACTAN 10/10UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos, de 10 Ug/10 Ug. Cada uno.
137 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 120 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos de 120 ug cada uno
138 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE OXACILINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos de 1 ug cada uno
139 | FRASCO | 4 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFAZOLINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos de 30 ug cada uno
140 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE MINOCICLINA 30 UG
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Frasco de 50 discos de 30 ug cada uno
Debe contar con un vencimiento mínimo de 12 meses.
141 | PIEZA | 100 | MEDIOS DE TRANSPORTE STUART
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Medio de transporte Stuart.
Para toma de muestra bacteriológica listo para su uso.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 16:00 del día miércoles 05 de junio de 2024 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta: |  |  |  | COCHABAMBA |  |  | de MAYO |  | de 2024
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Gary F. Heredia Heredia
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION