## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA |  | CB-CP-44-24
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla “Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requerimiento será causal de inhabilitación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBEN SER 8 MESES COMO MINIMO, A EXCEPCION DE LO ESPECIFICADO EN CADA ITEM.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON ESTANDAR, CONTROLES SI CORRESPONDE
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER LISTOS PARA UTILIZAR, SIN NECESIDAD DE ADITIVOS EXTRAS PARA SU PROCESO, A EXCEPCIÓN DE AGUA DESTILADA.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS POR SET INDIVIDUAL. DE ACUERDO A DETERMINACIONES SOLICITADAS.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Tiempo de Entrega | Precio Unitario | Precio Total
1 | SET | 3 | UREA UV CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Con un estándar de concentración de 70 mg/dL.
Mínimo de 500 determinaciones.
2 | SET | 1 | KIT DE AUTOPRUEBA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Kit de autoprueba para equipo Chemwell T.
3 | SET | 1 | LDH CINETICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo que cuente con buffer 10x8mL y substrato 2x10mL.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
Con fecha de vencimiento mínimo de 10 meses.
4 | SET | 4 | CALCIO SERICO COLORIMETRICO DIRECTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación de calcio sérico en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 20 uL, de lectura inmediata
Para 120 determinaciones como mínimo.
5 | SET | 4 | PAQUETE DE FLUIDOS (ISE SNAP PACK)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica. (CODIGO REF 2124, Na, K, Cl, Ca, Li)
6 | SET | 2 | TRANSFERRINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo compatible con hierro sérico.
Reactivo de 40 determinaciones como mínimo.
Reactivo que no requiera desproteinizacion, de punto final.
7 | SET | 1 | CK-MB
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa. Fracción MB.
40 ml de buffer, 10 ml de sustrato.
De 50 determinaciones mínimo.
Para preparación antes de su uso.
Con fecha de vencimiento mínimo de 10 meses.
8 | SET | 3 | ALBUMINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a determinar albúmina.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 10uL.
Con tiempo de incubación de 2 minutos.
Para 250 determinaciones.
El item 8 y el item 9 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
9 | SET | 2 | PROTEINAS TOTALES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a determinar proteínas totales.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 20 uL de muestra
Para 250 determinaciones.
El item 8 y el item 9 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
10 | FRASCO | 1 | SOLUCION DE LIMPIEZA DIARIA DE EQUIPO EASY LYTE
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica. (CODIGO REF 7118, Na, K, Cl, Ca, Li)
Con fecha de vencimiento mínimo de 10 meses.
11 | SET | 2 | ASO PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACIÓN
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con fecha de vencimiento mínimo de 10 meses.
12 | SET | 1 | LATEX RF PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION.
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida de aglutinación y titulación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con fecha de vencimiento mínimo de 10 meses.
13 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba ELISA de 96 determinaciones.
Con muestra, calibradores y controles para realizar diluciones 1/41.
Con muestra de 10 ul.
Con fecha de vencimiento mínimo de 14 meses.
14 | PIEZA | 20 | HERPES TIPO I
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida para la determinación de Herpes Tipo I
Ig M / Ig G ambos anticuerpos.
Con fecha de vencimiento mínimo de 12 meses.
15 | FRASCO | 4 | DILUYENTE (M-30D POR 20 L)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Diluyente para Contador Hematológico BC 3600 Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
16 | FRASCO | 3 | LAVADOR (PROBE CLEANSER M-30P )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Con volumen mínimo de 50 ml.
17 | FRASCO | 1 | ACEITE DE CEDRO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Aceite de inmersión, utilizado en observación microscópica.
18 | SET | 10 | TROMBOPLASTINA CALCICA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 10 frascos, que permita realizar 200 determinaciones.
Cada frasco componente del set deberá reconstituirse con un volumen de 4 ml.
Reactivo destinado a la determinación de Tiempo de Protrombina.
Los componentes del set deben reconstituirse en forma parcial para su uso.
Con tiempo de vida útil de 5 días, una vez reconstituido.
Con fecha de vencimiento mínimo de 12 meses.
Los items 18, 19, 20 y 21 deberán ser adquiridos de una misma linea.
19 | SET | 1 | APTT
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set para 200 determinaciones como mínimo. Muestra a utilizar de 100 ul.
Reactivo 1 liquido, listo para utilizar, volumen máximo de 5 ml sin necesidad de reconstituir.
Reactivo 2 (Cloruro de calcio), liquido listo para utilizar con un volumen mínimo de 10 ml.
Reactivo para la determinación de tromboplastina parcial activada.
Con fecha de vencimiento mínimo de 12 meses.
Los items 18, 19, 20 y 21 deberán ser adquiridos de una misma linea.
20 | SET | 2 | PLASMA CONTROL PATOLOGICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Para realizar curvas de calibración en coagulómetro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
Con fecha de vencimiento mínimo de 12 meses.
Los items 18, 19, 20 y 21 deberán ser adquiridos de una misma linea.
21 | SET | 1 | PLASMA CONTROL NORMAL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Para realizar curvas de calibración en coagulómetro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
Con fecha de vencimiento mínimo de 12 meses.
Los items 18, 19, 20 y 21 deberán ser adquiridos de una misma linea.
22 | SET | 2 | CONTROL DE CALIDAD PARA CONTADOR HEMATOLOGICO BC 3600 ( NIVEL NORMAL- ALTO-BAJO )
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Control de calidad con tres niveles normal-alto-bajo.
Compatible con equipo Mindray BC 3600.
Con fecha de vencimiento mínimo de 3 meses.
23 | SET | 4 | PROTI-U/LCR (prueba cuantitativa)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de proteínas en orina y liquido cefalorraquídeo, listo para usar.
Con proceso no mayor a 5 minutos.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de muestra de 50uL.
PARA 50 DETERMINACIONES COMO MINIMO
24 | CAJA | 2 | AMEBAS (PRUEBA RAPIDA-INMUNOCROMATOGRAFIA)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida en taco.
Inmunoensayo cromatográfico para detección de Entamoeba histolytica.
Caja que contenga 20 tacos como mínimo.
25 | CAJA | 1 | GIARDIA (PRUEBA RAPIDA-INMUNOCROMATOGRAFIA)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida en taco.
Inmunoensayo cromatográfico para detección de Giardia lamblia.
Caja que contenga 20 tacos como mínimo.
26 | PIEZA | 700 | FRASCOS RECOLECTOR DE HECES
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco transparente, con tapa rosca.
Que cuente con paleta.
Volumen aproximado de 50 ml.
La entrega debe realizarse en bolsas de 200 unidades.
27 | PIEZA | 700 | FRASCOS RECOLECTOR DE ORINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco esteril, transparente, con tapa rosca.
Graduado hasta 100 ml.
Con protector plástico.
La entrega debe realizarse en cajas de 200 o 250 unidades.
28 | PIEZA | 10 | TUBO DE VIDRIO PARA STAT FAX 12 X 75 MM
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Tubos de Borosilicato autoclavable para stat fax.
De 12X75 mm.
Caja por 250 tubos mínimo.
29 | PIEZA | 300 | TAPAS DE GOMA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Tapa de goma para tubos de 12x75 mm.
Color lila.
30 | CAJA | 10 | CUBRE OBJETOS 22*22 MM
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Cubre objeto de 22x22 mm.
Caja por 100 unidades.
31 | PIEZA | 2 | TUBOS DE VIDRIO 16X100
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Tubo de vidrio autoclavable de 16x100 mm.
Caja por 250 tubos mínimo.
32 | FRASCO | 1 | TINCION STERNHEIMER MALBIN
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 ml máximo.
Tinción para sedimento urinario, listo para utilizar.
33 | FRASCO | 2 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIME
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 5 Ug cada uno.
34 | SET | 1 | CALDO DE HEMOCULTIVO ADULTO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set con frascos de 45 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo.
35 | SET | 2 | CALDO DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set con frascos de 9 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo.
36 | FRASCO | 2 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFEPIME 30 UG X50
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
37 | FRASCO | 2 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE BACITRACINA(0.04UG)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 0.04 Ug. Cada uno.
Con fecha de vencimiento mínimo de 10 meses.
38 | FRASCO | 5 | CALDO HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON RESINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frascos con caldo de hemocultivo pediátrico, que contenga resina.
Con fecha de vencimiento mínimo de 10 meses.
39 | FRASCO | 5 | CALDO DE HEMOCULTIVO ADULTO CON RESINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frascos con caldo de hemocultivo adulto, que contenga resina.
Con fecha de vencimiento mínimo de 10 meses.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 16:00 del día lunes 21 de octubre de 2024 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta: | [5 empty] | Cochabamba |  | de Octubre | de 2024
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter Díaz Alí
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION