## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA |  | CB-CP-01-25
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
NOMBRE EMPRESA PROPONENTE: | [6 empty] | DIRECCIÓN:
TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 8 MESES COMO MINIMO, A EXCEPCION DE LO ESPECIFICADO EN CADA ITEM.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON ESTANDAR, CONTROLES SI CORRESPONDE
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER LISTOS PARA UTILIZAR, SIN NECESIDAD DE ADITIVOS EXTRAS PARA SU PROCESO, A EXCEPCIÓN DE AGUA DESTILADA.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS POR SET INDIVIDUAL. DE ACUERDO A DETERMINACIONES SOLICITADAS.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Tiempo de Entrega | Precio Unitario | Precio Total
1 | SET | 8 | GLUCOSA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set que permita realizar 1000 determinaciones como mínimo.
Para un volumen 10 microlitros.
Glucosa solución lista para usar.
Tiempo de incubación solo 5 minutos.
2 | SET | 3 | CREATININA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Tiempo de prelectura 30 seg y tiempo de lectura 90 seg.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Reactivo preparado estable por 15 días.
Con estándar de concentración 2.0 mg/dl
Mínimo de 1000 determinaciones.
3 | SET | 3 | BILIRRUBINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación de bilirrubina en suero y plasma.
Método colorimétrico, con preparación de diazoreactivo 1/21.
Para 200 determinaciones como mínimo.
4 | SET | 1 | GOT UV AA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
Los items 4 y 5 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir. CON MISMO VOLUMEN
5 | SET | 1 | GPT UV AA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Para 1000 determinaciones como mínimo.
El item 4 y el item 5 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir. CON MISMO VOLUMEN
6 | PIEZA | 1 | ELECTRODO DE POTASIO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte Medica.
Con tiempo de instalación mínimo de 12 meses.
7 | PIEZA | 1 | ELECTRODO DE CALCIO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte Medica.
Con tiempo de instalación mínimo de 12 meses.
8 | PIEZA | 1 | ELECTRODO DE SODIO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte Medica. (2102)
Con tiempo de instalación mínimo de 12 meses.
9 | PIEZA | 1 | ELECTRODO DE CLORO PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte Medica.
Con tiempo de instalación mínimo de 12 meses.
10 | PIEZA | 1 | ELECTRODO DE REFERENCIA PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte Medica.
Con tiempo de instalación mínimo de 12 meses.
11 | SET | 1 | SET TUBERIA COMPLETA P/AVL
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte Medica.
12 | SET | 1 | CONTROL DE CALIDAD ISE (NIVEL 1-2-3)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
El Set debe contar con los tres niveles 1-2-3.
Control para analizador de electrolitos Easylyte Medica. (Na,K,Cl,Ca,Li).
13 | SET | 1 | KIT DE AUTOPRUEBA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Kit de autoprueba para equipo Chemwell T.
14 | SET | 6 | GAMA GLUTAMIL TRANPEPTIDASA GGT SET (CINETICA)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo con factor, para un volumen de muestra de 100 uL.
Para 100 determinaciones como mínimo.
15 | SET | 1 | DESHIDROGENASA LACTICA (DHL) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo que cuente con buffer 10x8mL y substrato 2x10mL.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
16 | SET | 2 | COLESTEROL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a la determinación de colesterol en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 750 determinaciones como mínimo.
Los items 16, 17 y 18 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
17 | SET | 1 | TRIGLICERIDOS SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a la determinación de triglicéridos en suero y plasma.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Para 750 determinaciones como mínimo.
Los items 16, 17 y 18 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
18 | SET | 2 | HDL-COLESTEROL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo precipitante de HDL, listo para utilizar.
Reactivo para 320 determinaciones como mínimo.
Frascos de 4x80 ml.
Los items 16, 17 y 18 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
19 | SET | 5 | CALCIO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación de calcio sérico en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 20 uL.
De lectura inmediata.
Para 120 determinaciones como mínimo.
20 | SET | 2 | HIERRO SERICO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Determinación de hierro sérico sin desproteinización, de punto final.
Compatible con el reactivo para la determinación de transferrina.
Para 80 determinaciones como mínimo.
Los items 20 y 21 deben ser adquiridos de una misma línea.
21 | SET | 1 | TRANSFERRINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo compatible con hierro sérico.
Reactivo de 40 determinaciones como mínimo.
Reactivo que no requiera desproteinizacion, de punto final.
Los items 20 y 21 deben ser adquiridos de una misma línea.
22 | SET | 2 | MAGNESIO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método colorimétrico, listo para usar en suero, plasma y orina.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 10 microlitros.
Tiempo de incubacion durante 10 min.
Para 200 determinaciones como mínimo.
23 | SET | 1 | FOSFORO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba de molibdato(UV), listo para usar, en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Con un tiempo de incubación de 1 minuto.
Para 200 determinaciones como mínimo.
24 | SET | 2 | ACIDO URICO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a la determinación de acido úrico en suero, plasma y orina.
Listo para utilizar, sin necesidad de preparación adicional. Con concentracion de estandar de 8mg/dL.
Para un volumen de muestra de 20uL.
Con tiempo de incubación de 5 minutos.
Con 400 determinaciones como mínimo.
25 | SET | 4 | FOSFATASA ALCALINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método cinético en suero.
Con muestra de 20 uL, como mínimo.
Para 250 determinaciones como mínimo.
26 | SET | 2 | PAQUETE DE FLUIDOS FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte Medica. (CODIGO REF 2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
27 | SET | 2 | CK-MB SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa.
Fracción MB.
Que contenga buffer 40mL y sustrato 10mL.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
28 | SET | 2 | ALBUMINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a determinar albúmina.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 10uL.
Con tiempo de incubación de 2 minutos.
Para 250 determinaciones.
Los items 28 y 29 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
29 | SET | 1 | PROTEINAS TOTALES SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado a determinar proteínas totales.
Que cuente con estándar, cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de 20 uL de muestra.
Para 250 determinaciones.
Los items 28 y 29 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
30 | SET | 1 | SUERO CONTROL CREATININA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 6 frascos de volumen de 5 ml cada uno.
Control Normal.
Que cuente con tablas de comparación.
La cantidad total a entregar deben ser de un mismo lote.
31 | SET | 12 | PCR PRUEBA RAPIDA DE AGLUTINACION SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida de aglutinación en placa.
Para 100 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
32 | SET | 1 | RPR CARBON SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 500 determinaciones como mínimo.
Prueba en placa.
33 | FRASCO | 7 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL O FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 5 ml
Los items 33, 34, 35 y 36 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
34 | FRASCO | 7 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL H FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 5 ml
Los items 33, 34, 35 y 36 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
35 | FRASCO | 6 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL A FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 5 ml
Los items 33, 34, 35 y 36 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
36 | FRASCO | 7 | REACCION DE WIDAL AG FEBRIL B FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 5 ml
Los items 33, 34, 35 y 36 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
37 | SET | 2 | CHAGAS ELISA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa recombinante para 96 determinaciones.
De tercera generación.
Para un volumen de muestra ,controles positivo y negativo de 10 µL, por cada corrida.
El volumen del control positivo y negativo de 0,5 ml, Conjugado. Sustrato A y B de 9 ml, diluyente de 25,4 ml.
Con tiempo de incubación total de 1 hora 30 minutos.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
38 | SET | 1 | CHAGAS HAI SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba de Chagas por hemoaglutinación indirecta.
Con frasco de antígeno de 12 ml, diluyente de muestras 30ml, solución proteica 1,5 ml, hematíes no sensibilizados 5ml.
Control positivo 0,5 ml, control negativo 0,5 ml.
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
39 | CAJA | 12 | HCG CUALITATIVA CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo en taco.
Con detección de 10 UI/ml.
Lectura de 5 minutos.
Caja de 25 tacos.
Cada caja debe incluir el certificado de análisis.
40 | SET | 1 | HCG CUANTITATIVO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Que cuente con 6 Estándares , de concentraciones 0, 5, 25, 50, 100 y 250 mIU/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
41 | SET | 5 | INSULINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa de 192 determinaciones.
Con calibradores de 2 ml (vial seco para reconstituir), para trazar curva de 0, 5, 25, 50, 100, 300 uIU/ml.
42 | SET | 2 | PSA TOTAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con 6 estándar de 1 ml/vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml.
Tiempo de incubación total de 45 minutos.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 42 y 43 deberán ser adquiridos de una misma linea.
43 | SET | 1 | PSA LIBRE SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con 6 estándar de 1 ml/ vial de concentraciones 0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, y 10 ng/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 42 y 43 deberán ser adquiridos de una misma linea.
44 | SET | 1 | T4 LIBRE SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1ml/vial para trazar curva mayor o igual a 7.4 ng / dl.
Los items 44 y 45 deberán ser adquiridos de una misma linea.
45 | SET | 2 | TSH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI / ml.
Los items 44 y 45 deberán ser adquiridos de una misma linea.
46 | SET | 1 | TSH CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba CLIA para 192 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI / ml.
Método CLIA.
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
47 | SET | 2 | HELICOBACTER PYLORI IGM SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
48 | KIT | 1 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.M KIT
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Elisa de captura para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 1,5 ml, control negativo de 1,5 ml, cutoff de 1,5 ml.
Los items 48 y 49 deberán ser adquiridos de una misma linea.
49 | KIT | 1 | TOXOPLASMA CUANTITATIVO ELISA IG.G KIT
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Elisa para 96 determinaciones.
Con suero diluyente de 25 ml, control positivo de 500 μl , control negativo de 500 μl, cutoff de 500 μl.
Los items 48 y 49 deberán ser adquiridos de una misma linea.
50 | SET | 1 | ESTRADIOL CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 20, 100, 250, 500, 1500 y 3000 pg./ml.
Los items 50 y 51 deberán ser adquiridos de una misma linea.
51 | SET | 2 | PROLACTINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa cuantitativo para 192 determinaciones.
Con calibradores de 1 ml/ vial concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml.
Para un volumen de muestra de 25µl.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
Los items 50 y 51 deberán ser adquiridos de una misma linea.
52 | KIT | 3 | HELICOBACTER PILORY IGG KIT
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
53 | SET | 1 | CLAMIDIA IG M/ IG G CUANTITATIVO ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Prueba para determinar Clamidia IG M / IG G.
Prueba semicuantitativa con control positivo , control negativo y calibrador cutoff de 500 µl.
Diluyente de 25 ml.
Con volumen de muestra de 5 uL.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
54 | SET | 2 | FERRITINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1 ml/ vial para trazar curva igual o mayor a 800 ng / ml.
55 | SET | 1 | ANTIGENO CARCINO EMBRIONARIO (CEA)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
6 calibradores de 1 ml/vial con concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, y 250 ng/ml.
56 | SET | 1 | C3 IRD SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método por inmunodifusión radial o Turbidimetria.
En caso de metodo de turbidimetria, el set debe contener los calibradores o estandar.
Listo para uso, sin necesidad de adicionales.
57 | SET | 1 | C4 IRD SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Método por inmunodifusión radial o Turbidimetria.
En caso de metodo de turbidimetria, el set debe contener los calibradores o estandar.
Listo para uso, sin necesidad de adicionales.
58 | SET | 2 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba ELISA de 96 determinaciones.
Con muestra, calibradores y controles para realizar diluciones 1 / 41.
Con muestra de 10 uL.
59 | SET | 1 | Anti DNA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con muestra, controles y calibradores de dilución 1 / 21.
Con muestra de 10 uL.
60 | SET | 3 | PROFILE ENA ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo Elisa para perfil autoinmune.
Con diluyente de 30ml.
Conjugado, sustrato y stop de 15 ml.
Con calibrador y control negativo de 0.4 ml.
61 | TACO | 25 | TROPONINA TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba en taco.
Con buffer suficiente.
62 | TACO | 15 | ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA TACO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida para determinación de Hepatitis B antígeno de superficie.
Prueba en Tacos.
63 | PIEZA | 750 | PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE VIH PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida para determinación de HIV.
Prueba en Tacos con un solo tipo de buffer.
Volumen máximo a utilizar 20 uL por muestra.
Con tiempo de lectura menor a 15 min.
64 | SET | 1 | INMUNOGLOBULINA IG E SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores para trazar curva igual o mayor a 400 IU/ml.
Con muestra de 25 uL.
65 | SET | 1 | ANTI CCP SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con calibradores para trazar curva.
66 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1.5 ml/vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 75 y 200 U/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
67 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTI-GLIADINA IgA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1.5 ml/vial, de concentraciones 0, 6.3, 12.5, 25, 50 y 100 U/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
68 | PIEZA | 15 | HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida para Hepatitis C.
Prueba en taco.
69 | SET | 1 | ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 50, 125, 500, 1000 y 2000 UI/ml
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
70 | PIEZA | 100 | PRUEBA RAPIDA ANTIGENO NASAL COVID 19 PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida en taco, antígeno COVID-19.
Con hisopos individuales.
Cabezales de gotero individuales.
Tubos de extracción con buffer individual.
Caja mínimo de 25 piezas.
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
71 | SET | 1 | PRUEBA VITAMINA D SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa de 96 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml/vial.
De concentraciones 0, 5, 10, 25, 46, 85 y 150 ng/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
72 | FRASCO | 5 | DILUYENTE (M-30D) BIDON
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Diluyente para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
73 | FRASCO | 1 | LAVADOR (PROBE CLEANSER M-30P) FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Lavador para Contador Hematológico BC 3600.
Con volumen mínimo de 50 ml.
74 | FRASCO | 1 | RINSE (M-30R)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Rinse para Contador Hematológico BC 3600.
Volumen de 20 litros.
Que cuente con código, aceptable en el equipo BC 3600.
75 | SET | 3 | CONJUNTO DE COLORACION PANOTICO RAPIDO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 3 frascos , de 500 ml cada uno.
Frasco 1 solución de triarilmetano.
Rasco 2 solución xantenos.
Frasco 3 solución tiazinas.
Listo para utilizar, sin preparación adicional.
Tiempo de tinción total, máximo 15 segundos.
76 | FRASCO | 1 | ACEITE DE CEDRO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 ml. como mínimo previsto de gotero.
Aceite de inmersión, utilizado en observación microscópica.
77 | SET | 1 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 3 frascos de 10 ml cada uno.
Previsto de gotero, listo para utilizar en sangre directa.
Cada set debe estar compuesto de 1 frasco de Anti A, 1 frasco de Anti B, 1 frasco de Anti D.
Cada set para realizar 200 determinaciones como mínimo.
Que cuente con envase primario y secundario.
Reactivo monoclonal.
Con tiempo de aglutinación máximo de 2 - 3 minutos, directamente en placa.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote por cada Antígeno (Anti A-Anti B-Anti D).
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
Los items 77 y 78 deberán ser adquiridos de una misma linea.
78 | FRASCO | 5 | ANTI AB FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo "AB".
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario.
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
Los items 77 y 78 deberán ser adquiridos de una misma linea.
79 | SET | 11 | TROMBOPLASTINA CALCICA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set de 10 frascos, que permita realizar 200 determinaciones.
Cada frasco componente del set deberá reconstituirse con un volumen de 4 ml.
Reactivo destinado a la determinación de Tiempo de Protrombina.
Los componentes del set deben reconstituirse en forma parcial para su uso.
Con tiempo de vida útil de 5 días, una vez reconstituido.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Los items 79, 80, 81 y 82 deberán ser adquiridos de una misma linea.
80 | SET | 2 | TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA ACTIVADO APTT SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set para 200 determinaciones como mínimo. Muestra a utilizar de 100 uL.
Reactivo 1 liquido, listo para utilizar, volumen máximo de 5 ml sin necesidad de reconstituir.
Reactivo 2 ( Cloruro de calcio), liquido listo para utilizar con un volumen mínimo de 10 ml.
Reactivo para la determinación de tromboplastina parcial activada.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Los items 79, 80, 81 y 82 deberán ser adquiridos de una misma linea.
81 | SET | 2 | PLASMA CONTROL PATOLOGICO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Para realizar curvas de calibración en coagulómetro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Los items 79, 80, 81 y 82 deberán ser adquiridos de una misma linea.
82 | SET | 2 | PLASMA CONTROL NORMAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Para realizar curvas de calibración en coagulómetro.
Frascos de volumen máximo de 1 ml.
Set de 10 frascos.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
La cantidad total a entregar por reactivo, debe ser de un mismo lote.
Los items 79, 80, 81 y 82 deberán ser adquiridos de una misma linea.
83 | SET | 2 | REACTIVO DE CIANOHEMOPGLOBINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de hemoglobina.
Set de 200 determinaciones como máximo.
Uso con factor y estándar.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
84 | FRASCO | 1 | AZUL CRESIL BRILLANTE FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 100 ml, como máximo.
Listo para utilizar.
Con fecha de vencimiento de 24 meses como mínimo.
85 | FRASCO | 2 | CONTROL HEMATOLOGICO (CONTROLBAJO- NORMAL- ALTO) FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Control de calidad con tres niveles normal-alto-bajo.
Compatible con equipo Mindray BC 3600.
Con fecha de vencimiento de 3 meses como mínimo.
86 | FRASCO | 4 | EDTA SOLUCION FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero.
Una gota para 2,5 ml de sangre.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para hemograma.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
87 | FRASCO | 7 | CITRATO DE SODIO SOLUCION FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 ml. como mínimo, previsto de gotero.
Anticoagulante destinado a la toma de muestra sanguínea para TP, APTT, Fibrinógeno, anticoagulante lúpico.
Listo para utilizar sin necesidad de preparación adicional.
88 | FRASCO | 34 | GLUCOSA ANHIDRA POLVO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Para ingestión vía oral.
Frasco de 350 gr. como mínimo.
Suplemento vitamínico con B1, B6 , B12 y Dextrosa csp 15 gr.
89 | CAJA | 7 | ROTAVIRUS CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba en Taco.
Para determinación de Rotavirus o Rotavirus/Adenovirus.
Listo para utilizar.
Caja mínimo de 20 tacos.
90 | CAJA | 8 | SANGRE OCULTA EN HECES CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida en tacos.
Listo para utilizar.
Caja de 20 determinaciones como mínimo.
91 | FRASCO | 1 | SOLUCION DE LUGOL P.A. FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo de 100 ml, como mínimo.
Listo para utilizar.
92 | SET | 8 | HELICOBACTER PYLORI EN HECES SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba Elisa cuantitativa para 96 determinaciones.
Con control positivo, control negativo.
Con 6 calibradores de 1 mL para trazar curva.
93 | SET | 5 | PROTI-U/LCR (prueba cuantitativa)
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Reactivo para la determinación de proteínas en orina y liquido cefalorraquídeo, listo para usar.
Con proceso no mayor a 5 minutos.
Que cuente con estándar cantidad suficiente para el set.
Para un volumen de muestra de 50uL
PARA 50 DETERMINACIONES COMO MINIMO.
94 | SET | 1 | CONTROL TIRAS REACTIVAS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Control de Uroanálisis, con volumen de 10 ml.
Que cuente con control Patológico y Normal.
95 | TUBO | 38 | TIRAS REACTIVAS PARA ORINA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco con 100 tiras.
Que mida parámetros de glucosa, bilirrubinas, cetonas, densidad, sangre o hemoglobina, PH, proteínas, urobilinógeno, nitritos y leucocitos.
La totalidad a entregar debe ser de un mismo lote.
96 | CAJA | 2 | AMEBAS (PRUEBA RAPIDA) PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Prueba rápida en taco. Inmunoensayo cromatográfico para detección de Entamoeba histolytica.
Caja que contenga 20 tacos como mínimo.
97 | FRASCO | 1 | AGAR EMB FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
98 | FRASCO | 2 | AGAR MULLER HINTON FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
En polvo para preparación, frasco de 500 gr.
99 | FRASCO | 4 | DISCO DE SENSIBILIDAD NITROFURANTOINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 300 Ug cada uno.
100 | FRASCO | 4 | DISCO DE SENSIBILIDAD GENTAMICINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
101 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD CLORANFENICOL FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
102 | FRASCO | 7 | DISCO DE SENSIBILIDAD COTRIMOXAZOL FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 25 Ug cada uno.
103 | FRASCO | 4 | DISCOS DE SENSIBILIDAD AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 20 Ug/10 Ug cada uno.
104 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD IMIPENEM FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 10 Ug cada uno.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
105 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
106 | FRASCO | 1 | REACTIVO DE KOVACKS frasco
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco liquido 15 ml como minimo.
107 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFIXIME frasco
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 5 Ug cada uno.
108 | FRASCO | 3 | HEMOCULTIVO ADULTO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set con frascos de 45 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo.
109 | FRASCO | 3 | HEMOCULTIVO PEDIATRICO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Set con frascos de 9 ml cada uno listo para usar.
Set que contenga 10 frascos como mínimo.
110 | FRASCO | 5 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFEPIME FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
111 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD TETRACICLINA 30UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug. Cada uno.
112 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD MEROPEM 10UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 10 Ug. Cada uno.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
113 | FRASCO | 1 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE OXIDASA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos o tiras como minimo.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
114 | FRASCO | 1 | DISCOS D/SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 30 Ug cada uno.
115 | FRASCO | 1 | DISCOS DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINO 5 UG FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
Frasco de 50 discos, de 5 Ug cada uno.
116 | TUBO | 4 | DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFAZOLINA TUBO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días hábiles
frasco de 50 discos de 30 Ug cada uno
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 16:00 del día viernes 07 de febrero de 2025 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta: |  |  |  | COCHABAMBA |  |  | de Febrero |  | de 2025
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter G. Díaz Alí
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION