## EQUIPOS
CB-CP-24-25
REGIONAL
COCHABAMBA
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA
Nº | Descripción | Propuesta
Los proponentes deberán llenar la columna “PROPUESTA” de este formulario, consignando su propuesta técnica de acuerdo a los requisitos solicitados por la CSBP en la columna “caracterisiticas”. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del formulario. En caso de que el espacio de la columna “propuesta” del formulario sea muy reducido, pueden redactar su propuesta por separado, respetando el mismo orden y numeración de la columna descripción. La comisión de calificación verificará el mismo de acuerdo al método "CUMPLE" o "NO CUMPLE", según corresponda en cada punto de las especificaciones técnicas.
Especificaciones Técnicas
ÍTEM 1.1 : CAMARA DE SEGURIDAD IP TIPO 1 |  | Cantidad: 1 Pieza
CARACTERISTICAS BASICAS |  | Propuesta:
1 | Descripción: Cámara de seguridad IP tipo bala METÁLICO
2 | Modelo: Indicar Modelo del equipo ofertado
3 | Procedencia: Indicar procedencia de fabricación del equipo ofertado
CARACTERISTICAS GENERALES |  | Propuesta:
4 | Resolución: 4 megapíxeles o superior
5 | Sensor de imagen: CMOS 1/3" Progressive Scan o superior
6 | Visión nocturna: El equipo ofertado deberá contar con visión nocturna de 30 metros o superior
7 | Angulo de visión: El equipo ofertado deberá contar con un ángulo de visión 100° (horizontal), 50° (vertical) o superior
8 | Compresión de video: H.264 o superior
9 | Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T) o superior
10 | Tipo de lente: Fijo o equivalente (especificar)
11 | Funciones: Detección de movimiento como mínimo
12 | BLC mode: WDR como mínimo
13 | Grado de protección: IP67 o superior
14 | Con capacidad para soportar Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE o superior
15 | Interoperabilidad: ONVIF
16 | Alimentación: DC 12V y PoE
17 | Administrador WEB: El equipo ofertado deberá contar con administrador WEB de software para controlar las cámaras por red de manera simultánea.
18 | Manejo de Usuarios con credenciales de acceso.
19 | Compatible con GRABADORES DE VIDEO DE RED (NVR): Synology NAS RS2423RP+ y DAHUA NVR-5032. La verificación de compatibilidad deberá realizarse a través de pruebas con el equipo NVR mencionado.
ACCESORIOS |  | Propuesta:
20 | El proponente deberá proveer: Cables de conexión y accesorios para montaje en techo o pared
ENTREGA E INSTALACION |  | Propuesta:
21 | Plazo de entrega: Indicar plazo de entrega (Preferentemente no mayor a 30 días calendario - no excluyente)
22 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado en los ambientes del Policonsultorio Regional Cochabamba, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin.
23 | Incluir la renovacion de cable en 1 punto de conexión con 25 m aproximadamente y todos los accesorios necesarios para empotrado en techo o pared en ambiente externo, protegidos por ductos adecuados para conexión externa. Este trabajo deberá ser realizado en los ambientes de Plaza Colon de la CSBP Regional Cochabamba
24 | El cableado de red debe ser realizado con cable categoría 6, marca Furukawa preferentemente por compatibilidad con el cableado de red actual, asi como los accesorios utilizados para realizar la conexión hasta el gabinete mas cercano (Patch Cord Cat 6 certificado, rosetas, keyston de la misma linea que el cable de red) considerar tambien cajas de empalme, ductos y otros necesarios, debe contar con etiquetas de identificación en los puntos de conexión instalados.
25 | El proponente deberá proveer todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de las cámaras con un acabado estético. El trabajo de instalación debe ser incluido en su oferta económica.
26 | Los proponentes contarán con un plazo de dos (2) días para realizar la inspección de los ambientes, una vez recibido el formulario de solicitud de cotización.
27 | Sesión de pruebas: Una vez que el equipo sea instalado deberá efectuarse una sesión de pruebas y verificación del correcto funcionamiento.
GARANTIA |  | Propuesta:
28 | Garantía: Mínimamente 1 año, aclarar las condiciones de la garantía
29 | La CSBP NO recibirá equipos de segunda mano o reacondicionados.
CATALOGO Y MANUALES |  | Propuesta:
30 | Catálogo: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catálogo del equipo ofertado, de preferencia en idioma español con imagen y datos técnicos que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Especificaciones Técnicas
ÍTEM 1.2 : CAMARA DE SEGURIDAD IP TIPO 2 |  | Cantidad: 7 Piezas
CARACTERISTICAS BASICAS |  | Propuesta:
1 | Descripción: Cámara de seguridad IP tipo DOMO
2 | Modelo: Indicar Modelo del equipo ofertado
3 | Procedencia: Indicar procedencia de fabricación del equipo ofertado
CARACTERISTICAS GENERALES |  | Propuesta:
4 | Resolución: 4 megapíxeles o superior
5 | Sensor de imagen: CMOS 1/3" Progressive Scan o superior
6 | Visión nocturna: El equipo ofertado deberá contar con visión nocturna de 30 metros o superior
7 | Angulo de visión: El equipo ofertado deberá contar con un ángulo de visión 100° (horizontal), 50° (vertical) o superior
8 | Compresión de video: H.264 o superior
9 | Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T) o superior
10 | Tipo de lente: Fijo o equivalente (especificar)
11 | Funciones: Detección de movimiento como mínimo
12 | BLC mode: WDR como mínimo
13 | Grado de protección: IP67 o superior
14 | Audio: El equipo deberá incluir la funcionalidad de grabación de audio, capturado desde micrófonos incorporados, compatible con compresión de audio G.711a minimamente o equivalente.
15 | Con capacidad para soportar Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE o superior
16 | Interoperabilidad: ONVIF
17 | Alimentación: DC 12V y PoE
18 | Administrador WEB: El equipo ofertado deberá contar con administrador WEB de software para controlar las cámaras por red de manera simultánea.
19 | Debe incluir administración de cuentas de usuarios con credenciales de acceso.
20 | Compatible con GRABADORES DE VIDEO DE RED (NVR): Synology NAS RS2423RP+ y DAHUA NVR-5032. La verificación de compatibilidad deberá realizarse a través de pruebas con el equipo NVR mencionado.
ACCESORIOS |  | Propuesta:
21 | El proponente deberá proveer: Cables de conexión y accesorios para montaje en techo o pared
ENTREGA E INSTALACION |  | Propuesta:
22 | Plazo de entrega: Indicar plazo de entrega (Preferentemente no mayor a 30 días calendario - no excluyente)
23 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar el ítem adjudicado en los ambientes del Policonsultorio Regional Cochabamba y en los ambientes de Clinica Los Angeles, instalado y funcionando a entera satisfacción de la comisión de recepción designada para este fin.
24 | Incluir el tendido de cable y punto de conexion de cuatro (3) puntos nuevos según la siguiente distribución: 1. Sala de computo: 8 m 2. Gabinete Planta Baja Clinica Los Angeles - Sala de emergencia CSBP: 25 m 3. Gabinete Tercer Piso Clinica Los Angeles - Reloj Biométrico CSBP: 15 m (Todos los datos anteriores son aproximadas). Incluir todos los accesorios necesarios para empotrado en techo o pared en ambiente internos y externo, protegidos por ductos. Este trabajo deberá ser realizado en el Policonsultorio (calle Hamiraya Nro. 356) y los ambientes asignados a la CSBP de la Clinica Los Angeles (Av. Juan de la Rosa esq. Julio Méndez).
25 | Se debe realizar el retiro y renovacion de 4 cámaras y accesorios de techo o pared en ambiente interno y externo. Este trabajo deberá ser realizado en el Policonsultorio Hamiraya (calle Hamiraya Nro. 356).
26 | El cable y accesorios (Cable de red, Patch Cord, Rosetas, Jacks y otros utilizados) deberán ser Categoria 6, de la marca Furukawa preferentemente.
27 | El proponente deberá proveer todos los materiales y accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de las cámaras con un acabado estético. El trabajo de instalación debe ser incluido en su oferta económica.
28 | Los proponentes contarán con un plazo de dos (2) días para realizar la inspección de los ambientes, una vez recibido el formulario de solicitud de cotización.
29 | Sesión de pruebas: Una vez que el equipo sea instalado deberá efectuarse una sesión de pruebas y verificación del correcto funcionamiento.
GARANTIA |  | Propuesta:
30 | Garantía: Mínimamente 1 año, aclarar las condiciones de la garantía
31 | La CSBP NO recibirá equipos de segunda mano o reacondicionados.
CATALOGO Y MANUALES |  | Propuesta:
32 | Catálogo: El proveedor debe adjuntar a su propuesta el catálogo del equipo ofertado, de preferencia en idioma español con imagen y datos técnicos que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Especificaciones Técnicas
ÍTEM 2 : TELEFONO IP TIPO 1 |  | Cantidad: 1 Pieza
CARACTERISTICAS GENERALES |  | Propuesta:
1 | Compatible con centrales telefónicas de la linea XORCOM
CARACTERISTICAS DEL TELEFONO |  | Propuesta:
2 | Pantalla color o superior
3 | Teclas de altavoz, Control de Volumén, 4 teclas de linea o superior
4 | Desvío de llamadas, Llamada en espera, Transferencia de llamada, Retención de llamada, Conferencias.
5 | Botones de función administrable, mensaje, manos libres, mudo, remarcar, altavoz
6 | Interfaz de usuario intuitivo con íconos y teclas de software
7 | DTMF: En banda, fuera de banda, SIP Info
FUNCIONES DE AUDIO |  | Propuesta:
8 | Voz HD: Auricular HD, Altavoz HD
9 | Codec: G.711(A/μ), G.722 o superior
CARACTERISTICAS DE RED Y SEGURIDAD |  | Propuesta:
10 | Autoprivisionamiento via HTTP/HTTPS
11 | QoS: 802.1p/Q etiquetado (VLAN), Layer 3 ToS DSCP mínimamente
12 | LLDP/CDP/DHCP VLAN
13 | Soporte protocolo SIP
14 | Asignación de IP estático y dinámico
15 | Sincronización de hora y fecha por SNTP
CARACTERISTICAS DE INTERFAZ |  | Propuesta:
16 | Puerto Dual Gigabit de Ethernet (2 puertos Ethernet RJ45 1000 Mbps mínimamente)
17 | Alimentación a través de Ethernet (PoE) (IEEE 802.3af)
18 | Adaptador universal de CA
19 | Puerto de conexión RJ9 para auricular
20 | Puerto de conexión RJ9 para audífono
CARACTERISTICAS DE GESTION |  | Propuesta:
21 | Configuración a través del navegador/ teléfono/ autoaprovisionamiento
COMPONENTES INCLUIDOS EN LA PROPUESTA |  | Propuesta:
22 | 1 Cable de red
23 | Auricular
24 | Base ajustable
GARANTIA Y CONDICIONES DE ENTREGA |  | Propuesta:
25 | Garantía de 1 año mínimamente
26 | No se recibirán equipos de segunda mano o reacondicionados
27 | Plazo de entrega: Indicar plazo de entrega (Preferentemente no mayor a 45 días calendario - no excluyente).
28 | Lugar de entrega: El proponente deberá entregar los ítems adjudicados en los ambientes del policonsultorio de la CSBP Regional Cochabamba.
Especificaciones Técnicas
ÍTEM 3 : CHAPA ELECTRONICA |  | Cantidad: 2 Piezas
CARACTERISTICAS GENERALES |  | Propuesta:
1 | Equipo de control de acceso mediante huella digital, facial y tarjeta de proximidad minimamente
2 | Comunicación Ethernet y puerto USB para descarga de fichajes
3 | Debe permitir el almacenamienteo de 500 huellas dactilares y 100 tarjetas de proximidad o superior
4 | El equipo debe permitir almacenar varias huellas para un mismo usuario
5 | Capacidad de almacenamiento de 100000 eventos o superior
6 | Debe tener una Pantalla de color TFT LCD y Teclado
7 | Debe incluir un Sensor óptico Anti rayadura
8 | El equipo debe ser de tamaño compacto para facilitar su instalación.
9 | Incluir batería de respaldo para prevenir fallos en la conexión eléctrica
10 | Debe incluir una chapa electromagnética metálica para la instalación en una puerta de madera (1) y una puerta de hierro (1).
11 | Incluir boton de apertura interna de material metalico.
12 | La CSBP actualmente utiliza el software ZKAccess3.5 Security System, por lo que el sistema ofertado deberá: - Integrarse sin inconvenientes con las chapas eléctricas actuales, específicamente con las chapas modelo K40 PRO/ID de la línea ZKTECO. - En caso de no ser compatible, la propuesta deberá incluir un software propio que cumpla con todas las funcionalidades necesarias para la gestión y administración del sistema. - La compatibilidad o la inclusión del nuevo software debe estar demostrada durante la fase de pruebas e implementación. (Manifestar aceptacion y especificar)
13 | Debe integrar el protocolo ADMS (Automatic Device Management System) para permitir la gestión remota de los equipos.
14 | El software de administración debe incluir una licencia perpetua (si aplica), que permita la gestión de al menos 10 dispositivos (especificar el tipo de dispositivos).
15 | Debe incluir software de administración que permita gestionar los equipos, los registros de marcación, la gestión de accesos, la administración de usuarios y el registro de eventos, garantizando una gestión centralizada. El software debe ser compatible, como mínimo, con Windows 10 Pro o versiones superiores.
ACCESORIOS |  | Propuesta:
16 | Incluir todos los accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento (llave en mano). Incluir adaptador de energia para red de energia de 220 V (en caso de ser necesario)
18 | Proporcionar manuales en español, ya sea en formato digital o impreso (especificar).
INSTALACION Y CAPACITACION |  | Propuesta:
19 | Debe incluir en su propuesta la instalación y configuración del equipo (llave en mano), dentro de la oferta económica.
20 | Debe incluir capacitación en el uso del sistema y la chapa de seguridad para el personal de Tecnología e Innovación, así como para el personal de Bienes y Servicios.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS |  | Propuesta:
21 | El proponente debe tener en cuenta que se dispone de una red monofásica de 220 V, 50 Hz para el funcionamiento del equipo, y deberá adecuarse a esta disponibilidad de suministro eléctrico. Además, debe especificar el voltaje de operación requerido.
GARANTIA Y PROVISION DE REPUESTOS |  | Propuesta:
22 | La CSBP solicita un tiempo referencial de garantía de 1 año. El proponente debe indicar el período de garantía ofertado.
| SELLO DEL PROPONENTE | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA