## REACTIVOS
[6 empty] | REGIONAL | COCHABAMBA | CB-CP-25-25 (2C)
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
NOMBRE EMPRESA: | [5 empty] | CORREO ELECTRONICO:
DIRECCIÓN: | [5 empty] | TELEFONO:
INSTRUCCIONES DE LLENADO * El proponente deberá llenar con letra legible lo solicitado en cada celda y considerar que el precio ofertado contemple los impuestos de Ley correspondientes, registrando como máximo 2 decimales. * El proponente deberá detallar en las columnas de cada reactivo (presentación, marca, procedencia y tiempo de entrega). * En la casilla“Cumple” o “No cumple” el proveedor deberá marcar si el producto ofertado cumple o no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la omisión de este requeimiento será causal de inhabilitación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 8 MESES COMO MINIMO, A EXCEPCION DE LO ESPECIFICADO EN CADA ITEM.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON ESTANDAR, CONTROLES, CALIBRADORES SI CORRESPONDE, PARA SU USO SIN NECESIDAD DE OTROS ADICIONALES.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER LISTOS PARA UTILIZAR, SIN NECESIDAD DE ADITIVOS EXTRAS PARA SU PROCESO, A EXCEPCIÓN DE AGUA DESTILADA.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA EN FISICO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO.
TODOS LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS POR SET INDIVIDUAL. DE ACUERDO A DETERMINACIONES SOLICITADAS.
N° | Unidad | Cantidad | Producto | Presentación |  | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total
6 | SET | 1 | CK-MB SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para la determinación de Creatinin fosfo quinasa. Fracción MB.
Reactivos provistos listos para usar que contenga R1 tampón 80 ml y R2 sustrato 20 ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
8 | SET | 5 | CREATININA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación cuantitativa cinética en suero, orina y plasma.
Tiempo de prelectura 30 seg y tiempo de lectura 90 seg.
Para un volumen de muestra de 100uL.
Con estándar de concentración 2.0 mg/dl
Mínimo de 1000 determinaciones.
9 | SET | 1 | DESHIDROGENASA LACTICA (DHL) SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Método cinético en suero y plasma.
Reactivo que cuente con buffer 10x8mL y substrato 2x10mL.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Reactivo para 100 determinaciones como mínimo.
Con fecha de vencimiento de 4 meses como mínimo.
11 | SET | 2 | FOSFORO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba de molibdato(UV), listo para usar, en suero y orina.
Para un volumen de muestra de 10uL.
Con un tiempo de incubación de 1 minuto
Para 200 determinaciones como mínimo.
13 | SET | 3 | GLUCOSA SOLUCION
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set que permita realizar 1000 determinaciones como mínimo.
Para un volumen 10 microlitros.
Glucosa solución lista para usar.
Tiempo de incubación máximo de 5 minutos.
17 | SET | 2 | HIERRO SERICO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Determinación de hierro sérico sin desproteinización, de punto final.
Compatible con el reactivo para la determinación de transferrina.
Para 80 determinaciones como mínimo.
Los items 17 y 23 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
19 | SET | 4 | PAQUETE DE FLUIDOS FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( CODIGO REF 2124, Na,K,Cl,Ca,Li)
21 | FRASCO | 2 | SOLUCION PARA LIMPIEZA DIARIA DE EQUIPO EASY LYTE FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo para analizador de electrolitos Easylyte de Medica.( CODIGO REF -7118, Na,K,Cl,Ca,Li)
23 | SET | 3 | TRANSFERRINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo compatible con hierro sérico.
Reactivo de 40 determinaciones como mínimo.
Reactivo que no requiera desproteinizacion, de punto final.
Los items 17 y 23 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
26 | SET | 1 | ANTI CCP SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
27 | SET | 1 | Anti DNA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
28 | SET | 1 | ANTICUERPO ANTIPEROXIDASA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 6 calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 25, 50,100, 250 y 500 IU/ml.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
35 | SET | 1 | CHAGAS ELISA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa recombinante para 96 determinaciones.
De tercera generación.
Para un volumen de muestra, controles positivo y negativo de 10 µL, por cada corrida.
El volumen del control positivo y negativo debe ser suficiente para ser utilizado en cada corrida hasta concluir el set.
Con tiempo de incubación total de 1 hora 30 minutos.
38 | SET | 3 | CONTROL ELISA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de seis viales.
Con tablas de comparación.
La cantidad a entregar debe ser de un mismo lote.
Compatible con TSH, T3 Total y T4 Libre.
Los items 38, 64, 65 y 68 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
39 | SET | 1 | ESTRADIOL CLIA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba CLIA para 96 determinaciones.
Cuantitativo, con calibradores de 1 ml/vial de concentraciones 0, 20, 100, 250, 500, 1500 y 3000 pg./ml.
41 | SET | 2 | FSH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con 6 calibradores de volumen 1 mL/ vial de concentraciones 0, 5, 10, 25, 50, y 100 mIU / ml.
Los items 41, 51 y 54 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
42 | CAJA | 35 | HCG CUALITATIVA CAJA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo en taco o tira.
Con detección de 10 UI/ml.
Lectura de 5 minutos.
Caja de 20 tacos o tiras como mínimo.
43 | SET | 1 | HCG CUANTITATIVO SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Que cuente con 6 Estándares, de concentraciones 0, 5, 25, 50, 100 y 250 mIU/ml.
Con fecha de vencimiento de 10 meses como mínimo.
44 | SET | 1 | HELICOBACTER PILORY IGG SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
45 | SET | 4 | HELICOBACTER PYLORI IGM SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 96 determinaciones.
Con 5 calibradores para trazar curva igual o mayor a 100 U/ml.
50 | SET | 3 | INSULINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa de 192 determinaciones.
Con calibradores de 2 ml ( vial seco para reconstituir), para trazar curva de 0, 5, 25, 50, 100, 300 uIU/ml.
51 | SET | 2 | LH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con 6 estándar de 1 ml./vial para trazar curva igual o mayor a 200 mlU/ml.
Los items 41, 51 y 54 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
54 | SET | 1 | PROLACTINA SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa cuantitativo para 192 determinaciones.
Con calibradores de 1 ml/ vial concentraciones de 0, 5, 10, 25, 50, 100 ng/ml .
Para un volumen de muestra de 25µl.
Los items 41, 51 y 54 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
55 | PIEZA | 300 | PRUEBA RAPIDA ANTIGENO NASAL COVID 19 PIEZA
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba rápida en taco, antígeno covid 19.
Con hisopos individuales.
Cabezales de gotero individuales.
Tubos de extracción con buffer individual.
Con fecha de vencimiento de 18 meses como mínimo.
64 | SET | 1 | T3 TOTAL SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 192 determinaciones.
Con 6 estándares de 1ml para trazar curva mayor o igual a 7.5 ng / ml.
Los items 38, 64, 65 y 68 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
65 | SET | 2 | T4 LIBRE SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 6 estándar de 1ml/vial para trazar curva mayor o igual a 7.4 ng / dl.
Los items 38, 64, 65 y 68 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
68 | SET | 3 | TSH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Prueba Elisa para 480 determinaciones.
Con 7 calibradores de 1ml / vial para trazar curva igual o mayor a 40 uUI / ml
Los items 38, 64, 65 y 68 deberán ser adquiridos de una misma linea por los mismos parametros a medir.
70 | FRASCO | 4 | ANTI AB FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo "AB".
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
71 | FRASCO | 2 | Anti D FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Reactivo destinado al control de Grupo Sanguíneo, factor RH Anti D.
Frasco de 10 ml, listo para utilizar.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote.
Que cuente con envase primario y secundario, individual.
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
74 | FRASCO | 2 | CONTROL HEMATOLOGICO (CONTROLBAJO- NORMAL- ALTO) FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Control de calidad con tres niveles normal-alto-bajo.
Compatible con equipo Mindray BC 3600.
Con fecha de vencimiento de 2 meses como mínimo.
76 | SET | 9 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH SET
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Set de 3 frascos de 10 ml cada uno.
Previsto de gotero, listo para utilizar en sangre directa.
Cada set debe estar compuesto de 1 frasco de Anti A, 1 frasco de Anti B, 1 frasco de Anti D.
Cada set para realizar 200 determinaciones como mínimo.
Reactivo monoclonal.
Con tiempo de aglutinación máximo de 2 - 3 minutos, directamente en placa.
La cantidad total a entregar debe ser de un mismo lote por cada Antígeno (Anti A-Anti B-Anti D).
Con fecha de vencimiento de 12 meses como mínimo.
85 | SET | 1 | CONTROL TIRAS REACTIVAS
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Control de Uroanálisis, con volumen de 10 ml.
Que cuente con control Patológico y Normal.
91 | FRASCO | 1 | DILUYENTE DE ORINA FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Diluyente de orina, compatible con equipo de electrolitos Easylyte de Medica.
Con volumen aproximado de 20 ml.
126 | FRASCO | 1 | HEMOCULTIVO PEDIATRICO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Caja que contenga 10 frascos de 9 ml.
Listo para usar.
127 | FRASCO | 1 | HEMOCULTIVO ADULTO FRASCO
|  |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE
Tiempo de entrega no mayor a 20 días
Caja que contenga 10 frascos de 45 ml.
Listo para usar.
OBSERVACIONES: La presente cotización debe ser presentada como plazo maximo hasta horas 16:00 del día jueves 24 de julio de 2025 de forma digital mediante correo electrónico o en físico en Policonsultorio, ubicada en calle Hamiraya No. 356
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Validez de la oferta: |  |  | Tiempo de entrega: |  |  | COCHABAMBA |  | de Julio | de 2025
SELLO DEL PROPONENTE
NOMBRE Y APELLIDO
DEL RESPONSABLE DE LA PROPUESTA
_______________________________
LIc. Walter G. Díaz Alí
RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADQUISICION